  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մարտի 27-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9»
ՀՀ ԱՆ «Հանրապետական Շտապ Օգնության Ծառայություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շինանյութի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.03.2025թ. և   ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ   27.03.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N1
Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ ասել 19 և 20-րդ չափաբաժինների Լուսարձակ LED՝ նախատեսված արտաքին տեղադրման համար 50 W և Լուսարձակ LED՝ նախատեսված արտաքին տեղադրման համար 100 W տեխնիկական բնութագրով պահանջվող գույնի ջերմաստիճանը առնվազն՝ 4500 K պահանջը որքանով է առավելագույն սահման, արդյոք գույնի ջերմաստիճանի 4200k-ն չի բավարարում պահանջը,քանի որ արտադրող հավաստումները լինում են գույնի ջերմաստիճանը առնվազն՝ 4500k, սակայն փաստացին գույնի ջերմաստիճանը առնվազն՝ 4200k է։
Պատասխան N1
Հարգելի գործընկեր, Մեր կողմից պահանջվող LED լուսարձակների սահմանը  դիտարկել ենք  4500 K և բարձր։ Ապրանքը ընդունելիս մենք պետք է համոզվենք, որ արտադրողի կողմից ապրանքի տուփի մեջ առկա է հավաստիացնող սերտեֆիկատ կամ իրենց կողմից ներկայացված  տվյալ ապրանքի տեխբնութագիրը  վերաբերյալ, մեր կողմից ամրագրած 4500 k ցածր ապրանքը դիտարկելու ենք, որպես չհամապատասխանող ապրանք։
Հարցադրում N2

 Բարև Ձեզ, հարգելի պատվիրատու, կցանկանայինք իմանալ ինչով է պայմանավորված 35-րդ չափաբաժնի ՝հատակի լամինատ АС4 — 32 դաս, չափը 1292x193x8 մմ բնութագիրը, եթե լամինատե հատակների ստանդարտ չափս է համարվում 1380/190/8մմ չափը, իսկ հասարակական տարածքների համար ընդունելի AC5 -33 դասը:

Պատասխան N 2

Հարգելի գործընկեր,  հատակի լամինատ АС4 — 32 դասը մենք ընտրել ենք  միջին ծանրաբեռնվածության տարածքի համար։Շուկայում գոյություն ունեն տարբեր արտադրողներ և տարբեր ստանդարտներ, ՀՀ-ում օրենքով որևիցե տեղ ամրագրված չեն  լամինատի հստակ ստանդարտներ վերոհիշյալ դասի նկատմամբ, և պատվիրատուն ինքն է որոշում իր կողմից ձեռք բերվող ապրանքի չափերը։ Մեզ համար շատ կարևոր է լամինատի հաստությունը տվյալ դեպքում 8մմ, իսկ ընդանուր լամինատի ծածկի համար +- 10 սմ էական նշանակութուն չունեն և չեն ազդում ապրանքի որակի վրա։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Զինա Թովմասյանին:

Հեռախոս՝ +374 55  00 80 03 ։
Էլեկոտրանային փոստ՝ zina.tovmasyan@ambulance.am 
«ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

