ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 28 июня  2021 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-13/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21, организованной с целью приобретения товаров «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 24 июня 2021г. и предоставленные 28.06.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В файле ТТ МЭО в наименованиях некоторых механизмов указаны цифры 84 и 64. Данные механизмы сняты с производства (эти цифры означают год производства). Можно предложить аналогичный другой вариант.

Разъяснение № 1

В файле ТТ МЭО (стр. 11, ст. 5) указаны механизмы, которые подлежат к замене.

Продавец при выполнении договора должен разработать проект модернизации в соответствии с техническим требованием № 382, в котором должен указывать полное описание предлагаемых товаров.

Запрос № 2

В наименованиях некоторых механизмов указана буква «А», которое означает атомное исполнение, одновременно класс безопасности указан IV, которое означает исполнение - общей промышленности.

Разъяснение № 2

Класс безопасности механизмов должен соответствовать классу безопасности, указанному в файле ТТ МЭО для каждого механизма

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21 - Р.Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21