ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 2 от 17-ого апреля 2026 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26», организованной с целью приобретения товаров Низковольтное оборудование и запасные части ниже представляет запрос, получен от 15.04.2026 года и предоставленные 17.04.2026 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1  -  В соответствии с подпунктом первым пункта 2 решения № 473-А от 2 апреля 2020 года прошу предоставить сведения об уполномоченном органе — авторе проекта, в отношении товара, представленного по 5-му лоту (программируемый блок отображения типа PDU-420-P), с целью согласования с ним эквивалентного товара.

Разъяснение № 1 - Выбор уровнемера (раздел 30 п.2) произведен согласно проекту и вновь приобретенный будет установлен вместо вышедшего со строя, при этом используя имеющийся монтаж проводов, что исключает возможность приобретения и установки аналога. Проект выполнен ЗАО “Айджрнахагиц институт” на основе договора №05/487 «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-32/15» в 2015г.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно   обратиться к секретарю Оценочной комиссии Нелли Аташян  под кодом  «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` nelli.atashyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26»