ОБЪЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 21-ого ноября 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ««ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»», организованной с целью приобретения Элементы и аккумуляторы, ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений.

| Причина возникновения Описание изменения 1 | Полученный запрос от участника. Внести следующие изменения и дополнение в техническом характеристике товара, предусмотренным в 11-ом лоте: В армянском тексте заменить «клемма F1» на «клемма F2» и откорректировать «7 А/ч» на «7 А/ч – 7,5 А/ч». Внести следующие изменения и дополнение в техническом характеристике товара, предусмотренным в 12-ом лоте: Для источника бесперебойного питания (UPS), напряжение: 12В, емкость: 7,2Ач, размеры: длина 151мм, ширина 65мм, высота 94,3мм. Срок службы аккумулятора 1 год заменить Для источника бесперебойного питания (UPS), напряжение: 12В, емкость: 7,2Ач-7,5 Ач, размеры: длина 151мм, ширина 65мм, высота 94,3мм без клеммы, клемма F2. Срок службы аккумулятора 1 год |
| --- | --- |
| Описание изменения 2 | Срок представления заявок в тексте приглашения и объявления «1500 часов 14-ый день (01.12.2025г)» редактировать на «1500 часов 14-ый день (05.12.2025г.)». |
| Обоснование именения | Решение № 2 оценочной комиссии. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»»

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»»