ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/13

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2025-2026թթ. կարիքների համար Նոր Խարբերդ բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված Բաց մրցույթ ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.07.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 16.07.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Պարզաբանման պահանջի տեքստ․

Թիվ ՝  ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/13 ծածկագրով բաց մրցույթի նախահաշիվ-ծավալաթերթում առկա են թերություններ՝

1.էլեկտրալուսավորության մաս. Բացակայում է սարքավորումների ծավալաթերթը և մրցակցային արժեքները:

2.Ցածրահոս համակարգ. Տեսահսկման ենթաբաժնում նշված տեսաձայնագրիչի տեխնիկական բնութագիրը և առավելագույն մուտքերի քանակը չի համապատասխանում տեսահսկման արտադրող ընկերությունների կողմից առաջարկված սաքավորումների տեխնիկական բնությագրերի հետ և նմանատիպ տեխնիկական բնութագրով տեսաձայնագրիչ չի արտադրվում ընդհանրապես:

3.Հակահրդեհային համակար. Հակահրդեհային համակարգի ղեկավարման վահանակի մոդելը նշված է սխալ կամ թերի, այդ վահանակների արտադրող ընկերությունը թողարկում է С2000-СП1 այս տեսակի ղեկավարման համակարգ

4.Նախահաշիվ-ծավալաթերթում հստակ առանձնացված չեն ապրանքների և աշխատանքների արժեքները:

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում կամ հարապարակել՝ նոր նախահաշիվ-ծավալաթերթ առկա թերությունների  բացակայությամբ:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

- Քանի որ լուսավորության համակարգի վահանակները մատակարարվում են իրենց սարքավորումների հետ համատեղ, հետևաբար վահանակների արժեքում ներառված են նաև սարքավորումների արժեքները:

- Հաշվի առնելով, որ նախագիծը մշակվել է 2022 թվականին առկա տեսաձայնագրիչ սարքավորման նկատառումով, տեսահսկման ենթաբաժնում նախագծողի համաձայնությամբ նշված տեսաձայնագրիչը կարելի է փոխարինել նույն տեխնիկական բնութագիր ունեցող՝ առավելագույն մուտքերի պահանջվող քանակ ապահովող համարժեք տեսաձայնագրիչով,:

- Հաշվի առնելով, որ նախագիծը մշակվել է 2022 թվականին, հակահրդեհային ղեկավարման համակարգի մոդելը ընտրվել է 2022 թ. առկա տեսականուց: Դրանք կարող են նախագծողի համաձայնությամբ փոխարինվել տվյալ պահին առկա ղեկավարման համակարգով:

- Ծավալաթերթում ապրանքների և աշխատանքների արժեքները չեն առանձնացվում, տրվում է միայն միավորի արժեք:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/13 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝

Լուսինե Ռուշանյանին:

Հեռախոս` 0236-4-20-20

Էլ.փոստ` masismer.gnumner@mail.ru

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ` 093-80-99-90

Պատվիրատու՝ Մասիսի համայնքապետարան