ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ  02 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39»
«Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար սարքերի, սարքավորումների, գործիքների և նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 28.12.2023թ.-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 29.12.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Չափաբաժին 3. Ջերմացույց 
Խնդրում ենք եվս մեկ անգամ ստուգել 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող ջերմացույցի տեխնիկական բնութագրերը։ Մեր կարծիքով սխալմամբ ներառված են երկու տարբեր մոդելների բնութագրեր, որոնք հակասսում են միմյանց։ Օրինակ 640X512 բնութագրով սարքի համար ոսպնյակները 47°X35.6° չեն։ Դրանք համապատասխանում են 384X288 թույլատվությամբ սարքին։ Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնել արտադրողների կայքերում ներկայացված պարամետրերին համապատասխան, հակասություններից խուսափելու համար։
Պարզաբանում N 1 
Խնդրում ենք ջերմացույցը տրամադրել հետևյալ տեխնիկական բնութագրով՝ Ոսպնյակների ընտրություն թույլտվություն 640X512 Ոսպնյակներ (մմ) 25 FOV(HXV) ոչ պակաս 30°X23°։
Հեռախոս՝ 060380040։

Էլեկոտրանային փոստ՝ meline.soghoyan@hven.am
«ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения
Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии
 №  02  от 29 декабря 2023 года и опубликовывается в соответствии со статьей 
29 Закона РА "О закупках"

Код процедуры «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39»
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39», организованной с целью приобретения оборудования, устройств, инструментов и материалов для нужд ЗАО ''Высоковольтные электросети'', ниже представляет запрос, полученный 28.12.2023г. и предоставленный 29.12.2023г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду: 

Запрос N 1 

Лот 3. Термометр
Пожалуйста, еще раз проверьте технические характеристики термометра, необходимого для третьего лота. На наш взгляд ошибочно включены характеристики двух разных моделей, которые противоречат друг другу. Например, для устройства со спецификациями 640X512 линзы не имеют угла 47°X35,6°. Они соответствуют устройству с разрешением 384X288. Во избежание противоречий просим присылать технические характеристики в соответствии с параметрами, представленными на сайтах производителей.
Разъяснение N 1

Пожалуйста, предоставьте термометр со следующими техническими характеристиками: Выбор линз Разрешение 640X512 (мм) Линзы (мм) 25 FOV (HXV) не меньше 30°X23°
Телефон՝ 060380040։

Электронная почта՝ meline.soghoyan@hven.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39»
PAGE  

