ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-11/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի №3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-11/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հունիսի 8-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հունիսի 11-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 

40․3 և 40․5 չափաբաժիններով պահանջվում են համապատասխանաբար А3714БЭ У3 և А3713БЭ У3 անջատիչները։
1․ Ըստ արտադրողի ներկայացրած տեղեկությունների, այժմ նրանք արտադրվում են առանց մակնշման մեջ Э տառի։ Հասկանալու համար էլեկտրական կոնտակտների կատարումը, խնդրում եմ կից հարցման թերթիկում լրացանել, կամ այնտեղից ընտրել բոլոր անհրաժեշտ պարամետրերը, համարժեքության ամբողջական գնահատման համար։
2․ 40․6 չափաբաժնով պահաջվող АВ2М4СВ-55-41 ի համարժեքը առաջարկելու դեպքում, անհրաժե՞շտ է լինելու ներկայացնել համարժեքությունը հաստատող առանձին փաստաթուղթ, թե՞ բավարար է սերտիֆիկատում, կամ անձնագրում նշված տեխնիկական տվյալների համարժեքությունը պահաջվողին։
Պարզաբանում N 1 
1. 40.3 չափաբաժնով ներկայացված  A3714БЭ УЗ անջատիչի համար հրավերում ներկայացված է անհրաժեշտ տեխնիկական բնութագրերը: A3714БЭ УЗ անջատիչի առանց Э տառի մակնշման տարբերակիր ընդունելի է:

2. АВ2М4СВ-55-41 տիպի անջատիչները տեղադրվում են 2 Ш ԿԲՍ-0.5 կՎ տիպի վահանակների վրա: Ուստի համարժեք ապրանքը պետք է ունենա հայտագրված ապրանքի տեխնիկական բնութագրերին համարժեք տեխնիկական բնութագիր՝ ներառյալ եզրաչափային և քաշային տվյալները: Ուշադրություն դարձրեք նաև հրավերում սահմանված համարժեքության հետ կապված դրույներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-11/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +37410200491

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 


«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-11/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

PAGE  

