ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021թվականի դեկտեմբերի21-ի թիվ1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումներիմասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածիհամաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԳՇՊՇ-ԳՀԾՁԲ-22/2

«ԳՇՊՇ» ՓԲ ընկերության  կարիքների համար վերելակների սպասարկման  և պահպանման ծառայությունների  մատուցման ծառայությունների ձեռքբերում նպատակով կազմակերպված ԳՇՊՇ-ԳՀԾՁԲ-22/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.12.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ21.12.2021թ.տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր. Տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց ում  1-ին չափաբաժնում <<Չափման միավոր >> նշված է <<ամիս>> խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք նշված 85000 գումարը պետք  է տրամադրվի յուրաքանչյուր ամիս։

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված N 1 հարցադրման պարզաբանում ենք, որ վերելակների սպասարկման և պահպանման հրավերի տեխնիկական բնութագրի ՏՍ-1 ծառայությունների ամբողջ ծավալով յուրաքանչյուր ամիս իրակացման դեպքում թվով  մեկ WITTUR և թվով մեկ SNEIDER վերելակների դեպքում վճարվելու է 85000  ՀՀ դրամ:

Հարցադրում N 2

2-րդ  չափաբաժնում <<Չափման միավոր >> նշված է <<անգամ>> խնդրում եմ պարզաբանել

Պարզաբանում N 2

Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված N 2 հարցադրման պարզաբանում ենք  հայտնում ենք, որ վերելակների սպասարկման և պահպանման հրավերի տեխնիկական բնութագրի ՏՍ-2 ծառայությունների ամբողջ ծավալով տարի 2 անգամ՝ հունվար և հուլիս ամիսներին իրականացնելու ու համապատասխան երաշխիքներ տալու պարագայում կատարողին  յուրաքանչյուր անգամ կվճարվի 102000ՀՀ դրամ:

Հարցադրում N 3

Խնդրում եմ նաև ծավալաթերթում  նշել  քանակները

Պարզաբանում N 3

Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված N 3 հարցադրման պարզաբանում ենք, որ վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայությունների տեխնիկական բնութագրում բերված ծավալաթերթում նշված է  չափման մեկ միավորի/հատ, գծմ/ գինը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԳՇՊՇ-ԳՀԾՁԲ-22/2 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Կ. Ամիրբեկյանին:

Հեռախոս՝ 011514171։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gshpsh@yerevan.am։	ԳՇՊՇ-ԳՀԾՁԲ-22/2ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը