## лекарство
Приложение N 1
« » 20 года. герметичный
кодом договора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОКУПКА ГРАФИК*
Amd
Продукт
по приглашению предусмотренных дозу номер | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного код по ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения |  | блок цена/amd | общий цена/amd | поставщик
[8 empty] | общее количество | адрес |  | срок
[10 empty] | предложение начнется договора финансовых средств нет, и армения в случае сторонами соглашения со дня его заключения в течение 20 календарных дней, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается самара производительность начать более короткий срок: | Поставка начнется в течение 20 календарных дней с даты соглашения между сторонами в случае финансового обеспечения контракта, если только выбранная сторона не согласится начать выполнение контракта в более короткий срок. | Поставка начнется в течение 20 календарных дней с даты соглашения между сторонами в случае финансового обеспечения контракта, если только выбранная сторона не согласится начать выполнение контракта в более короткий срок. | Поставка начнется в течение 20 календарных дней с даты соглашения между сторонами в случае финансового обеспечения контракта, если только выбранная сторона не согласится начать выполнение контракта в более короткий срок.
1 | 33211460 | Фибриноген-Пресс/Старт 4 ФИБРИНОГЕН-ПРЕСТ (Стаго) или аналог | Набор тестов Stago для анализаторов ST4-Start MAX, STA Compact Max / STA-Liquid Fib. Метод: определение времени коагуляции на основе измерения вязкости (метод измерения по Клаусу), диапазон измерения 0,9-12 г/л. Формат: 960 тест, формат: 12х4 мл, жидкость: готовая к употреблению, оригинального производства. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: 2-8 градусов. Условия хранения после вскрытия реагента 2 месяца при температуре 2-8. На момент доставки 1/2 Только для диагностики In Vitro. Международный сертификат контроля качества, выданный производителем ISO 9001, ISO 13485 CE Mark. | коробка: | 128.98 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1 | 1
2 | 33211290 | Количественный тест для определения калия рефлектометрическим методом, Рефлотрон-Калий | Количественный тест для определения калия с помощью отражательного электрометрического прибора для рефлюксного аппарата (Reflocton Plus для биохимического анализатора). Формат: 30 полосок в герметичной коробке с товарным знаком. Условия хранения: при комнатной температуре. Не менее 2/3 срока годности с момента поставки. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO 9001 և / или ISO 13485. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Поставщик обязан поставить c. Абовян. | коробка: | 33 |  |  | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 5 | 5
3 | 33210000 | Количественный тест для определения аланинаминотрансферазы рефлектометрическим методом, Рефлотрон-ГОТ | Рефлектометрический количественный тест для определения аланинаминотрансферазы для устройства рефлотрон (биохимический анализатор Reflocton Plus). Формат: 30 полосок в герметичной коробке с товарным знаком. Условия хранения: при комнатной температуре. Не менее 2/3 срока годности с момента поставки. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO 9001 և / или ISO 13485. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Поставщик обязан поставить c. Абовян. | коробка: | 117 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 2 | 2
4 | 33210000 | Количественный тест для определения аспартатаминотрансферазы рефлектометрическим методом, Рефлотрон-ГОТ | Количественный тест на определение аспартатаминотрансферазы с помощью рефлексотропного прибора для рефлюксного аппарата (Reflocton Plus для биохимического анализатора). Формат: 30 полосок в герметичной коробке с товарным знаком. Условия хранения: при комнатной температуре Срок годности не менее 75% с момента поставки. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO 9001 և / или ISO 13485. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Поставщик обязан поставить c. Абовян. | коробка: | 18210.4 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 2 | 2
5 | 33210000 | Количественный тест для определения билирубина отражательно-электрометрическим методом, Рефлотрон-Билирубин | Количественный тест на определение билирубина отражательным электрометром для рефлюкс-аппарата (Reflocton Plus для биохимического анализатора). Формат: 30 полосок в герметичной коробке с товарным знаком. Условия хранения: при комнатной температуре. Не менее 2/3 срока годности с момента поставки. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO ISO 9001 և / или ISO 13485. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в соответствии с национальными или международными стандартами (рекомендациями). Поставщик обязан поставить c. Абовян. | коробка: | 441 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 2 | 2
6 | 33210000 | Количественный тест для определения вещества мочи отражательным электрометрическим методом, Рефлотрон-Мочевина | Количественный тест на определение билирубина отражательным электрометром для рефлюкс-аппарата (Reflocton Plus для биохимического анализатора). Формат: 30 полосок в герметичной коробке с товарным знаком. Условия хранения: при комнатной температуре. Не менее 2/3 срока годности с момента поставки. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO ISO 9001 և / или ISO 13485. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в соответствии с национальными или международными стандартами (рекомендациями). Поставщик обязан поставить c. Абовян. | коробка: | 801 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 2 | 2
7 | 33210000 | Количественный тест для определения креатинина рефлектометрическим методом, рефлотрон-креатинин | Количественный тест для определения креатинина с помощью отражательного электрометра для рефлюкс-аппарата (Reflocton Plus для биохимического анализатора). Формат: 30 полосок в герметичной коробке с товарным знаком. Условия хранения: при комнатной температуре. Не менее 2/3 срока годности с момента поставки. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO ISO 9001 և / или ISO 13485. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в соответствии с национальными или международными стандартами (рекомендациями). Поставщик обязан поставить c. Абовян. | коробка: | 1.8 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 2 | 2
8 | 33211150 | Набор для определения мочи (кинетический) | Набор для определения монокислот в крови. Не менее 240 тестов/коробка. Кинетический метод работы с анализатором HumaLyzer Primus. Включает подходящий калибратор. Содержимое флаконов должно быть только раствором. Срок годности после вскрытия упаковки: до истечения срока годности реагента; Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в ГНКО ТАК, в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Предоставление Типового рабочего процесса на армянском или русском языке. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO 9001 և / или ISO 13485. Поставщик обязан предоставить c. Абовян. Не менее 75% с момента поставки. | коробка: | 989 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 2 | 2
9 | 33211300 | Общий кальций: | Кальций Ca не менее чем в 100 тестовых упаковках, включая стандартные. Колориметрический метод работы с анализатором HumaLyzer Primus: Включает калибратор. Содержимое флаконов должно быть только раствором. Срок годности: Срок годности реагента после вскрытия упаковки. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика в ГНКО ТАК, в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Предоставление Типового рабочего процесса на армянском или русском языке. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO 9001 և / или ISO 13485. Поставщик обязан предоставить c. Абовян. Срок годности не менее 75% с момента поставки. | коробка: | 2080 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1 | 1
10 | 33141212 | Бумага для термопечати HumaLyzer Primus | Бумага для принтера для анализатора HumaLyzer Primus. Поставщик обязан поставить (Абовян). | вещь: | 3200 |  |  | 24 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 14 | 10
11 | 33210000 | Набор для определения хлоридов | Набор для определения хлоридов. Не менее 100 тестов/коробка. В комплект входит соответствующий стандарт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Функцию валидации выполняет специалист поставщика по требованию заказчика, в соответствии с национальными или международными стандартами (рекомендациями) в ТАК ГНКО. Предоставление Типового рабочего процесса на армянском или русском языке. Наличие или эквивалент действующего сертификата качества ISO 9001 և / или ISO 13485. Поставщик обязан поставить c. Абовян. Срок годности не менее 75% с момента поставки. | коробка: | 3200 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1
12 | 33210000 | Reflotron Clean Plus Проверка: | Рефлотрон Клин Чек Чек (Reflotron Clean+Check), метод Рефлетрон, Рефлотрон Плюс для биохимического анализатора; Тест Формат 15 Наличие товарного знака, условия хранения при комнатной температуре; | коробка: | 547 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1
13 | 33210000 | Очиститель проточной кюветы: | Объем: 100 мл Очиститель должен быть в виде водного раствора, который будет использоваться для очистки проточных кювет HumaLyzer Primus. Надлежащая очистка должна помочь предотвратить засорение трубок проточных кювет и клапанных трубок և Поддерживать оптические свойства потока кювет. Очиститель должен хранится при 2 ... 25 °C և стабилен в течение 24 месяцев, начиная с со дня изготовления» | вещь: | 25.52 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1
14 | 33210000 | Аргинин диагностические тесты | Экспресс-тест для определения декарбоксилирования аргинина для выявления энтеробактерий. Критерии чувствительности в руководстве производителя. Содержит не менее 30 флаконов сухой среды. Требуется инструкция по применению. Каждый флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, рН-индикатор бромкрезолпур և аминокислоту аргинин. В каждой коробке Не менее 30 тестов/коробка. Температура хранения: 2-8°С. Продукт должен иметь 1 диск, эквивалентный 1 тесту. Действительные сертификаты ISO 9001 և / или ISO 13485, IVD, знак CE, сертификат качества на каждую партию продукции или эквивалент. Функцию валидации выполняет специалист поставщика в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Поставщик обязан поставить c. Абовян. Срок годности не менее 75% с момента поставки. | коробка: | 820 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1
15 | 32210000 | Лизиновые диагностические тесты | Экспресс-тест для определения декарбоксилирования лизина для выявления энтеробактерий. Критерии чувствительности в руководстве производителя. Флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, рН-индикатор бромкрезолпур և аминокислоту лизин. Только для использования in vitro. Температура хранения: 2-8°С. Действительные сертификаты ISO 9001 և / или ISO 13485, IVD, знак CE, сертификат качества на каждую партию продукции или эквивалент. Функцию валидации выполняет специалист поставщика в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Поставщик обязан поставить c. Абовян. Срок годности не менее 75% с момента поставки. | коробка: | 4812.8 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1
16 | 33210000 | Орнитиновые диагностические тесты | Экспресс-тест для определения декарбоксилирования орнитина для выявления энтеробактерий. Флакон содержит сухой белковый субстрат, сахар, индикатор pH бромкрезол пурпурный և аминокислоту орнитин. Критерии чувствительности в руководстве производителя. Температура хранения: 2-8°С. Действительные сертификаты ISO 13485, ISO 9001, IVD, знак CE, сертификат качества на каждую партию продукции или эквивалент. Функцию валидации выполняет специалист поставщика в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Поставщик обязан поставить c. Абовян. Срок годности не менее 75% с момента поставки. | коробка: | 265.44 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1
17 | 33210000 | Оксидазные диски | Тест-диск на оксидазу для быстрого определения фермента оксидаза-цитохром.Диски пропитаны реагентом тетраметил-п-фениленадиамина гидрохлоридом, который сразу меняет цвет в присутствии оксидазо-положительной колонии. Не менее 30 дисков на флакон. Руководство по доступности. Температура хранения: 2-8°С. 1 диск эквивалентен 1 тесту. Критерии определения чувствительности в руководстве производителя: Существующие сертификаты ISO 9001 և / или ISO 13485, IVD, знак CE, сертификат качества на каждую партию продукции (или эквивалент). Функцию валидации выполняет специалист поставщика в соответствии с национальными или международными стандартами (гайдлайнами). Поставщик обязан поставить c. Абовян. Срок годности не менее 75% с момента поставки. | бутылка: | 7.98 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 |  | 1
Срок поставки мар 25․12․Вк:
ПОКУПАТЕЛЬ
---------------------------------
/подпись/
К. Т