ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի մայիսի 15-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.05.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 15.05.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր.

Թիվ 1 և 2 չափաբաժինների սարքավորումների հետ պահանջվող գործիքակազմի տեխնիկական բնութագրերում առկա են բնութագրիչներ որոնք բավարարում են միայն 1` KARL STORZ ընկերության գործիքներին։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն, ապահովելու համար այլ ընկերությունների գործիքների համապատասխանությունը նույնպես։
Պարզաբանում N 1`

Հարգելի գործընկեր՝


Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը ի պատասխան հայտնում ենք, որ ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված լրակազմում ներառված առանձին սարքավորումների արտաքին չափսերի սահմանումը չի հակասում «Գնուﬓերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերին, ինչպես նաև տեխնիկական չափորոշիչները սահմանելն ունի (բացի կլինիկական նշանակությունը) գործառնական արդյունավետությունը, սարքավորման երկարատև և անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
            Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

