## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2021-94»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
товара*
номер лота | CPV | наименование и товарный знак | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | общее количество | поставки
[8 empty] | адрес | срок
1 | 33691420 | Тест для определенияAnti-SARS-CoV-2 S общих антител - комплект | Комплект включает: 1.Тест-система Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S для определения общих антител для анализаторов Элексис и Кобас 411 методом электрохемилю-минисценции.Формат. Для 200 определений.Исследуемый материал- сыворотка/плазма. Наличие фирменного знака. Условия хранения 2-8 C.Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic:Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин витро диагностики. Не включенныев в комплект предлагаемого теста соответствующие необходимые вещества и и средтва для 200 исследований**: ( 1 комплект) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, ул. Д.Маляна 37 | до 15.12.21
1)Anti-SARS-Cov2 S калибратор։ Для анализатора e 411:Метод- электрохемилюминисцентный анализ. Формат- в коробке 4x1мл. Наличие фирменного знака. Условия хранения 2-8 C. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин витро диагностики. (1 экземпляр)
2)Преси контроль Anti-SARS-Cov2 S для анализатора Кобас 411 методом электрохемилю-минисценции. Формат-4х1мл. Условия хранения 2-8 С. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин витро диагностики. (1 экземпляр)
3)Универсальный растворитель элексис для анализатора Кобас е 411. Формат 2х16 мл.Условия хранения 2-8 C .Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин витро диагностики (1 экземпляр)
4)Элексис сисвош ( Elecsys Syswash) для анализатора Кобас е411.Формат- 500мл.Условия хранения 2-8 C .Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки.Только для ин витро диагностики. (2 экземпляр)
5)Элексис про сел (Elecsys procell)для анализатора Кобас е411 методом электрохемилю-минисценции. Формат 6х380 мл. Наличие фирменного знака. Условия хранения - комнатная температура.Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин витро диагностики. (2 экземпляр)
6)Элексис клин сел (Elecsys Cleancell )для анализатора Кобас е411 методом электрохемилю-минисценции. Формат 6х380 мл. Наличие фирменного знака. Условия хранения -комнатная температура. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки.Только для ин вирто диагностики. (2 экземпляр)
7)Микрокюветы элексис (Elecsys Assay cup ) дла для анализатора Кобас е411 методом электрохемилю-минисценции.Формат-60х60=3600. Наличие фирменного знака. Условия хранения -комнатная температура.Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин вирто диагностики. (1 экземпляр)
8)Наконечники элексис (Elecsys Assay tips) для анализатора Кобас е411. Формат 30х120=3600 Наличие фирменного знака. Условия хранения -комнатная температура. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин вирто диагностики. (1 экземпляр)
9)Трубки для сдавливаюшего клапана анализатора Кобас е411. (1 комплект)
10) Клинлайнер -коробка для мусора,предназначена для анализатора Кобас е411. В комплекте -14 штук. Наличие фирменного знака. Условия хранения 15-25°C. (1 комплект)
11). Прибор- анализатор для выявления антител методом электрохемилэминисценции, в соответствии с тестами, предлагаемым участником, который выигравший участник обязуется предоставить в безвозмездное временное пользование ( сроком до 31 марта 2022г.):***
2 | 33691420 | Тест-систем для определения Anti -Токсо- IgG- комплект | Комплект включает: 1.Тест- система для количественного определения G антител при токсоплазмозе для анализаторов Элексис и Кобас 411 методом электрохемилю-минисценции. Предусмотрено на 100 определений. Исследуемый материал- сыворотка/плазма. Наличие фирменного знака. Условия хранения 2-8 C. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин витро диагностики. Не включенные в коплект вещества, необходимые для предлагаемого теста - для проведения 200 исследований: (2 комплект) 1) PreciControl Toxo IgG для анализаторов Элексис и Кобас 411 методом электрохемилюминисценвии. Формат-в коробке 16x1мл.Наличие фирменного знака. Условия хранения 2-8 C. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для ин витро диагностики. (1 коробка) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, ул. Д.Маляна 37 | до 15.12.21
3 | 33141112 | Лейкопластырь | Предназначен для покрытия внешней поверхности раны, после забора крови (пробы). Размер каждого пластыря: длина 6-8 см, ширина - 1.5-2 см, цвет- светлый. Упаковка - в пачках, в каждой не более 100 шт. Общий срок годноси - не менее 3-х лет, на момент поставки обеспечение минимум 70 % общего срока годности. | шт |  |  | 500 | г.Ереван, ул. Д.Маляна 37 | до 15.12.21
4 | 38431720 | Наконечники 1000 мкл, без фильтра | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 100-1000 мкл. без фильтра, упакованы в пачках с заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. . | шт |  |  | 1500 | г.Ереван, ул. Д.Маляна 37 | до 15.12.21
5 | 33141142 | Шприцы 5,0 мл | 3 –х компонентные шприцы с иглой. Изготовлены из прозрачного термопластичного поливинилхлорида. Должны иметь сертификат качества (партия должна быть сертифицирована производителем). Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Партия должна быть полностью однородной (с точки зрения времени, производителя и упаковки). Индивидуальная упаковка по 50-100 штук. | шт |  |  | 200 | г.Ереван, ул. Д.Маляна 37 | до 15.12.21
*Доставка товара на соответствующий склад обеспечивается продавцом ** При предоставлении ценового предлжбения по товару необходимо представить в приложении 1.1 также список предоставляемых товаров с указанием наименования, технической характеристики, единицы измерения, количества и цены. Цена единицы товара по пункту 1 складывается в соответств с суммой товаров приложения 1.1. Приложение 1.1является неоделимой частью предложения. ***Прибор должен быть в рабочем состоянии. Продавец в срок действия договора обеспечивает за свой счет бесперебойную работу прибора.