ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի օգոստոսի 09-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89

«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.08.2024թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 09․08․2022թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։

Հարգելի գործընկեր 1-ին չափաբաժնի մասով խնդրում եմ պարզաբանել․ Ներկայացված է ներքին չափերն առնվազն (Լ*Խ*Բ)՝ 560x485x1350։ Արտաքին չափերը (Լ*Խ*Բ)՝ 949x8631x667 ±20% Խնդրում եմ հստակեցնել արտաքին չափերը, քանի որ ներկայացված 8631մմ կարծում եմ վրիպակ է։ Ինչպես նաև ներքին և արտաքին չափերի արժեքների կապը չեն համապատասխանում իրենց տրամաբանական կառուցվածքին։ Օրինակ Ներքին բարձրությունը՝ 1350մմ, իսկ արտաքին բարձրությունը՝ 667մմ (533…800), որն անհասկանալի է։ Խնդրում եմ հստակեցնել արժեքները և թույլատրելի միջակայքը։

Պարզաբանում N 1։

Հարգելի գործընկեր

Տեղեկացնում եմ այն մասին, որ հրավերում կատարվել են փոփոխություններ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Խաչատրյանին։

Հեռախոս՝ /010/ 20 50 50 /102/։

Էլեկոտրանային փոստ՝ angel.khachatryan@oncology.am

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 1 от 09 августа 2024 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 , организованной

с целью приобретения Медицинское оборудование для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 08.08.2024г и предоставленные 09.08.2024г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Уважаемый коллега, по поводу 1-й части, пожалуйста, поясните. Внутренние размеры представлены минимум (Д*В*Ш): 560х485х1350. Внешние размеры (Д*В*Ш): 949x8631x667 ±20% Пожалуйста, укажите внешние размеры, так как считаю представленные 8631мм ошибкой. А также связи значений внутренних и внешних размеров не соответствуют их логической структуре. Например, внутренняя высота 1350мм, а внешняя 667мм (533...800), что непонятно. Укажите значения и допустимый диапазон.

Разъяснение № 1

Уважаемый партнер

Сообщаю Вам, что в приглашение внесены изменения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89

Телефон: /010/ 20 50 50 /102/։

Электронная почта: angel.khachatryan@oncology.am