## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-39»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки*
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33691420/85 | Brucellosis IgG |  | Тест-набор для определения Brucellosis IgG. Метод - иммуноферментный анализ (ELISA). Исследуемый материал - сыворотка крови, плазма. Набор предназначен для выяления видов Brucella: Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis и Brucella canis. Количество инкубаций не более 3-х (продолжительностью 1 час, 30 минут и 15 минут). В набор должны входить контрольные и калибровочные образцы. Лунки одного стрипа должны быть разламываемыми. Чувствительность - не менее 100%. Специфичность - не менее 98.78%. Формат - 96 определений (12х8 лунок). Отсутствие ложноположительных результатов вследствие перекрестной реакции. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 2/3 общего срока. Наличие фирменнной маркировки. Сертификаты: ISO 13485, DoC (Declaration of Conformity). Условия хранения 2-8оC Для диагностики In Vitro. | набор |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 1 набор 2 набора - в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу доп. соглашения
2 | 33691420/86 | Brucellosis IgM |  | Тест-набор для определения Brucellosis IgM. Метод - иммуноферментный анализ (ELISA). Исследуемый материал - сыворотка крови, плазма. Набор предназначен для выяления видов Brucella: Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis и Brucella canis. Количество инкубаций не более 3-х (продолжительностью 1 час, 30 минут и 15 минут). В набор должны входить контрольные и калибровочные образцы. Лунки одного стрипа должны быть разламываемыми. Чувствительность - не менее 100%. Специфичность - не менее 98.78%. Формат - 96 определений (12х8 лунок). Отсутствие ложноположительных результатов вследствие перекрестной реакции. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 2/3 общего срока. Наличие фирменнной маркировки. Сертификаты: ISO 13485, DoC (Declaration of Conformity). Условия хранения 2-8оC Для диагностики In Vitro. | набор |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 1 набор 2 набора - в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу доп. Соглашения
*Доставка товара, транспортировка и разгрузка до соответствующего склада осуществляется силами и ресурсами Продавца: