ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-09/23
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար գազքրոմատոգրաֆիայի համար նախատեսված ներարկիչների, հեռաչափման սարքավորումների, էլեկտրոնային կշեռքների, էլեկտրական չափման գործիքների, չափման և վերահսկողության սարքերի, վերլուծության սարքավորումների, թվային  ph մետրի, խոշորացույցների, ջրի մաքրման սարքավորումների, մեկանգամյա պաշտպանիչ հագուստի և փորձագետի ճամպրուկի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-09/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.12.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ   տրամադրված 16.12.2022թ. պարզաբանումը`
1. Հարցադրում N 1.
 Հարգելի գործընկերներ խնդրում ենք տալ պարզաբանում ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-09/23 թիվ 15 չափաբաժնի՝ (ջրի մաքրման սարքի) վերաբերյալ.

 
 
1. խնդրում ենք Ձեզ հստակեցնել որ ԳՕՍՏ-ին պետք է համապատասխանի ջրի մաքրությունը,
2. որքան պետք է լինի ջրի մաքրման սարքի ածխի ֆիլտրերի ռեսուրսը (որքան լիտր):
 

 
Պարզաբանում N 1.

 
Հարգելի գործընկեր՝ 
ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-09/23 թիվ 15-րդ չափաբաժնի՝  ջրի մաքրման սարքավորուման ջրի մաքրությունը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 52501-ին, իսկ ածխի ֆիլտրի ռեսուրսը պետք է լինի 7000 լ: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-09/23 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Օֆելյա Կիրակոսյանին:
Հեռախոս՝ 099222444։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@justexpert.am։

PAGE  

