ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի մարտի 31-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/76

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Կենդանաբանական այգու ցանկապատի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.03.2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 31.03.2023թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցում 1  Հարգելի գործընկեր, Կցված նկարի մեջ երևում է ծավալաթերթի և նախագծի նյութերի անհամապատասխանությունը (կետ 1,2,6) իսկ թաքնված ծավալները (կետ 3,4,5,7),8-րդ կետը ընդհանրապես վիճելի է։

Պատասխան 1

1. Կանգնակ N16-ից  N28-ը թույլատրելի է 100x100x4 չափերի կաննգնակներ (ըստ ծավալաթերթի)

2. Մետաղյա ներդիրները տրված են ծավալային քաշով

3. Փշալարի առկայությունը ըստ ծավալաթերթի

4. 5,7 կետերը հաշվարկված են տեղային նախահաշվի մեջ

6. Ծավալաթերթում և նախահաշվում ներկայացված են Փ8 A240 և Փ6 Ac1 դասի ամրաններ

8. Նախագծի բացատրագրում ներկայացված է պողպատյա տարրերի ներկումը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/76 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Մեժունցին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ vachagan.mejunc@yerevan.am։	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը