ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 23 августа 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAShDzB-2/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21, организованной с целью приобретения работ по «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС» для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 19.08.2021 и предоставленные 23.08.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В технической документации есть следующее требование для АСУ ТП:

Оборудование АСУ ТП, в том числе ПТК, датчики, должны иметь разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа РФ в соответствии с законом «О промышленной̆ безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 No116-ФЗ, а также показатели надёжности должны быть адекватны показателям надёжности схем технологических защит.

Просим уточнить необходимость наличия у оборудования АСУ ТП разрешения на применение РОСТЕХНАДЗОРа РФ, так как это требования значительно ограничивает возможность применения продукции ведущих мировых брендов, в том числе из Европы и США.

Разъяснение № 1

ТЗ-м к приглашению (разд. 11) а также приглашением (прил. 7) установлено, что поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям стандартов и других нормативно-технических документаций (ГОСТ, НТД и т.д.) указанные в ТТ/ТЗ к приглашению или соответствовать аналогичным требованиям стандартов действующие в стране отобранного участника закупочной процедуры. При этом должно быть обосновано, что эти требования покрывают требования стандартов, указанных в ТТ/ТЗ к приглашению.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21