**Объявление**

**О внесении изменений в приглашение**

### Объявление в данном тексте утверждено оценочной комиссией

### По решению № 2 от 22 ноября 2021 года и публикуется

### Согласно статье 29 Закона РА " О закупках

Код процедуры 9APU-GHAShDzB-22/1

Комиссия по оценке процедуры закупки под кодом 9APU-GHAShDzB-22/1, организованная с целью приобретения на выполнение [строительных работ](https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiBtv7U9JXiAhWk5aYKHbZHC4wQsAR6BAgJEAE&cshid=1557661409910198) для нужд ГНКО) “ЕРЕВАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ N9”, ниже представляет причины изменений, внесенных в приглашение с тем же кодом, и краткое описание внесенных изменений:

### Причина изменения N 1

Определенная заказчиком объем-в смете \* изменение веса.

**Особенности изменения:**

Исходя из того обстоятельства, что установленный объем-смета вес может воспрепятствовать проведению запроса котировок, объявленного с целью проведения текущих ремонтных работ здания ГНКО "Ереванское государственное ремесленное училище N 9", оценочная комиссия решила представить объемную смету\* размещена в следующей редакции՝

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **объема** | **Стоимость единицы\*\*/ в тысячах драм/** | **Всего / в тысячах драм/** | **Веса-объемные значения (процент)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **1. Работы по разборке** |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка гажевой штукатурки откосов деревянных окон | м2 | 209.24 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж деревянных окон с подоконниками | м2 | 721.87 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж деревянных витражных дверей | м2 | 16.20 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж алюминиевых витражных дверей | м2 | 29.61 |  |  |  |
| 5 | Погрузка стр.мусора на самосвалы и транспортировка до 13 км | м2 | 23.377 |  |  |  |
|  | **Всего 1** |  |  |  |  | **6,24** |
|  | **2. Двери и окна** |  |  |  |  |  |
| 1 | Из металлопластиковых белых профилей, 4-камерные, установка внешних окон с прозрачным стеклопакетом, включая устройства (открывающаяся часть) | м2 | 112.46 |  |  |  |
| 2 | Из металлопластиковых белых профилей, 4-камерные, установка внешних окон с прозрачным стеклопакетом, включая устройства (не открывающаяся часть) | м2 | 212.49 |  |  |  |
| 3 | Пластмассовые, установка внутренних белых подоконников шириной 35 см | м2 | 81.17 |  |  |  |
| 4 | Стоимость подоконников | м2 | 211.1 |  |  |  |
| 5 | Витражная дверь металлопластиковая проф.60 мм тол., 1-слойная, глухая, проф., белого цвета, открывающаяся | м2 | 6.72 |  |  |  |
| 6 | такая же, не открывающаяся | м2 | 9.48 |  |  |  |
| 7 | Витражная дверь металлопластиковая проф.60 мм тол., с прозрачным стеклопакетом, глухая, проф., белого цвета, открывающаяся | м2 | 5.88 |  |  |  |
| 8 | такая же, не открывающаяся | м2 | 29.37 |  |  |  |
|  | **Всего 2`** |  |  |  |  | **58,32** |
|  | **3. Общестроительные работы** |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладка внешних стен регулярным камнем | м3 | 140.75 |  |  |  |
| 2 | Штукатурка внешних стен цементно-песчаной смесью | м2 | 351.88 |  |  |  |
| 3 | Штукатурка высокого качество стен гипсонитом | м2 | 351.88 |  |  |  |
| 4 | Штукатурка окон и дверей гипсонитом | м2 | 209.24 |  |  |  |
| 5 | Двухслойная покраска стен и откосов высококачественной латексной краской, со шпаклевкой | м2 | 209.24 |  |  |  |
|  | **Всего 3`** |  |  |  |  | **35,44** |
|  | **Всего 1-3`** |  |  |  | **25180,87** | **100** |

Для получения дополнительной информации, связанной с данным объявлением, можете обратиться к координатору закупок Айк Казаряну.

Телефон +37499905335

Электронная почта hayk\_khazaryan@mail.ru

Заказчик (ГНКО) “ЕРЕВАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ N9”