Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Առողջապահության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է պետության կարիքների համար շտապօգնության մեքենաների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2020/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 30-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Շտապօգնության մեքենաներ, գծային տիպի
	հատ
	
	21
	
	298,200,000
	Բնութագրեր (բոլոր տողերի համար ոչ պակաս կամ համարժեք)

•
Թափքի գույնը (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ)

•
Շարժիչային տեսակը` բենզինային

•
Շարժիչի ծավալը` ոչ պակաս քան 2,7 լիտր 

•
Շարժիչի հզորությունը` ոչ պակաս քան 110 ձիաուժ

•
Արտանետումների ստանդարտը` ոչ պակաս քան EURO V

•
Փոխանցման տուփը` մեխանիկական, ոչ պակաս քան 5 աստիճան  

•
Վառելիքի բաքը` ոչ պակաս քան 75Լ

•
Անիվային բանաձևը` ոչ պակաս քան 4x4

•
Հիդրավլիկ ղեկի առկայություն

•
Առջևի նստատեղերի ամրագոտիների առկայություն

•
ABS արգելակման համակարգի առկայություն:

•
Բաժանարար տուփը՝ ոչ պակաս քան 2 աստիճան

•
Հենքի տիպը՝ ամբողջական մետաղային

•
Մեքենան պետքը լինի նոր չօգտագործված

Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը 

•
Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 4350մմ

•
Լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 1900մմ (առանց կողային հայելիների)

•
Բարձրությունը՝ ոչ ավել քան 3500մմ

•
Անիվների հենքը՝ ոչ պակաս քան 2300մմ

Շտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի ներքին չափսերը պետք է համապատասխանեն. 

•
Երկարությունը բժշկական խցիկի հարթ մակերևույթի հետևի պատի ներսի մասից մինչև միջնապատ՝ ոչ պակաս քան 2700մմ

•
Լայնությունը (հատակից 800մմ բարձրության վրա) ՝ոչ պակաս քան 1600մմ

•
Բժշկական խցիկի հատակի բարձրությունը գետնից ոչ պակաս քան 550մմ

•
Բարձրությունը (հատակից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գոտիում) ՝ոչ պակաս քան 1600մմ

•
Շրջադարձման շրջանը` ոչ ավել քան 8մ

•
Հակամառախուղային լուսարձակների առկայություն

•
Անիվը՝ ոչ պակաս քան 16՛՛

•
Անվադողերը` ոչ պակաս քան 225/75 R16՛՛

•
Բեռնատարողությունն ամբողջական կահավորելուց, սարքերով և սարքավորումներով, ինչպես նաև բժշկական պարագաներով հագեցնելուց հետո՝ ոչ պակաս քան 450 կգ:

Հիմնական կոնֆիգուրացիա

Արտաքին մաս

•
Շարժական պատուհան բժշկական խցիկի և վարորդի միջև

•
Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված տանիքի դիտանցք՝ վթարային ելքի առկայություն

•
Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ելք մեքենայի խցիկից

•
Բժշկական սրահի պատուհանների փայլատ՝ 2/3 (матированные)ապակիներ

•
Հավելյալ ձայնամեկուսացում, պատերի, առաստաղի և դռների ջերմամեկուսացում

•
Պլաստիկ անիվային կամարների առկայություն

•
Սրահի կողային դռների սահմանափակիչ՝ բաց դիրքում ֆիքսելու համար

•
Հետևի և կողային դռների ֆիքսատորի առկայություն

•
Հետևի դռների ոչ պակաս քան 270о բացվելու հնարավորություն

•
Կողային բացվող դռան աստիճանի առկայություն  

•
Ետևի աստիճանի առկայություն

•
Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոյի առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ)

•
Լուսաազդանշանային բարձրախոս համակարգի առկայություն տանիքի վրա

•
Լույս արտացոլող պիտակավորման առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ)

Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ

•
Բժիշկի փափուկ աթոռի առկայություն

•
Նստարան սրահի առաջնամասում 

•
Ուղեկցորդի նստարանի առկայություն

•
Սեղան էլեկտրական լվացարանով և 2 տարաներով մաքուր և օգտագործված ջրի համար

•
Առջևի և կողային դռների բռնակների (поручни) առկայություն

•
Հատակը՝ անջրանցիկ, հակաստատիկ, չսղացող, դիմացկուն՝ լվացվող և ախտահանող նյութերի նկատմամբ

•
Բոլոր կարերի հիդրոմեկուսացում

•
Պատերի, դռների և առաստաղի երեսապատում, բոլոր միանցումների հիդրոմեկուսացում

•
Առաստաղային ամրացմամբ IV տիպի բռնիչի առկայություն

•
Ներերակային միջամտությունների համար նախատեսված բռնակ

•
Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված մուրճի առկայություն՝       1հատ

•
Կրակմարիչ ոչ պակաս քան 2 հատ, տարողությունը ոչ պակաս քան 5 լ

•
Օդափոխության համակարգի առկայություն

•
Սրահի ինքնավար տաքացուցիչի առկայություն

•
Օդորակման կլիմայի վերահսկում

•
Բժշկական սարքավորումների և պարագաների համար նախատեսված բժշկական պահարանի առկայություն

•
Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, ներառյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն` լվացման և ախտահանող նյութերի նկատմամբ

•
Թթվածնային վահանակի առկայություն՝ ոչ պակաս քան երկու արագ հանվող թթվածնային ելքերով (medical oxygen outlet) DISS ստանդարտի

•
Կենտրոնացված թթվածնային համակարգի առկայություն (հավաքված համապատասխան պղնձյա խողովակներով, միացուցիչներով, եռաբաշխիչներով և համապատասխան թթվածնային ելքերով (medical oxygen outlet) DISS ստանդարտի))

•
Թթվածնային 2 հատ 10 լիտրբալոնների ամրացման համար նախատեսված համապատասխան ամրացուցիչների, ինչպես նաև համակարգի վրա տեղադրված բարձր ճնշման ռեդուկտորի (բարձր և ցածր ճնշումները ցույց տվող մանոմետրերով) առկայություն։ 

•
Ռեդուկտորի թթվածնային բալոնին միացման պարույրը G3/4 չափսի:

•
Թթվածնի բալոնների և խողովակների մասում օդափոխության համակարգի առկայություն

Լուսավորություն

Շտապօգնության մեքենաների բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը՝

•
Ընդհանուր լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 100 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Աշխատանքային դաշտը՝ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Պատգարակի մակերևույթը՝ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Շտապօգնության մեքենաների բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լրացուցիչ լամպ, որի լուսավորությունը ոչ պակաս քան 1000 լյուքս կամ համարժեք LED, լույսի դաշտի տրամագիծըպատգարակի մակերևույթի վրա՝ ոչ պակաս քան 200մմ

•
Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն՝ ոչ պակաս քան 30 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Կողային դռան բացվածքի լուսավորության առկայություն

•
Հետևի և կողային դռների վերևում լուսավորության առկայություն

•
Բժշկական սրահում լուսատուներով լուսավորութան առկայություն

Մեխանիկական և էլեկտրական

•
Մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Ա/ժ

•
Լրացուցիչ մարտկոց ոչ պակաս քան 70 Ա/ժ

•
Էլեկտրական վարդակների կառավարում հիմնական հարթակից (12V - ոչ պակաս քան 2 հատ, 220V - ոչ պակաս քան 2 հատ)

•
12-ից դեպի 220V ինվերտոր և կոնվերտորի առկայություն (հզորությունը ոչ պակաս քան1 ԿՎՏ) 

•
Էլեկտրաէներգիայի արտաքին ներածման համակարգ 220V վարդակից (ոչ պակաս քան 15 մ)

•
Երկտոնային ազդանշանային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայնային համակարգերի առկայություն

•
Ներքին էլեկտրական սարքավորումների համար նախատեսված կառավարման վահանակ

•
Կենտրոնական փականի և հակաառևանգման ազդանշանային համակարգի առկայություն

•
Ավտոմեքենայի հողանցման առկայություն

•
Տեսաձայնագրիչ

Նշում՝ Մարտկոցների տարողունակությունն և քանակը, ինչպես նաև գեներատորի առկայությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ

Այլ պահանջներ

•
Օդի աղտոտումը խցիկում ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի գործարկման ժամանակ պետք է համապատասխանի

        ГОСТ 33554-ին կամ համարժեք

•
Շտապօգնության մեքենայի ներսում աղմուկի մակարդակը պետք է համապատասխանի

        ГОСТ 33555-ին կամ համարժեք

•
Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն

       ГОСТ 33665 կամ համարժեք

•
Բժշկական խցիկում օդի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի 

       ГОСТ 33665 կամ համարժեք

•
Բժշկական շտապօգնության մեքենայիհատակի, առաստաղի, կողային պանելների ջերմաեկուսացումը պետք է համապատասխանի 

        ГОСТ 33665 կամ համարժեք

Նշում՝ Այլ պահանջների բաժնում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր:

Ավտոմոբիլային սարքավորումներ (ոչ պակաս կամ ավելի լավ)

Պահեստային անիվ (ամբողջական չափ) ՝ 1 հատ, դյուրակիր շարժական լապտեր՝ 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ` 1 հատ, արտակարգ իրավիճակների 1 հավաքածու վարորդի համար, ինչպես նաև համապատասխան չափսի 1 ձմեռային շղթաների հավաքածու:

Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն).

CEN - EN 1789 կամ ГОСТ 33665 կամ այլ չափորոշիչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ  

•
Ավտոմեքենա վերակառուցող կազմակերպությունը (Ընկերությունը, որը զբաղվում է մեքենայի՝դեպի շտապօգնության մեքենաներ վերակառուցմամբ), պետք է ունենա 

        ISO 9001 վկայական

•
Այդ ընկերությունը պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի՝ դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերակառուցման / տեղադրված հավելվածների (պարագաների և սարքավորումների) վերաբերյալ:

•
Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգույցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարվա շահագործման ընթացքում կամ ոչ պակաս քան 80 000 կմ վազքի համար, համաձայն երաշխիքի ներկայացված արտադրողի կողմից։ Երաշխիքը տարածվում է նաև մեքենան կոռոզիայի ենթարկման դեպքում։ Երաշխիքը չի տարածվում նորմալ մաշվածության, ինչպես նաև մեքենայի գերծանրաբեռնվածության և  ոչ մասնագիտացված շահագործման դեպքերում:

•
Արտադրողի կամ մասնակցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները), պետք է արտադրված լինեն, ոչ ավել, քան 12 ամիս առաջ՝  հայտի բացման օրվանից

•
Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ որ պակաս քան 4 (չորս) տարի:

•
Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա

Պատգարակ

•
Ավտոմատ պատգարակ, որի օգտագործման համար (իջեցնել և բարձրացնել) հարկավոր է մեկ անձ: Պատրաստված է բարձր ամրության ալյումինից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բեռնունակությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ

•
Սայլակը հագեցած է շտապօգնության մեքենայում բեռնման ժամանակ ոտքերը ծալելու հարմար մեխանիզմով

•
Պատգարակի չափսերը պետք է հարմարեցված լինեն համապատասխան շտապօգնության մեքենային

•
Բազմաֆունկցիոնալ ավտոմատ պատգարակըպետք է ունենա տարբեր կարգավորելի բարձրություններ

•
Մակերեսը պետք է պատրաստված լինիփափուկ բարձից և կարգավորելի թիկնոցից, ինչը թույլ կտա հիվանդներին իրենց հարմարավետ զգալ

•
Կարգավորվող թիկնոցի անկյունը՝  ոչ պակաս քան 0-ից 60 աստիճանի

Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)

ГОСТ 16940-89կամ համարժեք

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

•
Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: Ավտորիզացիայի բնօրինակն անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար

•
Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ որ պակաս քան 4 (չորս) տարի

•
Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը առ այն, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրված լինեն ոչ ավել, քան 12 ամիս առաջ՝ հայտի բացման օրվանից 

Բոլոր բժշկական սարքավորումների համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև այդ ձեռնարկների հայերեն թարգմանությունը:
	•
Թափքի գույնը (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ)

•
Շարժիչային տեսակը` բենզինային

•
Շարժիչի ծավալը`  2,7 լիտր 

•
Շարժիչի հզորությունը`  112 ձիաուժ

•
Արտանետումների ստանդարտը` ոչ պակաս քան EURO V

•
Փոխանցման տուփը` մեխանիկական, 5 աստիճան  

•
Վառելիքի բաքը`  75Լ

•
Անիվային բանաձևը`  4x4

•
Հիդրավլիկ ղեկ

•
Առջևի նստատեղերի ամրագոտիներ

•
ABS արգելակման համակարգ:

•
Բաժանարար տուփը՝ 2 աստիճան

•
Հենքի տիպը՝ ամբողջական մետաղային

•
Մեքենան նոր է, չօգտագործված

Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը 

•
Երկարությունը՝ 4390մմ

•
Լայնությունը՝ 1940մմ (առանց կողային հայելիների)

•
Բարձրությունը՝ 2570մմ

•
Անիվների հենքը՝ 2300մմ

Շտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի ներքին չափսերը պետք է համապատասխանեն. 

•
Երկարությունը բժշկական խցիկի հարթ մակերևույթի հետևի պատի ներսի մասից մինչև միջնապատ՝ 2733մմ

•
Լայնությունը (հատակից 800մմ բարձրության վրա) ՝ 1818մմ

•
Բժշկական խցիկի հատակի բարձրությունը գետնից 565մմ

•
Բարձրությունը (հատակից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գոտիում) ՝ 1600մմ

•
Շրջադարձման շրջանը` 6.8մ

•
Հակամառախուղային լուսարձակների առկայություն

•
Անիվը՝ 16՛՛

•
Անվադողերը` 225/75 R16՛՛

•
Բեռնատարողությունն ամբողջական կահավորելուց, սարքերով և սարքավորումներով, ինչպես նաև բժշկական պարագաներով հագեցնելուց հետո՝ ոչ պակաս քան 450 կգ:

Հիմնական կոնֆիգուրացիա

Արտաքին մաս

•
Շարժական պատուհան բժշկական խցիկի և վարորդի միջև

•
Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված տանիքի դիտանցք՝ վթարային ելքի առկայություն

•
Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ելք մեքենայի խցիկից

•
Բժշկական սրահի պատուհանների փայլատ՝ 2/3 (матированные)ապակիներ

•
Հավելյալ ձայնամեկուսացում, պատերի, առաստաղի և դռների ջերմամեկուսացում

•
Պլաստիկ անիվային կամարների առկայություն

•
Սրահի կողային դռների սահմանափակիչ՝ բաց դիրքում ֆիքսելու համար

•
Հետևի և կողային դռների ֆիքսատորի առկայություն

•
Հետևի դռների ոչ պակաս քան 270о բացվելու հնարավորություն

•
Կողային բացվող դռան աստիճանի առկայություն  

•
Ետևի աստիճանի առկայություն

•
Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոյի առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ)

•
Լուսաազդանշանային բարձրախոս համակարգի առկայություն տանիքի վրա

•
Լույս արտացոլող պիտակավորման առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ)

Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ

•
Բժիշկի փափուկ աթոռի առկայություն

•
Նստարան սրահի առաջնամասում 

•
Ուղեկցորդի նստարանի առկայություն

•
Սեղան էլեկտրական լվացարանով և 2 տարաներով մաքուր և օգտագործված ջրի համար

•
Առջևի և կողային դռների բռնակների (поручни) առկայություն

•
Հատակը՝ անջրանցիկ, հակաստատիկ, չսղացող, դիմացկուն՝ լվացվող և ախտահանող նյութերի նկատմամբ

•
Բոլոր կարերի հիդրոմեկուսացում

•
Պատերի, դռների և առաստաղի երեսապատում, բոլոր միանցումների հիդրոմեկուսացում

•
Առաստաղային ամրացմամբ IV տիպի բռնիչի առկայություն

•
Ներերակային միջամտությունների համար նախատեսված բռնակ

•
Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված մուրճի առկայություն՝       1հատ

•
Կրակմարիչ ոչ պակաս քան 2 հատ, տարողությունը ոչ պակաս քան 5 լ

•
Օդափոխության համակարգի առկայություն

•
Սրահի ինքնավար տաքացուցիչի առկայություն

•
Օդորակման կլիմայի վերահսկում

•
Բժշկական սարքավորումների և պարագաների համար նախատեսված բժշկական պահարանի առկայություն

•
Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, ներառյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն` լվացման և ախտահանող նյութերի նկատմամբ

•
Թթվածնային վահանակի առկայություն՝ ոչ պակաս քան երկու արագ հանվող թթվածնային ելքերով (medical oxygen outlet) DISS ստանդարտի

•
Կենտրոնացված թթվածնային համակարգի առկայություն (հավաքված համապատասխան պղնձյա խողովակներով, միացուցիչներով, եռաբաշխիչներով և համապատասխան թթվածնային ելքերով (medical oxygen outlet) DISS ստանդարտի))

•
Թթվածնային 2 հատ 10 լիտրբալոնների ամրացման համար նախատեսված համապատասխան ամրացուցիչների, ինչպես նաև համակարգի վրա տեղադրված բարձր ճնշման ռեդուկտորի (բարձր և ցածր ճնշումները ցույց տվող մանոմետրերով) առկայություն։ 

•
Ռեդուկտորի թթվածնային բալոնին միացման պարույրը G3/4 չափսի:

•
Թթվածնի բալոնների և խողովակների մասում օդափոխության համակարգի առկայություն

Լուսավորություն

Շտապօգնության մեքենաների բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը՝

•
Ընդհանուր լուսավորություն՝ 100 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Աշխատանքային դաշտը՝ 150 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Պատգարակի մակերևույթը՝ 150 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Շտապօգնության մեքենաների բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լրացուցիչ լամպ, որի լուսավորությունը  1000 լյուքս կամ համարժեք LED, լույսի դաշտի տրամագիծըպատգարակի մակերևույթի վրա՝ 200մմ

•
Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն՝  30 լյուքս կամ համարժեք LED

•
Կողային դռան բացվածքի լուսավորության առկայություն

•
Հետևի և կողային դռների վերևում լուսավորության առկայություն

•
Բժշկական սրահում լուսատուներով լուսավորութան առկայություն

Մեխանիկական և էլեկտրական

•
Մարտկոց 110 Ա/ժ

•
Լրացուցիչ մարտկոց 70 Ա/ժ

•
Էլեկտրական վարդակների կառավարում հիմնական հարթակից (12V - 2 հատ, 220V - 2 հատ)

•
12-ից դեպի 220V ինվերտոր և կոնվերտորի առկայություն (հզորությունը 1.5 ԿՎՏ) 

•
Էլեկտրաէներգիայի արտաքին ներածման համակարգ 220V վարդակից (15 մ)

•
Երկտոնային ազդանշանային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայնային համակարգերի առկայություն

•
Ներքին էլեկտրական սարքավորումների համար նախատեսված կառավարման վահանակ

•
Կենտրոնական փականի և հակաառևանգման ազդանշանային համակարգի առկայություն

•
Ավտոմեքենայի հողանցման առկայություն

•
Տեսաձայնագրիչ

Նշում՝ Մարտկոցների տարողունակությունն և քանակը, ինչպես նաև գեներատորի առկայությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ

Այլ պահանջներ

•
Օդի աղտոտումը խցիկում ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի գործարկման ժամանակ պետք է համապատասխանի

        ГОСТ 33554-ին կամ համարժեք

•
Շտապօգնության մեքենայի ներսում աղմուկի մակարդակը պետք է համապատասխանի

        ГОСТ 33555-ին կամ համարժեք

•
Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն

       ГОСТ 33665 կամ համարժեք

•
Բժշկական խցիկում օդի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի 

       ГОСТ 33665 կամ համարժեք

•
Բժշկական շտապօգնության մեքենայիհատակի, առաստաղի, կողային պանելների ջերմաեկուսացումը պետք է համապատասխանի 

        ГОСТ 33665 կամ համարժեք

Նշում՝ Այլ պահանջների բաժնում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր:

Ավտոմոբիլային սարքավորումներ (ոչ պակաս կամ ավելի լավ)

Պահեստային անիվ (ամբողջական չափ) ՝ 1 հատ, դյուրակիր շարժական լապտեր՝ 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ` 1 հատ, արտակարգ իրավիճակների 1 հավաքածու վարորդի համար, ինչպես նաև համապատասխան չափսի 1 ձմեռային շղթաների հավաքածու:

Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն).

CEN - EN 1789 կամ ГОСТ 33665 կամ այլ չափորոշիչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ  

•
Ավտոմեքենա վերակառուցող կազմակերպությունը (Ընկերությունը, որը զբաղվում է մեքենայի՝դեպի շտապօգնության մեքենաներ վերակառուցմամբ), պետք է ունենա 

        ISO 9001 վկայական

•
Այդ ընկերությունը պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի՝ դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերակառուցման / տեղադրված հավելվածների (պարագաների և սարքավորումների) վերաբերյալ:

•
Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգույցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարվա շահագործման ընթացքում կամ ոչ պակաս քան 80 000 կմ վազքի համար, համաձայն երաշխիքի ներկայացված արտադրողի կողմից։ Երաշխիքը տարածվում է նաև մեքենան կոռոզիայի ենթարկման դեպքում։ Երաշխիքը չի տարածվում նորմալ մաշվածության, ինչպես նաև մեքենայի գերծանրաբեռնվածության և  ոչ մասնագիտացված շահագործման դեպքերում:

•
Արտադրողի կամ մասնակցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները), պետք է արտադրված լինեն, ոչ ավել, քան 12 ամիս առաջ՝  հայտի բացման օրվանից

•
Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ որ պակաս քան 4 (չորս) տարի:

•
Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա

Պատգարակ

•
Ավտոմատ պատգարակ, որի օգտագործման համար (իջեցնել և բարձրացնել) հարկավոր է մեկ անձ: Պատրաստված է բարձր ամրության ալյումինից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բեռնունակությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ

•
Սայլակը հագեցած է շտապօգնության մեքենայում բեռնման ժամանակ ոտքերը ծալելու հարմար մեխանիզմով

•
Պատգարակի չափսերը պետք է հարմարեցված լինեն համապատասխան շտապօգնության մեքենային

•
Բազմաֆունկցիոնալ ավտոմատ պատգարակըպետք է ունենա տարբեր կարգավորելի բարձրություններ

•
Մակերեսը պետք է պատրաստված լինիփափուկ բարձից և կարգավորելի թիկնոցից, ինչը թույլ կտա հիվանդներին իրենց հարմարավետ զգալ

•
Կարգավորվող թիկնոցի անկյունը՝  ոչ պակաս քան 0-ից 60 աստիճանի

Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)

ГОСТ 16940-89կամ համարժեք

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

•
Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: Ավտորիզացիայի բնօրինակն անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար

•
Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ որ պակաս քան 4 (չորս) տարի

•
Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը առ այն, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրված լինեն ոչ ավել, քան 12 ամիս առաջ՝ հայտի բացման օրվանից 

Բոլոր բժշկական սարքավորումների համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև այդ ձեռնարկների հայերեն թարգմանությունը:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ բաժնի 20-րդ հոդված:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	24.02.2020թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինըր*

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Կարկոմավտո» ՍՊԸ
	248,500,000
	248,500,000
	49,700,000
	49,700,000
	298,200,000
	298,200,000

	2
	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ
	480,000,000
	480,000,000
	0.0
	0.0
	480,000,000
	480,000,000

	
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	15.04.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	17.04.2020թ.
	26.04.2020թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  
	28.04.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	30.04.2020թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	30.04.2020թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Կարկոմավտո» ՍՊԸ
	ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2020/11-1
	30.04.2020թ.
	25.12.2020թ.
	-
	298,200,000
	298,200,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Կարկոմավտո» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Կոմիտաս 47
	
	217001094077001
	00059627

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	ՀՀ ֆինանսների նախարարության www.gnumner.am գնումների համակարգում հրավեր է տեղադրվել

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է մինչև կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հասմիկ Սարգսյան
	060 80-80-03/1804 
	hargsyan@moh.am 


Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

