ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է

### և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵԲԳԿ-ԲՄԼԱՊՁԲ-24/1

«Երևան» բժշկագիտական կենտրոն ՓԲԸ-ի համար անհրաժեշտ լիզինգով Բժշկական սարքավորումների և հոսանքի գեներատորի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵԲԳԿ-ԲՄԼԱՊՁԲ-24/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  02.12.2024 թվականին ստացված հարցադրուը և դրա վերաբերյալ 04.12.2024 թվականին տրամադրված պարզաբանումը`

Խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցադրմանը.

Հարցադրում N 1.

Նշված գնման ընթացակարգի հրավերի 6-րդ հավելվածում՝ պայմանագրի նախագծում, 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է «3D վերակառուցման հնարավորություն» և «3D պատկերների դիտման և մշակման հնարավորություն»։ Նշվածից պարզ չէ, թե արդյոք պահանջվում է 3D ծրագրի պերմանենտ առկայություն մատակարարման պահից թե ուղղակի 3D ծրագիր հետագայում ավելացնելու հնարավորություն։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի մասնակից ի պատասխան Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը տրամադրում  եմ պարզաբանում՝

Հրավերով սահմանված 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված

«3D վերակառուցման հնարավորությունը» և «3D պատկերների դիտման և մշակման հնարավորությունը» նշելով ի նկատի ենք ունեցել որ սարքը պետք է ունենա 3D ծրագրի հետագայում ավելացնելու հնարավորություն, սակայն եթե մասնակցի կողմից նախահաշվային արժեքի շրջանակում կառաջարկվի սարքավորումը ներառյալ 3D ծրագիրը, ապա ընդունելի կլինի

Հեռախոս +37410244974

Էլ. փոստ  yerevan.gnum@mail.ru

Պատվիրատու «Երևան» բժշկագիտական կենտրոն ՓԲԸ