ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 1.1 от 19.08.2022 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HHQK-HBMAShDzB-22/4

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HHQK-HBMASHDZB-22/4, организованной с целью приобретения работ по строительству детского сада-яслей модульного типа мощностью в 144 мест в общине Аралез Араратской области РА для нужд комита по градостроительству РА 19.08.2022г и предоставленные 19.08.2022г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | приведен объемную ведомость-смете 974. Установка /и стоимость/ металлических защитно-герметических, бронированных дверей /по проекту/ 975. Установка металлопластовой двери /включая приборы, замок, окраску/ |
| --- | --- |
| Разъяснение № 1 | Необходимо взять за основу имеющуюся в проекте информацию, насколько она доступна, и ориентироваться на нее. |
| Запрос № 2 | приведен объемную ведомость-смете 536.Установка газового счетчика с электронным корректором G-6, с металлическим ящиком-но с электронным корректором G-6 не бывает 602. Шкаф холодильный с морозильной камерой 750x700x2100мм, N=0.32квт, 220В, 800л. /1ф/- Холодильники на 800 литров не имеют встроенной морозильной камеры. |
| Разъяснение № 2 | Оборудование с указанными характеристиками, предусмотренными проектом, имеется в наличии и необходимо руководствоваться предъявляемыми требованиями. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Нарине Николаян под кодом HHQK-HBMAShDzB-22/4.

Телефон: 011 621 821

Электронная почта: tender4@minurban.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HHQK-HBMAShDzB-22/4