Գյումրի  համայնքի տարածքում  գտնվող Տիմիրյազևի փողոց  27/2 հասցեով  մարզադպրոցի վերակառուցման, արդիականացման  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություն:

- ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ

Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը ներառում է Ք․ Գյումրի Տիմիրյազևի փողոց  27/2 հասցեով  մարզադպրոցի վերակառուցման, արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակումը, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացումը, համաձայն լրացուցիչ պայմանագրի:

Նախագծողի կողմից մշակված գծագրերը և սույն առաջադրանքով սահմանված այլ շինարարական փաստաթղթերը ներառվելու են շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթի կազմի մեջ որպես մրցութային փաթեթի անբաժանելի մասեր: Տեխնիկական հատկորոշումները (սպեցիֆիկացիաները) և գծագրերը պետք է մշակված լինեն ամենայն մանրամասնությամբ Նախագծի կազմի մեջ ներառված բոլոր մասերի համար այն է՝

- շենքի չափագրում

- ճարտարապետական մաս,

- Կոնստրուկտորական մաս

- Ինժեներական մասեր

- Շին աշխատանքների կազմակերպման  մաս  և օրացուցային գրաֆիկ

- նախահաշիվ.

ինչը հնարավորություն կտա շինարարություն իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթին մասնակցող բոլոր մասնակիցներին ունենալ պահանջվող ծավալների վերաբերյալ նույնատեսակ մոտեցումը: Նախագծի կազմի մեջ ներառման ենթակա ներկայացված մասերը հանդիսանում են նվազագույն պահանջ, սպառիչ չեն և Նախագծողը պարտավոր է լրացնել նախագծային փաստաթղթերը նոր մասերով, եթե դա անհրաժեշտ է: Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը հանդիսանում է Պատվիրատուի կողմից տրվող Նախագծային առաջադրանք, որը պարտադիր է Նախագծողի կողմից կատարման համար:

- ՆԱԽԱԳԾՈՂԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

Առաջադրանքը կատարելու համար Նախագծողները պետք է ունենան որակավորման փաստաթղթեր.

      - ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրված լիցենզիա « քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի».

- արտոնագրեր՝ ճարտարապետ /բարձրագույն Ա դաս/,  ճարտարագետ  կոնստրուկտոր /առաջին դաս ենթադաս Ա1/

Պահանջվող լիցենզիայի դասը 1-ին կամ 2-րդ

- լիցենզիայի ներդիր`  էլեկտրամատակարարում

- լիցենզիայի ներդիր  ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

- լիցենզիայի ներդիր  ջրամատակարարում և ջրահեռացում

- լիցենզիայի ներդիր  կապի համակարգեր

- Համապատասխան փորձառու մասնագետներ վերը նշված առաջադրանքները կատարելու համար:

- ԱՌԿԱ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ

Կատարվելիք աշխատանքների խոշորացված ծավալներ.

Իրականացվելու  են  հետևյալ  աշխատանքները՝  նախատեսել Ք․ Գյումրի Տիմիրյազևի փողոց  27/2 հասցեով 1381,34 քառ,մ, մակերեսով  մարզադպրոցի վերակառուցում, արդիականացում   համաձայն  տեխնիկական  վիճակի  մասին  եզրակացության։ Բակային  մասում  նախատեսել  առանձին  բացօթյա  մարզադաշտ։ Նախատեսել  մարզադպրոցի  կահավորում։

- ՆԱԽԱԳԾՈՂԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն տեխնիկական առաջադրանքը կատարելիս, Նախագծողը պետք է ուղղորդվի ՀՀ տարածքում գործող նախագծային նորմատիվ փաստաթղթերով, ստանդարտներով և շինարարությունը կարգավորող այլ փաստաթղթերով:

Հատակագծային և տարածական լուծումների (արտաքին և ներքին տարածքների գոտիավորման) նախագծման համար պետք է հիմք հանդիսանա նմանատիպ կառույցների համար գոյություն ունեցող և կիրառվող միջազգային (հատկապես՝ եվրոպական) փորձը: Առաջադրանքը կատարելու ամբողջ ընթացքում Նախագծողը պարտավոր է սերտ համագործակցել Պատվիրատուի հետ անհրաժեշտ ուղեցույցներ ստանալու նպատակով: Միաժամանակ, առաջադրանքը կատարելիս Նախագծողը պարտավոր է առաջնորդվել ՀՀ կառավարության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից հաստատված նորմերով, փաստաթղթերով (ուղեցույցներով):

Ամբողջ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմումը պետք է կատարվի ըստ հետևյալ փուլերի՝

I-ին փուլ՝ Կոմպլեքսային նախագիծ,

II-րդ փուլ Հաստատում և փորձաքննություն

III-րդ փուլ՝ Մրցութային փաստաթղթերի պատրաստում,

IV-րդ փուլ՝ Հեղինակային հսկողության իրականացում:

Յուրաքանչյուր փուլը ներկայացնում է աշխատանքների կատարման առանձին բաժիններ/մասեր, որոնց հանդեպ հիմնական պահանջները ներկայացվում են ստորև.

ՓՈՒԼ 1. ԿոմպլեքսայինՆախագիծ

Նախագծման I-ին փուլը իրենից ներկայացնում է կոմպլեքսային նախագծի մշակումը և բաժանվում է հետևյալ ենթափուլերի՝

- տեխնիկականնախագծիմշակում,

- աշխատանքայիննախագծիմշակում:

Ենթափուլ 1.1. Տեխնիկական (էսքիզային) նախագիծ

Նախքան նախագծում սկսելը, Նախագծողը պարտավոր է այցելել կառուցապատման վայրը, մանրամասն ուսումնասիրել և ծանոթանալ գոյություն ունեցող քաղաքաշինական իրավիճակին:Նախագծողը պարտավոր է համագործակցել Պատվիրատուի ներկայացուցիչներ ի հետ: Պատվիրատուի նախընտրած այլընտրանքային լուծումը (լուծումները) Նախագծողը պարտավոր է քննարկել  պատվիրատու ի հետ: Պատվիրատուի կողմից համաձայնեցված էսքիզային նախագիծը հիմք է հանդիսանալու հետագայում աշխատանքային նախագծի մշակման համար:

Ենթափուլ 1.3. Աշխատանքային Նախագիծ

Աշխատանքային նախագիծը, այսինքն` աշխատանքային գծագրերի մշակումը, հանդիսանում է սույն փուլի հիմնական ենթափուլը: Նախագծողից պահանջվում է մշակել աշխատանքային գծագրեր՝ ճարտարապետական մաս, կոնստրուկտորական մաս, ինժեներական մասեր, աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ,  օրացույցային գրաֆիկ և «Նախահաշիվ»: Բոլոր աշխատանքային գծագրերը պետքէ իրականացվեն AUTOCAD ծրագրային համակարգով, իսկ հաշվարկային փաստաթղթերը ներկայացվեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից պահանջվող տարբերակով, հնարավոր է նաև էլեկտրոնային տարբերակով:

Պարտադիր՝աշխատանքային գծագրերի ցանկը ըստ նախագծի բաժինների և առանձին ալբոմների բերվում է ստորև.

Բաժին 1. «Ճարտարապետաշինարարական մաս»

- Բացատրագրեր, ընդհանուրտվյալներևտեղեկություններ,

- ճակատների, հատակագծերի,ճարտարապետական մանրամասների չափագրում

- Գլխավոր հատակագծեր, հատակագծեր, կտրվածքներ, ճակատներ

- Մասնագրեր, օգտագործվող նյութերի տեխնիկական բնութագրեր

- կոնստրուկտորական լուծումներ, մասնագրեր օգտագործվող սարքերի և սարքավորումների մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը, նյութածախսիամփոփագրեր,

- ըստՆախագծողի հայեցողությանայլանհրաժեշտգծագրերը, որոնքկապահովեննախագծիամբողջականությունը:

Բաժին2. «Ինժեներական մաս» ներքին և արտաքին  ցանցերի վերանորոգում /ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ջեռուցում, օդափոխություն, էլեկտրալուսավորում էլեկտրամատակարարում:

- Ընդհանուրտվյալներևտեղեկություններ,

- ակսոնոմետրիկսխեմաներ,

  - երկայնական և լայնականկտրվածքներ,հանգույցներ

  - օգտագործվողսարքերի և սարքավորումներիմանրամասնտեխնիկականբնութագրերը,

- մասնագրերևնյութածախսիամփոփագրեր,

- ըստՆախագծողիհայեցողությանայլանհրաժեշտգծագրերը, որոնքկապահովեննախագծիամբողջականությունը:

Բաժին3. «Նախահաշիվ»

Ամփոփ նախահաշիվ, օբյեկտային նախահաշիվներ, լոկալ նախահաշիվներ, ծավալաթերթ:

Նախահաշիվը պետք է կազմվի ՀՀ տարածքում գործող ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված գնացուցակներով (բյուլետեններով, ինֆորմացիոն տեղեկագրով) և նորմերի հիման վրա: Հաշվարկը կատարվում է ՀՀ դրամով:

Բացի վերը նշված Նախահաշվից, Նախագծողը համակարգչային ֆայլով (ցանկացած ժամանակից կրիչով) պետք է ներկայացնի կատարվելիք աշխատանքների միավոր գների ցանկ և նախագծեր Պատվիրատուի կողմից ընդունելի ձևով :

Բաժին4. «Շինարարության կազմակերպման նախագիծ»

- Շինարարականգ լխավոր հատակագիծ,

- Անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսները,

- օրացուցայինգրաֆիկ,

- ըստՆախագծողիհայեցողությանայլանհրաժեշտգծագրերևփաստաթղթեր, որոնքկապահովեննախագծիամբողջականությունը:

ՓՈՒԼ 5. Մրցութային փաստաթղթերի պատրաստում

Նախագծողի կողմից սույն Տեխնիկական Առաջադրանքի մրցութային փաստաթղթեր կազմում են «Գծագրեր» և «Տեխնիկական հատկորոշումներ/նորմերևստանդարտներ» բաժինները:

«Տեխնիկականհատկորոշումներ / նորմեր և ստանդարտներ ե բաժնում Նախագծողը պետք է ներկայացնի տվյալ թաղամասի հետ կապված շինարարական բոլոր արտաքին աշխատանքների կատարման նկարագրությունը, որտեղ պետք է արտացոլվեն շինարարության կատարման ժամկետների պահանջները, նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջները: Սույն բաժնում Նախագծողը Պատվիրատուի հետ համատեղ պետք է պատրաստի այն բոլոր լրացուցիչ պահանջները, որոնք ներկայացվելու են շինարարական նյութերի /ապրանքների և աշխատանքների որակին, որը պիտի պարտադիր լինի Կապալառուի համար` շինարարությունը իրականացնելու ընթացքում:

ՓՈՒԼ 6. Կողմերին տրամադրվող փաստաթղթերը

Սույն առաջադրանքը կատարելու համար Պատվիրատուն տրամադրում է Նախագծողին հետևյալ փաստաթղթերը`

- համայնքի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը:

- տեխնիկական պայմանները

- շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյա լտեխնիկական եզրակացություն

Նախագծողը համաձայն սույն Տեխնիկական առաջադրանքի Պատվիրատուին է հանձնում առնվազն հայերեն լեզվով հետևյալ փաստաթղթերը նշված քանակությամբ՝

- տեխնիկական անձնագիրը՝ 3 օրինակից,

- համաձայնեցված աշխատանքային նախագիծը /ճարտարապետական, կոնստրուկտորական,ինժեներական, աշխատանքների կազմակերպման, նախահաշիվ մասերը/՝5օրինակևմեկօրինակէլեկտրոնայինկրիչով,

- փորձաքննության դրական եզրակացությունը՝ 2 օրինակից,

- տեխնիկական հատկորոշիչները՝ 2 օրինակ տպագիր և մեկ օրինակ էլեկտրոնային կրիչով:

ՓՈՒԼ 7. Կատարման ժամկետները

Գյումրի  համայնքի  Ք․ Գյումրի Տիմիրյազևի փողոց  27/2 հասցեով  մարզադպրոցի վերակառուցման, արդիականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության աշխատանքները պետք է կատարվեն սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված փուլերով և ենթափուլերով: Նախագծողի կողմից ներկայացվող նյութերը պետք է ընդունվեն Պատվիրատուի կողմից նշանակված աշխատանքների ղեկավարի կողմից սահմանված կարգով: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ներկայացման համար (առաջադրանքի I, II և III փուլեր) սահմանվում է ընդհանուր առմամբ առավելագույնը 45 օրացուցային օր, ընդ որում առաջարկվող լուծումները պետք է քննարկվեն պատվիրատուի հետ առնվազն 20-րդ օրը, էսքիզային գծագրերը համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ առնվազն 25-րդ օրը: Փորձաքննության կողմից առաջադրվող հնարավոր փոփոխությունների համար կտրամադրվի ևս 7 օրացուցային օր, ընդհանուր առաջադրանքը անհրաժեշտ է կատարվի և ներկայացման ենթակա նյութերը Պատվիրատուին պետք է տրամադրվեն առվելագույնը 1 ամսվա ընթացքում: Հեղինակային հսկողությունը կիրականացվի շինարարության ընթացքում և ավարտ կսահմանվի շինարարական ավարտական ակտի սահմանված կարգով ձևակերպումից հետո:

Услуги по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции и модернизации спортивной школы по адресу: улица Тимирязева, 27/2, расположенной на территории общины Гюмри

1.	Вводный

Настоящее техническое задание включает разработку проектно-сметной документации по реконструкции, модернизации спортивной школы по адресу ул. Тимирязева 27/2, г. Гюмри, а также осуществление авторского контроля в процессе строительства в соответствии с дополнительным соглашением:

Чертежи, разработанные проектировщиком, и другая строительная документация, предусмотренная настоящим заданием, будут включены в состав тендерного пакета для отбора строительной организации в качестве составных частей тендерного пакета. технические спецификации (спецификации) и чертежи должны быть разработаны со всеми подробностями для всех частей, включенных в состав проекта, а именно՝

• измерение здания

• архитектурная часть,

• Конструктивная часть

• Инженерные детали

• Часть организации строительных работ и календарный график

• оценка:

представленные части, подлежащие включению в состав проекта, являются минимальными требованиями, не являются исчерпывающими, и проектировщик обязан дополнить проектную документацию новыми частями, если это необходимо. настоящее техническое задание является проектным заданием, выданным заказчиком, которое является обязательным для выполнения проектировщиком:

2.	ДОКУМЕНТЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ОТ ДИЗАЙНЕРА

Для выполнения задания проектировщики должны иметь при себе квалификационную документацию.

* Лицензия, выданная Государственным комитетом по градостроительству при правительстве РА на "составление градостроительной документации, за исключением конструктивной и архитектурной частей";

1.	патенты: архитектор / высший класс A/, инженер-конструктор /первый класс подкласс A1/

Требуемый класс Лицензии 1 или 2

2.	вкладыш лицензии: источник питания

3.	лицензионный вкладыш теплоснабжение и вентиляция

4.	лицензионный вкладыш водоснабжение и водоотведение

5.	лицензионная вкладка системы связи

• Подходящие опытные профессионалы для выполнения вышеуказанных задач:

3.	ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Увеличенные объемы работ, которые необходимо выполнить.

Будут проведены следующие работы: предусматривается реконструкция и модернизация спортивной школы площадью 1381,34 кв. м по адресу ул. Тимирязева,27/2, Гюмри, согласно заключению о техническом состоянии. Предусмотреть отдельный открытый стадион во дворе. Предусмотреть оснащение спортивной школы.

1.	УСЛУГИ, ТРЕБУЕМЫЕ ОТ ДИЗАЙНЕРА

При выполнении настоящего технического задания проектировщик должен руководствоваться действующими на территории РА нормативными документами по проектированию, стандартами и другими документами, регулирующими строительство:

В то же время при выполнении задания проектировщик обязан руководствоваться нормами, документами (руководствами), утвержденными Правительством РА и Государственным комитетом градостроительства при правительстве РА.:

Составление всей проектно-сметной документации должно быть выполнено в соответствии со следующими этапами՝

Этап I: комплексный проект,

Этап II утверждение и экспертиза

Этап III: подготовка конкурсной документации,

Этап IV: осуществление авторского надзора:

На каждом этапе представлены отдельные разделы/части выполнения работ, основные требования к которым представлены ниже:

Этап 1. Комплексный проект

Первый этап проектирования представляет собой разработку комплексного проекта и разделен на следующие подэтапы՝

• технический: разработка проекта,

• работатьразработка проекта:

Подэтап 1.1. Технический (эскизный) проект

Проектировщик обязан сотрудничать с представителями заказчика I. проектировщик обязан обсудить альтернативное решение (решения), выбранное заказчиком, с заказчиком I. эскизный проект, согласованный заказчиком, станет основой для дальнейшей разработки рабочего проекта:

Подэтап 1.3. Рабочий Проект

Все рабочие чертежи должны быть выполнены с помощью программной системы AUTOCAD, а расчетные документы должны быть представлены в варианте, требуемом комитетом градостроительства РА, возможно также в электронном варианте:

Обязательный список рабочих чертежей по разделам проекта и отдельным альбомам приведен ниже:

Раздел 1. «Архитектурно-строительная часть»

• Пояснительные записки, общиеданные иинформация,

• измерение фасадов, планов этажей,архитектурных деталей

• Генеральные планы, планы этажей, фасады, фасады

• Спецификации, технические характеристики используемых материалов

• конструкторские решения, спецификации, подробные технические характеристики используемых устройств и оборудования, материалоемкостные сводки,

• в соответствии с усмотрением проектировщикадругие необходимые чертежи, которыеобеспечитьполность проекта:

Раздел2. » Инженерная часть " ремонт внутренних и наружных сетей /водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, электроснабжение электроснабжение:

• Общийданные иинформация,

• аксонометрические схемы,

o продольные и поперечные разрезы, узлы

o используемые устройства и оборудованиедетальные технические характеристики,

• спецификации и расходы на материалыавтоматы,

• в соответствии с концепцией проектированиянеобходимые чертежи, которыеобеспечиватьполность проекта:

Раздел3. «Оценка»

Сводная смета, объектная смета, локальная смета, объемный лист:

Смета должна быть составлена на основе прайс-листов (с бюллетенями, информационным бюллетенем), утвержденных Министерством финансов РА, действующим на территории РА, и норм. расчет производится в драмах РА:

В дополнение к приведенной выше смете проектировщик должен предоставить в компьютерном файле (с любого носителя времени) список цен на единицу выполняемых работ и проекты в форме, приемлемой для заказчика :

Раздел4. «Проект организации строительства»

• Строитель: главный план этажа,

• Необходимые человеческие и материальные ресурсы,

• календарьграфический,

• в соответствии с концепцией проектировщика, другие необходимые чертежи идокументы, которыеобеспечитьполность проекта:

Этап 5.этап 5: Подготовка конкурсной документации

Тендерную документацию к настоящему техническому заданию от проектировщика составляют разделы "чертежи «и" технические спецификации/нормы и стандарты".:

В этом разделе проектировщик совместно с заказчиком должен подготовить все дополнительные требования, которые будут предъявляться к качеству строительных материалов /товаров и работ, которые должны быть обязательными для подрядчика во время строительства:

Этап 6.этап 6: Документы, предоставляемые сторонам

Для выполнения этой задачи Заказчик предоставляет проектировщику следующие документы:

архитектурно-планировочное задание, данное сообществом:

технические характеристики

техническое заключение о техническом состоянии здания

Проектировщик в соответствии с настоящим техническим заданием передает заказчику, по крайней мере, следующие документы на армянском языке в указанном количестве՝

технический паспорт в 3 экземплярах,

согласованный рабочий проект (архитектурная, конструкторская,инженерная части, части организации работ, смета) в 5 экземплярах и один экземплярэлектронный носитель,

положительное заключение экспертизы в двух экземплярах,

технические характеристики: 2 копии на печатном носителе и одна копия на электронном носителе.:

Этап 7: Сроки выполнения

Работы по составлению и экспертизе проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию спортивной школы по адресу ул. Тимирязева 27/2, Гюмри, община Гюмри, должны быть выполнены в этапы и подэтапы, предусмотренные настоящим техническим заданием. материалы, представленные проектировщиком, должны быть приняты в порядке, установленном руководителем работ, назначенным заказчиком. для разработки и представления проектно-сметной документации (этапы I, II и III задания) в общей сложности устанавливается максимум 45 календарных дней, при этом предлагаемые решения должны быть обсуждены с заказчиком не менее чем на 20-й день, эскизные чертежи должны быть согласованы с заказчиком не менее чем на 25-й день. для возможных изменений, предлагаемых экспертизой, будет предоставлено еще 7 календарных дней, общее задание должно быть выполнено, а материалы, подлежащие представлению, должны быть предоставлены заказчику как минимум в течение 1 месяца.