Հաստատված է

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

հանձնաժողովի

23.10.2025թ. որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը, քանի որ Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

«Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հայտարարված մրցակցային ընտրության հարցման փաստաթղթեր

ՄԱՍ I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և

դրանց գնահատման կարգը

3. Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների

հարցման փաստաթղթերում  փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի և պայմանագրի ապահովումը

6. Հայտերի բացումը

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Մրցակցային ընտրությունը չկայացած հայտարարելը

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II. ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր դրույթներ

2.	Մրցակցային ընտրության  հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը տրամադրվում է ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար «Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով №292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով անցկացվող Մրցակցային ընտրության ծանուցմամբ (հայտարարություն)։

Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը կազմվել է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող 16.02.2024 թ. № 27 հրամանով հաստատված (փոփոխություններով հաստատված 16.04.2024թ․№49 և 27.12.2024թ․№172 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հրամաններով) գնումների իրականացման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված մրցակցային ընտրության  մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու մրցակցային ընտրության  պայմանների` գնման առարկայի, մրցակցային ընտրության  անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու  մրցակցային ընտրության  հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն մրցակցային ընտրության հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ՀՀ ՀԾԿՀ) 19 օգոստոսի 2020թ. N 273-Ա որոշման (փոփոխություններով հաստատված ՀՀ ՀԾԿՀ 06 նոյեմբերի 2024թ. N 360-Ա որոշմամբ) և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների մասին Կարգի դրույթները:

Պահանջվող աշխատանքների գնումը իրականացվում է մեկ չափաբաժնով:

Հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները մասնակցի կողմից պետք է լրացվի ստորագրվի և կնքվի (ներառյալ հավելված 5՝ առանց լրացնելու և առանց փոփոխությունների):

# Հայտերը ընդունվում են բացառապես թղթային տարբերակով:

ՄԱՍ  I

### 1. Գնման  առարկայի  բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում  «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների «Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում:

«Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

- Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները (ներառյալ պայամնագրի նախագիծը Հավելված 5):

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման

Կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու Մրցակցային ընտրությանը:

2.2 Սույն Մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու Մրցակցային ընտրությանը։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

2.3.1 Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

Մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: Նմանատիպ են համարվում  հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքները։

2․3․2 Մասնագիտական փորձառություն  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը  հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարած պայմանագիրը գնահատվում է նմանատիպ,եթե դրա շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը ` գումարային արտահայտությամբ,պակաս չէ տվյալ մրցակցային ընտրության շրջանակներում մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 20%-ից: Համանման է համարվում հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների կատարումը:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր:Նախկինում կատարած պայմանագիրը) գնահատվում է  նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ,պակաս չէ  տվյալ  մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 20 %-ից: Համանման է համարվում հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների կատարումը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

2.3.3 Տեխնիկական միջոցներ  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին,

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։

2.3.4 Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

Նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ,

2.3.5 Աշխատանքային ռեսուրսներ՝ չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) մասնակիցը որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ: Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է։

3.  Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանումը և Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերում սահմանված` առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է Մրցակցային ընտրության փաստաթղթի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև առաջարկների հարցմանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների բաց առաջարկների դիտարկման և Մրցակցային ընտրության  արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն Մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում Մրցակցային ընտրության հայտ։

Մրցակցային ընտրության հայտերը ներկայացվում են մինչև Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի  II մասում` Մրցակցային ընտրության հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան Մրցակցային ընտրության ծանուցման և Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից  մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 31-ը ժամը` 11:15-ը, ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, 1 մասնաշենք, 3-րդ հարկ, 66 սենյակ՝ ԳՆ և Ա բաժին։

Մրցակցային ընտրության հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար Արեն Հարությունյան։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. Գնային առաջարկ,

գ.  Հայտի ապահովում,

դ. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

ե. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

զ. Կանոնադրություն (առաջին երկու և վերջին երկու էջերի պատճենը)

է. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

ը. Շահութահարկի հաշվարկ՝ (հաշվետու տարվա ընթացքում  պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին գերազանցելու դեպքում հայտը մերժվում է) :

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ.  Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին(հավելված 8):

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ ։

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ։

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է ։

5. Հայտի և պայմանագրի ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի  ապահովում(միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ) մասնակցի,  որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի 5  տոկոսից հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի N 6 հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովում՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

4) Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն մրցակցային ընտրությունը  չկայացած հայտարարվելը։

Պայմանագրի ապահովում՝

1.Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

2.Մասնակիցը վճարում է պայմանագրի ապահովումը այն դեպքում , եթե ժամանակին չի կատարում, կատարումից խուսափում է  կամ հրաժարվեում է կատարել պայմանագրի պահանջները:

3.Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

4. Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի  հանձնաժողովի բացման նիստում`կազմակերպչի կողմից, Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման  և գնման գործընթացի  ամփոփման օրը :

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է մրցակցային ընտրության  արդյունքների ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի համապատասխանությունը մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

3. Պատվիրատուն իրավունք ունի մրցակցային ընտրությունում մասնակցության հայտերի ուսումնասիրմանը, գնահատմանը և համադրմանը ներգրավել մասնագետներ` Կազմակերպչի, Պատվիրատուի, գնման առարկայի հատուկ գիտելիքներին տիրապետող կողմնակի անձանց՝ մասնագիտացված կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է մրցակցային ընտրության հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ կետով նախատեսված պահանջները։ Գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` այն մասնակցին ընտրելու մեթոդով, որի առաջարկած գնային և ոչ գնային չափանիշներին տրված միավորների  հանրագումարը ամենաբարձրն է:

Գնահատումը կատարվում է միավորներով՝ առավելագույնը 100 միավոր, ստորև նշված չափանիշների գնահատմամբ,  որը կատարվում է  հետևյալ կերպ՝

- Ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) արժեքի հանրագումարը (Գնի առաջարկ՝ հավելված 4)՝ առավելագույնը 90  միավոր - հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

Rai =   Amin  X 90

Ai

Rai – ն՝ մասնակցին տրվող գնահատականն  է,

Amin – ն՝  մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով մասնակիցների կողմից ներկայացված գներից նվազագույնն է (մինիմալ)՝ (Գնի առաջարկ ՝ հավելված  4),

Ai – ն՝ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները ըստ (Գնի առաջարկ՝ հավելված 4)

2 . Պայմանագրով նախատեսված մասնագիտական փորձառությունը՝ առավելագույնը 10 միավոր:

2.1 Մասնակցի կողմից համանման (նմանատիպ) յուրաքանչյուր պայմանագրի  (հանձման-ընդունման ակտ, կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը) ներկայացնելու դեպքում,  մասնակցին տրվում է 2 միավոր, եթե ներկայացված պայմանագրի արժեքը  պակաս չէ մասնակցի  կողմից առաջարկված գնի 20%-ից:

2.2 Մասնակցի կողմից համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր (հանձման-ընդունման ակտ, կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը) ներկայացնելու  դեպքում, մասնակցին տրվում է 10 միավոր, եթե ներկայացված պայմանագրի արժեքը պակաս չէ մասնակցի  կողմից առաջարկված գնի 50%-ից:

2.3 Մասնակցի կողմից վերը նշված 2.1 կամ 2.2  կետերի համանման (նմանատիպ) պայմանագիր չներկայացնելու դեպքում տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է:

Մասնակցի հայտի վերջնական գնահատականը ստացվում է վերոնշյալ բոլոր չափանիչների գնահատման թվաբանական գումարմամբ:

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են մրցակցային ընտրության ծանուցման մեջ ֆիքսված փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների/և կամ բալերի հավասարության դեպքում մրցակցային ընտրության մասնակիցները իրավունք ունեն նվազեցնել իրենց կողմից հայտարարված գինը` ներկայացնելով մրցակցային ընտրության մասին փաստաթղթերի պահանջների համաձայն ձևակերպված նոր գնային առաջարկ ՝ փակ կնքված ծրարով հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրը՝ ժամը 15:00 անմիջապես հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.4.1 Մասնակիցները կարող են սույն մրցակցային ընտրությանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները.

5)  Կոնսորցիումի անդամներից  յուրաքանչյուրը պետք է ունենա  մասնագիտական փորձառություն և որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը,  որի  արժեքը  պետք է պակաս չլինի (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտով առաջարկվող գնի  50 տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ  կատարումը գնահատելու  համար` ներկայացված  պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումները հավաստող ակտերի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճեները կամ տվյալ պայմանագրի  կատարումը  ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: Հակառակ դեպքում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտը մերժվում է:

7.5 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.6 Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն մրցակցային ընտրության արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է մրցակցային ընտրության արդյունքների ամփոփում:

7.7 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը 10 օրացուցային օր է:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

7.8 Արգելվում է գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված փոխկապակցված անձանց միաժամանակյա մասնակցությունը Հանրային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գնման միևնույն գործընթացին՝ բացառությամբ գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի։

7.9 Հանրային կազմակերպությունը բացառում է գնման գործընթացի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավված իր ներկայացուցչի և գնման գործընթացին մասնակցող անձանց միջև շահերի բախումը:

7.10 Սույն պահանջների իմաստով շահերի բախում է համարվում ցանկացած հարաբերություն, որը կարող է նպաստել Հանրային կազմակերպության ներկայացուցչի կողմից գնման գործընթացին մասնակցող անձի օգտին կամ դեմ գործողություններ կատարելուն կամ որոշումներ կայացնելուն:

7.11 Հանրային կազմակերպությունը․

1) իր այն ներկայացուցիչների համար, որոնք ներգրավված են գնման գործընթացում, սահմանում է այնպիսի կանոններ, համաձայն որոնց` նշված անձինք շահերի բախման պարագայում անմիջապես տեղեկացնում են Հանրային կազմակերպությանը, որի պարագայում վերջինս բացառում է այդ անձանց մասնակցությունը գնման գործընթացին,

2) բացառում է մրցակցային ընթացակարգերով և բաց շրջանակային համաձայնագրով գնումների դեպքում գնահատող հանձնաժողովի անդամի կամ քարտուղարի մասնակցությունը գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս հիմնադրած կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի հիմնադրած կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ։ Վերոնշյալ փոխկապակցվածության առկայության պայմաններում՝ տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարն անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում: Հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը ստորագրում են շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն, որը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հաջորդող աշխատանքային օրը հրապարակվում է Հանրային կազմակերպության պաշտոնական և procurement.am ինտերնետային կայքերում,

3) բացառում է մրցակցային ընթացակարգերով և բաց շրջանակային համաձայնագրով գնումների դեպքում իր գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների, գլխավոր տնօրեն, տնօրենի, նրանց տեղակալի(ների), ում համակարգման ներքո է գտնվում գնման տվյալ ընթացակարգի կազմակերպմամբ հանդես եկած ստորաբաժանումը, ստորաբաժանման ղեկավարի և հայտ ներկայացրած մասնակցի հետ ուղղակի և անուղղակի փոխկապակցվածությունը։ Հայտերի բացումից հետո նշված շրջանակում ներառված պաշտոնյաները ևս ստորագրում են շահերի բախման բացակայության կամ առկայության մասին հայտարարություններ: Վերոնշյալ անձանց՝ գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի անդամի կամ քարտուղարի հետ շահերի բախման առկայության պայմաններում, գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը պետք է հայտնեն ինքնաբացարկ: Գնման ընթացակարգի մասնակցի՝ պատվիրատուի ղեկավարի, տեղակալի կամ ստորաբաժանման ղեկավարի հետ շահերի բախման առկայության հիմքով գնման ընթացակարգի տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը ։

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի  7.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթուղթի 9.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

8.4 Մինչև սույն Մրցակցային ընտրության փաստաթղթի 8.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Մրցակցային ընտրությունը  չկայացած հայտարարելը

9.1  Կարգի 7.8.2 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն մրցակցային ընտրությունը  չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու առաջարկների հարցում անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3. Մրցակցային ընտրության չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, հանձնաժողովի, կազմակերպչի գործողությունների(անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. Մրցակցային ընտրության հայտը

2.1  Սույն Մրցակցային ընտրության մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն Մրցակցային ընտրության մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է Մրցակցային ընտրության մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման Մրցակցային ընտրության։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

և պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը հետևյալն է՝ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքները։

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր:

2.2.5 Հայտարարություն (Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 5) ենթակետի պահանջին բավարարող։

2.2.6 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.7. հայտի ապահովում` տուժանքի ձևով (Հավելված N 6),

2.2.8 ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ), առաջարկներ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ (ծավալաթերթ-նախահաշիվ` Հավելված N 4.1)

2.2.9 Գնման ժամանակացույց՝ (Հավելված N 4.2)

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր: Նմանատիպ է համարվում՝ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների պայմանագիրը (մեկ պայմանգրի) (Հավելված N 3.2)։

բ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող տեխնիկական միջոցների  մասին (Հավելված N 3.5)։

գ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառվող`  տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Պայմանագրերը  գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով իրականացվելու դեպքում, անհրաժեշտ է հայտով ներկայացնել սույն հրավերի 1-ին մասի 7.5 կետով  սահմանված փաստաթղթերը։

3.4 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.5 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի գնային առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքների արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը պատրաստելու կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտերը ընդունվում են բացառապես թղթային տարբերակով, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը (փաթեթները դրվում են մեկ ծրարի մեջ)։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) մրցակցային ընտրության ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին

Հավելված 1

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

###### Մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու

_______           հայտնում է, որ ցանկություն   ունի մասնակցելու «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի

մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

կողմից №292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով հայտարարված մրցակցային ընտրությանը և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

__________ -ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- բանկային հաշվեհամարն է՝ 					                         				                                                      բանկային հաշվեհամարը

- գործունեության հասցեն է՝

գործունեության հասցեն

- էլեկտրոնային փոստի  հասցեն է՝

էլ. փոստի հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝

հեռախոսի համարը

- ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝

ռուսերեն լեզվով անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1)                                                                                    -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են №292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով մրցակցային ընտրությանը սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին,

2) մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    			                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   		                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                      (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

### Հավելված 1.2

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

* 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե կիրառելի է սույն մրցակցային ընտրության հավելված 1.3-ով սահմանված՝ իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ներկայացնելու վերաբերյալ կարգավորումը, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  է կամ ֆիզիկական անձ։

### Հավելված 1.3

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

Ստորև ներկայացվում է       				   -ի  իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------*

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*- ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը,

- եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում - հայտարարությունը լրացնելիս «տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝» բառերը փոխարինում է «հայտարարագիր՝ համաձայն  հավելված 1.2-ի» բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:

### Հավելված 1.4

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

ՑԱՆԿ

Հանրային կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

| N Հ/Հ | Անուն Ազգանուն Հայրանուն | Փոխկապակցվածությունը (մերձավոր ազգակցությամբ և խնամիության կապված անձ) ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ,պապ,թոռ ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ,թոռ | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

* Հանրային կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության պարագայում աղյուսակի առաջին տողի համապատասխան երեք սյունյակները լրացնել «-» նշանով։

Հավելված 2

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ։

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25    ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

Մրցակցային ընտրության հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր                                                        որի  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայմանագրի պատճենը:

________________________________________________ 	     _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.3

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տեխնիկական միջոցների մասին

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.4

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշխատանքային ռեսուրսների մասին

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.5

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։ Վարձակալության դեպքւմ պետք է ներկայացվի վարձակալության պայմանագրի պատճեները:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.6

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող

հիմնական աշխատակազմի մասին

| N | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անուն Ազգանունը | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
|  |  |  | Ժամանակա-հատվածը | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Մասնակցի ինժեներատեխնիկական և բանվորական անձնակազմը ՀՀ Կառավարության 09.12.2021թ. N 1998-Ն որոշման Հավելված 1-ի 1-ին գլխի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և 2-րդ գլխի 9-րդ կետի համաձայն՝ «Գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրող և (կամ) պարբերաբար վկայագրող աշխատանքներ կատարող բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմերի պատրաստումը, վերապատրաստումը և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի տրամադրումն իրականացնում են Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հավատարմագրված և լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը, ինչպես նաև այն ուսումնական հաստատությունները կամ կազմակերպությունները, որոնց կողմից մշակված ծրագրերը և ուսումնական պլանները հաստատված են կրթության ոլորտի պետական լիազոր մարմնի կողմից»:

Կից պետք է  ներկայացվի յուրաքանչյուր աշխատողի մասով պահանջվող փաստաթղթերի պատճեները  (դիպլոմ, վկայական, թույլատվություն)  և այլն:

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 4

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության հանձնաժողովին

Գ ն ի   ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը, այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

-----------------------  ՍՊԸ-ն առաջարկում է   հետևյալ գներով.

## Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | «Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված Արժեքը ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

| Հ/Հ | Անվանումը | Չափ. միավ. | Առավե- լագույն քանակ | Միավորի առավելագույն արժեք ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ | Ընդհանուր առավելագույն արժեքը ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ | Մասնակցի կողմից առաջարկվող միավորի գինը ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ | Մասնակցի կողմից առաջարկվող Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Սարք-սարքավորումներ | հատ | 1 | 19068416.64 | 19068416.64 |  |  |
| 2 | Հրդեհամարման աշխատանքների իրականացում | հատ | 1 | 2568000 | 2568000 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 21636416.64 |  |  |

# Յուրաքանչյուր տողի գինը չպետք է գերազանցի տվյալ տողի համար սահմանված առավելագույն արժեքը, հակառակ դեպքում հայտը մերժվում է:

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  _____________________________

Սպասարկող բանկը   ___________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________	Հեռ.  ______________________________

____________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.______________________20   թ.

Հավելված 4.1

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Տեխնիկական առաջադրանք

«Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

- Место проведения работ: площадка энергоблока Учреждения "Раздан-5" ЗАО "Газпром Армения", ул. Горцаранаин 1, г.Раздан, Котайкская область, Республика Армения.

- Планируемый срок оказания услуг: август-декабрь 2025 года после заключения договора.

- Планируемая общая продолжительность проведения работ: 15 рабочих дней, в зависимости от режима работы станции, по согласованию с Заказчиком.

- Планируемый к осуществлению Подрядчиком детальный выделяемый объём работ представлен в Приложении 1 на 1 листе настоящего Технического задания.

- Требования Подрядчику к поставляемому оборудованию по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК представлены в Приложении 2 на 1 листе настоящего Технического задания.

При рассмотрении и подготовке заявок / предложений на реализацию объема работ по настоящему Техническому заданию и их организационной и ценовой оценке, в соответствующих частях технико-коммерческих предложений должны быть детально учтены и отражены следующие условия:

- Все работы должны быть организованы и проведены в соответствии с требованиями и действующими нормами:

- СНРА 21-01.01-2024 “Строительные нормы Республики Армения. Пожарная автоматика зданий и сооружений”;

- СП 5. 13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”;

- СНиП 2.01.02.85 “Противопожарные нормы”;

- ВСН 25-09.67-85 “Правила производства и приемки работ автоматических установок пожаротушения”.

- Подрядчик должен иметь достаточный опыт по проведению данных видов работ, иметь достаточное – с учётом планируемых сроков проведения работ на месте – количество обученного, квалифицированного и аттестованного для проведения требуемых видов работ персонала – как рабочего, так и ИТР.

- Работы должны быть организованы и осуществлены Подрядчиком на площадке энергоблока Учреждения "Раздан-5". Все затраты по прибытию в страну / убытию из страны / и на месте / с места проведения работ и пребыванию на месте (проживанию) персонала подрядчика / в ходе их проведения, а также все затраты по необходимому транспорту, страховкам, бытовому и медицинскому обслуживанию и т.д. – за счет и под ответственность Подрядчика.

- Выполнение Подрядчиком и его персоналом работ на месте производится в строгом соответствии с действующими Правилами ТБ, ППБ, охраны труда и правилами трудового распорядка Заказчика, действующими на площадке энергоблока Учреждения "Раздан-5". Заказчик в соответствии с действующими правилами обеспечивает инструктаж и допуск на территорию станции и к рабочим местам, осуществляющего работы персонала Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за безопасность осуществляемых его персоналом работ, как при осуществлении им работ на рабочих местах после допуска, так и вне рабочих мест на территории станции в период проведения работ. Рабочая одежда и необходимые средства защиты для обеспечения безопасного проведения работ персоналом Подрядчика обеспечиваются Подрядчиком за свой счет.

- Заказчик обязан при проведения работ обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ в здания, где расположена система автоматического газового пожаротушения.

- На период проведения работ Заказчик безвозмездно предоставляет Подрядчику возможность пользования электроэнергией, технической и питьевой водой из источников (от действующих схем станции). Точки для присоединения обустраиваемых и обеспечиваемых Подрядчиком временных схем к действующим схемам станции предоставляются Заказчиком.

- Заказчик безвозмездно, из числа стационарно имеющихся на станции, предоставляет Подрядчику помещения для организации работы ИТР и хранения документации Подрядчика в период проведения работ, с разумной достаточной рабочей мебелировкой и возможностью пользования внутристанционной проводной телефонной связью. Уборка в ходе работ используемых / предоставленных Подрядчику помещений и требуемая чистота на рабочих местах обеспечиваются в ходе их проведения и по их завершению Подрядчиком за свой счет, своими силами и под свою ответственность.

- В рамках надлежащего обеспечения проводимых ремонтных работ, Заказчик предоставляет Подрядчику всю имеющуюся в его распоряжении исходную техническую и эксплуатационную документацию по включенному в объемы ремонта оборудованию, а также план размещения ремонтируемого оборудования. По завершению работ Подрядчик обязан сдать Заказчику полный нормативный комплект исполнительной и технической эксплуатационной документации, и по выполненным им ремонтным работам и испытаниям.

- Поставка оборудования представленного в Приложении 2 с указанными количествами обеспечивается Подрядчиком за свой счет и под своего ответственность. Поставляемое оборудование должно быть новым и иметь соответствующую документацию и сертификаты.

- Все необходимые для производства Подрядчиком предусмотренных ремонтных работ и наладок, измерений и испытаний, расходные материалы, общий и специальный инструмент, приборы, приспособления, принадлежности и технические средства, обеспечиваются Подрядчиком за свой счет.

- По результатам дефектации, Заказчик оставляет за собой право снимать с объема отдельные работы, указанные в Приложении 1, или же заменить их на дополнительные работы с аналогичным объемом (равными трудозатратами).

- Заказчик, используя свое право, назначает контролирующих лиц из своего ИТР.

- Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных ремонтных работ действующим требованиям технической и нормативной документации - с оперативным устранением недостатков, выявленных по результатам послеремонтных проверок и испытаний и в послеремонтный гарантийный период в течении 1 года.

- По завершении работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК с проведением соответствующих проверок, подтверждающей достижение нормативной операционной работоспособности, на месте оформляется соответствующий Акт приемки-сдачи с приложением детального технического отчета о проведенных работах, подписанного Специалистом Подрядчика и подтвержденному полномочным представителем Заказчика.

- Приложение 1. Объемы работ по ремонту, монтажным и пуско-наладочным работам системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Приложение 2: Список оборудования, поставляемый Подрядчиком для осуществления работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

.

Приложение 1

Объемы работ по ремонту, монтажным и пуско-наладочным работам системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Поставка комплекта баллонов (батарей) газового пожаротушения и сопутствующее оборудование, устройства, согласно Приложения 2, предусмотренных для автоматической установки газового пожаротушения (АУГП).

- Демонтаж старых батарей АУГП в количестве 24 штук.

- Установка и монтаж новых и заправленных газом СО2 батарей АУГП для помещения шкафов ПТК - 12шт и для серверной-12 шт (всего 24шт.). На каждом пусковом баллоне (всего пусковых баллонов – 4шт) должны быть смонтированы запорно-пусковые устройства (ЗПУ) с электромагнитным пусковым клапаном, к которым подается напряжение от станции управления прибора “С2000-АСПТ”. Остальные баллоны и батареи АУГП должны быть смонтированы ЗПУ с пневмопусковыми клапанами. Баллоны с пневмопуском должны быть установлены от модуля с электропуском в ряд по 5 штук.

- Подключение и наладка существующих приборов автоматического управления газового пожаротушения (“С2000-АСПТ” версии v3.02 - 4шт) к цепям электромагнитных пусковых устройств 4-х пусковых баллонов.

- Проверка работоспособности электромагнитных пусковых устройств путем имитации сигнала «ПОЖАР».

- По завершению работ Подрядчик обязан сдать Заказчику:

- Руководство пользователя МГПУ с ЗПУ-16-40.

- Спецификация МГПУ с ЗПУ-16-40.

- Конструкторские чертежи рампы, с новым установленным оборудованием.

- Схемы внешних подключений ЗПУ-16-40 с электромагнитным пусковым устройством с “С2000-АСПТ”.

- Паспорта баллонов МГП-16-40 с данными заводских испытаний.

- Протокол пусконаладочных испытаний.

Приложение 2

Список оборудования поставляемой Подрядчиком для осуществления работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока

Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Баллоны с защитными колпаками и стальными дисками к МГП-16-40 - 24шт:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объём баллона, л | 40 |
| 2 | Тип газа | СО2 |
| 3 | Рабочее давление, МПа | 14.7 |
| 4 | Диаметр баллона, мм | 219 |
| 5 | Высота баллона, мм | 1400 - 1450 |
| 6 | Материал баллона | Сталь |
| 7 | Вес газа, кг | 20-24 |

- ЗПУ-16-40 с электромагнитным пусковым устройством (рабочее напряжение электромагнита постоянного тока ±24÷27В) – 4шт.

- ЗПУ-16-40 с пневмопусковым устройством – 20шт.

- РВД-16-40 (Ду=20 дл. 0,31м) для МГП-16-40 – 24шт.

Պահանջվող աշխատանքների գնումը իրականացվում է մեկ չափաբաժնով:

Հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները մասնակցի կողմից պետք է լրացվի ստորագրվի և կնքվի (ներառյալ հավելված 5՝ առանց լրացնելու և առանց փոփոխությունների):

Հայտերը ընդունվում են բացառապես թղթային տարբերակով:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                              (ստորագրությունը)

Կ. Տ.______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.2

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

| Հ/Հ | ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Աշխատանքների կատարման առավելագույն ժամկետ՝ 50 աշխատանքային օր |  |  |
|  | Անվանումը | Սկիզբը՝ | Ավարտը |
| 1 | «Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում | պայմանագրի կնքման օրվանից | ________ |

| Հ/Հ | Անվանումը |  | Երաշխիքային ժամեկտը ամիս |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Հրազդան-5» էներգաբլոկի սերվերային սրահի և ԾՏՀ սրահի գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում |  |  |

Վճարումը իրականացվում է տեղադրման աշխատանքները կատարելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարողի կողմից հաշվարկային փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո անկանխիկ` բանկային փոխանցմամբ:

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.3

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Երաշխիքային նամակի ձև

Երաշխիքային նամակ տրամադրող Ընկերության պաշտոնական բլանկի վրա

Ելից փաստաթղթի համար						Ամսաթիվ

Երաշխիքային նամակ

Հայտնում ենք Ձեզ , որ __________________ (Ընկերության անվանումը) հանդիսանում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ №292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրով Մրցակցային ընտրության գնման առարկա հանդիսացող ապրանքի արտադրող/ և (կամ) արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և (կամ) դիլերը և (կամ) դիստրիբյուտորը  կից ներկայացվող _____________ (կցվող՝ արտադրողի կողմից հաստատված փաստաթղթի անվանումը) հիման վրա/, և երաշխավորում ենք գնման առարկա հանդիսացող ապրանքի ամբողջական (ապրանքի հաստատված անվանացանկը կցվում է) և սահմանված ժամկետներում արտադրությունը  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար՝ _____________ (Մրցակցային ընտրության մասնակից ընկերության անվանումը) հայտը նշված Մրցակցային ընտրության շրջանակներում որպես լավագույն ճանաչելու դեպքում:

| Ընկերության ղեկավար | ___________ (ստորագրություն/կնիք) | ______________ (ա. ա. հ.) |
| --- | --- | --- |

Հավելված 6

№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25  ծածկագրով

գնման հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(մասնակցության հայտի և պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						                                                                                                «         » _____________ 20   թ.

«Ընկերության անվանումը», ի դեմս Ընկերության տնօրեն` «Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները», որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Հայտի ապահովում

  - Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` «------------------------------------»  ձեռքբերման «№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25» ծածկագրով    Մրցակցային ընտրությանը:

  - Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

  - Ընկերության կողմից Մրցակցային ընտրության մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29 հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից Մրցակցային ընտրության մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

Պայմանագրի ապահովում

  - Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` «-----------------------------» ձեռքբերման «№292/GArm/25_5.4_166/23.10.25» ծածկագրով    Մրցակցային ընտրությանը:

  - Որպես Մրցակցային ընտրության արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր)  ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Մրցակցային ընտրության արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Մրցակցային ընտրության շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը (hայտի ապահովում մասով), իսկ պայմանագրի ապահովման մասով սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը տուժանքի մասին համաձայնագիրը դադարում է գործել:

Ընկերության անվանումը` Հասցեն` Սպասարկող բանկի անվանումը, Հ/Հ ՀՎՀՀ տնօրեն` -------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ` ----------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

| ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ №292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրրով Մրցակցային ընտրության (մասնակցության հայտի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 1. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 2. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 3. Վճարողի բանկը` |  |
| 4. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 5. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 6. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 7. Շահառու`«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |  |
| 8. Շահառուի ՀՎՀՀ` 00046317 |  |
| 9. Շահառուի բանկը`«Արդշինբանկ» ՓԲԸ |  |
| 10. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. 2470100527091000 |  |
| 11. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 12. Արժույթը (բառերով)` |  |
| 13. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 14.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ. | Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ |

| ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ №292/GArm/25_5.4_166/23.10.25 ծածկագրրով Մրցակցային ընտրության (մասնակցության պայմանագրի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 1. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 2. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 3. Վճարողի բանկը` |  |
| 4. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 5. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 6. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 7. Շահառու`«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |  |
| 8. Շահառուի ՀՎՀՀ` 00046317 |  |
| 9. Շահառուի բանկը`«Արդշինբանկ» ՓԲԸ |  |
| 10. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. 2470100527091000 |  |
| 11. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 12. Արժույթը (բառերով)` |  |
| 13. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 14.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ. | Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից /____________________/ /ստորագրություն/ Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից /____________________/ /ստորագրություն/ Կ.Տ. Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒԸ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________

(ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն)

###### ä²ÚØ²Ü²¶Æð

ù. ºñ¨³Ý				                                                              §__¦_________ 2025Ã.

§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý, ³ÛëáõÑ»ï` ä³ïíÇñ³ïáõ, Ç ¹»Ùë §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ______________________________________________________________, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ ________________-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª Î³ï³ñáÕ, Ç ¹»Ùë ïÝûñ»Ý ___________________, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

1. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý

1.1.	Î³ï³ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ³é³ç³¹ñ³Ýùáí կատարել ------------- ³ÛëáõÑ»ïª __________________ աշխատանքÝ»ñ, ³ÛëáõÑ»ï` Աշխատանքներ, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í×³ñ»É ԱշխատանքներÇ Ñ³Ù³ñ:

1.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Աշխատանքներ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ Աշխատանքների կատարÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ Ñ³Ù³ñíáÕ Ð³í»Éí³ÍáõÙ:

1.3.	ԱշխատանքնեñÁ Ï³Ù ¹ñ³ Ù³ëÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ կատարվ³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇó:

2. ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1.	Î³ï³ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿`

2.1.1.	ԱշխատանքներÁ կատար»É ³é³ç³¹ñ³ÝùÇÝ, ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, å³ïß³× áñ³Ïáí, Çñ áõÅ»ñáí,

2.1.2.	ԱշխատանքներÁ կատար»É ³ÙµáÕç Í³í³Éáí, Ð³í»Éí³ÍáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ,

2.1.3.	ԱշխատանքներÁ կատար»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ûñÁ,

2.1.7.	í³ñ»É ԱշխատանքներÁ կատարման Ù³ïÛ³Ý, áñÁ å³ÑíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ùáï,

2.1.8.	ԱշխատանքներÁ կատար»Éուց Ñ»ïá Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³Ýçáí áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»É µáÉáñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

2.1.9.	ԱշխատանքներÁ կատարման Å³Ù³Ý³Ï å³Ñå³Ý»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Íª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³Ýó³·ñ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

2.2.	Î³ï³ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 2.3.4. »ÝÃ³Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ññ³Å³ñí»É ԱշխատանքներÁ կատար»Éուց:

2.3.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿`

2.3.1.	ÁÝ¹áõÝ»É կատարվ³Í ԱշխատանքներÁ ¨ í×³ñ»É ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí,

2.3.2.	Çñ ÏáÕÙÇó Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í íÃ³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î³ï³ñáÕÇÝ,

2.3.3.	Î³ï³ñáÕÇ å³Ñ³Ýçáí, Աշխատանքների å³ïß³× Ù³ïáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, Ýñ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,

2.3.4.	³å³Ñáí»É Î³ï³ñáÕÇ ³Ý³ñ·»É ÙáõïùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³Íù  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ïáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

2.4.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ`

2.4.1.	ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·»É Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ԱշխատանքներÁ կատարման ÁÝÃ³óùÁ ¨ áñ³ÏÁ` ³é³Ýó ÙÇç³Ùï»Éáõ í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ,

2.4.2.	ÙÇÝã¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»ÉÁ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõóª Î³ï³ñáÕÇÝ í×³ñ»Éáí ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÁ կատարված Աշխատանքների Ñ³Ù³ñÅ»ù ·ÇÝÁ,

2.4.3.	ïñ³Ù³¹ñ»É Î³ï³ñáÕÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ԱշխատանքներÁ կատարման Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñ, »Ã» ¹ñ³Ýó ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÙëÛ³ í×³ñÇ ·áõÙ³ñÇ 5%-Á, ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÷á÷áËÙ³Ý: îñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ù³Ý³ÏÁ ¨ ³ñÅ»ùÁ áñáßíáõÙ ¿ Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

2.5.	ÎáÕÙ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝª ÙÇÝã¨ ԱշխատանքներÁ կատարումը Î³ï³ñáÕÝ Í³ÝáÃ³óí»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ²ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³ï³ñáÕÝ Í³ÝáÃ³óí»É ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Çª

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À àñ³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 9001:2015), ), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-23.11.2022Ã. ÃÇí 107 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 14001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí  Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ áõ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 45001:2018), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ :

3. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

3.1.	ԱշխատանքներÁ կատարման ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ____________ (________________) ÐÐ ¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³Éª ²²Ð-Ý, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ____________________ (__________________________) ÐÐ ¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³Éª ²²Ð-Ý:

3.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ í×³ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, Ù³ïáõóí³Í ԱշխատանքներÁ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÝ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá, Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 5 (ÑÇÝ·) µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÏ³ÝËÇÏ` µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

4. ÎáÕÙ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ

4.1.  	ԱշխատանքներÁ կատարման Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Î³ï³ñáÕÇó í×³ñ»Éáõ ïáõÛÅ  Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ (ãÙ³ïáõóí³Í Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÇ) 0,1%-Ç ã³÷áí: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í µáÉáñ ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ:

4.2. 	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóí³Í Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãí×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³ï³ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É ä³ïíÇñ³ïáõÇó í×³ñ»Éáõ ïáõÛÅ Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ  0,1%-Ç ã³÷áí: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í µáÉáñ ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ:

4.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÛÅÇ í×³ñáõÙÁ ÎáÕÙ»ñÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó:

4.4.  	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ³Ýå³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

5. ì»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á

5.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·³Í í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

5.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.1. Ï»ïÇ å³ÛÙ³ÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁª í»×»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

6. Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñ

ÎáÕÙ»ñÁ, ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 330.1-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·Á.

ÎáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Çñ»Ýó Ñ³ëó»Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³ïß³× Í³Ýáõó»É  ÙÇÙÛ³Ýó Ýáñ Ñ³ëó»Ç í»ñ³µ»ñÛ³É:

ÎáÕÙ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó µËáÕ í»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙª ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí) Ï³Ù Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý å³ïß³×, »Ã» Ï³ï³ñí»É »Ý Í³ÝáõóáõÙ ëï³óáÕ ÏáÕÙÇª ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÷á÷áËí³Í ¨ å³ïß³× Í³Ýáõóí³Í Ñ³ëó»áí áõÕ³ñÏí³Í å³ïíÇñí³Í Ý³Ù³Ïáí` Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ùµ Ï³Ù ³éÓ»éÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí Í³ÝáõóáõÙÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ ÙÇçáóáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ëó»áí å³ïíÇñí³Í Ý³Ù³Ïáí å³ïß³× Ó¨áí Í³ÝáõóáõÙ áõÕ³ñÏí»Éáõ ¹»åùáõÙ (³Û¹ ÃíáõÙª ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó) ³Û¹ Í³ÝáõóáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³ïß³×, Ã»Ïáõ½¨ Ñ³ëó»³ï»ñÝ ³Û¹ Ñ³ëó»áõÙ ³ÛÉ¨ë ãÇ µÝ³ÏíáõÙ Ï³Ù ãÇ ·ïÝíáõÙ Ï³Ù Í³ÝáõóáõÙÝ áõÕ³ñÏáÕ ³ÝÓÇó ³ÝÏ³Ë áñ¨¿ ³ÛÉ å³ï×³éáí ãÇ ëï³ó»É ³Û¹ Í³ÝáõóáõÙÁ:

7. ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ  áõÅÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ (üàðê-Ø²Äàð)

7.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÝ ³½³ïíáõÙ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ¹³ »Õ»É ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, áñÁ Í³·»É ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ñ»ïá, ¨ áñÁ ÎáÕÙ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ï³ÝË³ï»ë»É Ï³Ù Ï³ÝË³ñ·»É»É։ ²Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ »Ý՝ »ñÏñ³ß³ñÅÁ, çñÑ»Õ»ÕÁ, Ññ¹»ÑÁ, å³ï»ñ³½ÙÁ, é³½Ù³Ï³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· ¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ÉÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñáõ½áõÙÝ»ñÁ, ·áñÍ³¹áõÉÝ»ñÁ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³Ïï»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù ³ÝÑÝ³ñÇÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ։

7.2.	ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³ÙÏ»ïáí:

ºÃ» ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ  áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ 3 (»ñ»ù) ³ÙëÇó ³í»ÉÇ, ³å³ ÎáÕÙ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÉáõÍ»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ՝ ³Û¹  Ù³ëÇÝ Ý³Ë³å»ëª  10 (ï³ëÁ) ûñ ³é³ç, ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáí ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ։

7.3.	²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó:

7.4.	ÎáÕÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Í³·»É ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, å³ñï³íáñ ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ³í³ñïÇ Ù³ëÇÝ 5 (ÑÇÝ·) ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ: ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Å³ÙÏ»ï³Ýó Í³ÝáõóáõÙÁ ½ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÎáÕÙÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇÙÝí»É ¹ñ³ íñ³:

8. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ

8.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ 2023 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 7-Çó 1 (Ù»Ï) ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:

8.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Î³ï³ñáÕÇ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ¶ÉË³íáñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏÇ µ³ÅÇÝÁ:

8.3.	Î³ï³ñáÕÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙª í»ñçÝ³Ï³Ý) ßÕÃ³ÛáõÙ ¨/Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³ï³ñáÕÁ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 3 (»ñ»ù) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ inbox@gazpromarmenia.am ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` Ñ³í³ëï»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:

8.4.	Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 8.3. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó:

²Û¹ ¹»åùáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÑ³Ù³ñíÇ ÉáõÍí³Í Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó  ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ûñÇó Ï³Ù ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÇó, áñÁ Ýßí³Í ÏÉÇÝÇ ³Û¹ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç:

ÎáÕÙ»ñÁ, ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, å³ñï³íáñíáõÙ »Ý Ï³½Ù»É ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ³Ïïª ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í ÷áË³¹³ñÓ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Á, Ï³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó) ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ã³÷Á ¨ ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³Û¹ ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ áõ Å³ÙÏ»ïÁ:

8.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

8.6.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ãÏ³ñ·³íáñí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

8.7.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ýáí, Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ 2 (»ñÏáõ) ûñÇÝ³ÏÇó, Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ:

9. ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À 0091, ÐÐ, ù.ºñ¨³Ý, ÂµÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ 43 ÐìÐÐ 00046317 §²ñ¹ßÇÝµ³ÝÏ¦ ö´À Ð/Ð 2470100527091000 Ñ»é. (37410) 294728 ¾É. ÷áëïª inbox@gazpromarmenia.am | Î³ï³ñáÕ |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: