ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 2 от 17-ого февраля 2026 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-6/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-6/26», организованной с целью приобретения Терминалы ниже представляет запросы, полученные от 13.02.2026 года и предоставленные 17.02.2026 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1-  Плата управления в лоте 5 – в результате проведённого изучения установлено, что указанная плата управления предназначена для системы управления лифтом. С целью предложения более точного товара, просим Вас предоставить заводской номер и год выпуска имеющегося лифта (для которого предназначена данная плата управления).

Вопрос 2-  Уважаемый партнёр,

Просим Вас предоставить разъяснения относительно указанных Вами микропроцессорных терминалов:

- Почему отсутствуют технические характеристики?

- Отсутствуют ли эквивалентные производители, которые могли бы удовлетворить Вашим требованиям?

Предлагаем добавить технические характеристики, указать формулировку «или эквивалент», а также наименование заменяющего (альтернативного) товара.

Разяснение 1 Плата управления используется для направляющего узла передающей кабины погрузочной машины (Перегруз машина) КТ-100.

Данная плата является составной частью специальной передающей машины ПМ (Перегруз машина), и её эквивалент должен быть согласован с проектирующей и производственной компанией.

Разяснение 2

1. Терминалы являются проектными, а их тип вбирает в себя структуру (конфигурацию) исполнения, что исключает необходимость указания дополнительной информации. (см. ТЕРМИНАЛЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СЕРИИ ЭКРА 200. Руководство по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ)

2. Допускается эквивалентный вариант товаров данных лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля  2020 года  по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный товар, который предназначен проектом или паспортом, или техническим заданием, или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом « HAEK-GHAPDzB-6/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am