ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 13.04.2021թ. նիստի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-19/4»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-19/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.04.2021թ. 08.04.2021թ. 09.04.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 13.04.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Ի գիտություն պարզաբանման հարցման տեքստին հանձնաժողովը ծանոթացել է միայն 09.04.2021թ.՝ պայմանավորված ՀՀ ՊՆ-ում մինչև 09.04.2021թ. ստեղծված արտակարգ իրավիճակով:

Հարցադրում N 1.

Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ 4րդ չափաբաժնի համար նշել տախեոմետրի անկյունային ճշգրտություը (угловая точность )։ Լինում են 1, 2, 3 կամ 5 վայրկանային ճշգրտության, ինչպես նաև կենտրոնացուցիչի (центрир) տիպը։ Լինում են օպտիկական կամ լազերային։

Շնորհակալություն։

Հարցադրում N 2.

Խնդրում ենք պարզաբանել

2-րդ չափաբաժնում պահանջվող սարքավորման համար

անհրաժեշտ է որպեսզի սարքը մատակարարման ժամանակ համալրված լինի այդ Bluetooth օպցիայով, թե հնարավորություն ունենա հետագայում համալրվելու համար?

արդյոք 3-րդ չափաբաժնում նշված համակարգիրը կարող է համալրված լինել այլ տեսաքարտով՝ GeForce GT 730 2Գբ ծավալով, և արդյոք պարտադիր է բրենդային համակարգիչ?

Խնդրում ենք նշել 5-րդ չափաբաժնում պահանջվող սարքավորման տպելու արագությունը

արդյոք  6-րդ չափաբաժնում պահանջվող սարքը պետք է համալրված լինի սկանավորման մեկ անցումով ավտոմատ երկկողմատի մատուցման դարակով՝ Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF)՞

Հարցադրում N 3.

1.	1-ին լոտի տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ պետք է մուտքագրվեն ՀՀ և ԼՂՀ 2021թ. քարտեզներ։ Կարծում ենք, որ կառաջանան քարտեզների մուտքագրման խնդիրներ  կապված պատերազմական դրության և սահմանների փոփոխության հետ։ Հնարավոր է՞ արդյոք մուտքագրել 2020 թ․ քարտեզներ։

2.	2-րդ և 4-րդ լոտերի տեխնիկական բնութագրերը ունեն զգալի ծավալներ, սակայն հրավերում նշված է դրանցից մի քանիսը։ Խնդրում ենք նշել որոշակի համարժեք մոդել, որը հիմք կհանդիսանա գնառաջարկի համար։

3.	Խնդրում ենք նշել  4-րդ լոտի անկյունների և հեռավորության չափման ճշտությունը։

Հարցադրում N 4.

Բարև ձեզ։

Հարգելի՛ գործընկեր։ 2րդ չափաբաժնում ներկայացված գնման առարկայի բնութագրերու նշված է որ լրակազմը պետք է պարունակի 1 հատ ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐՎՈՂ AA Լիթիումային մարտկոց։ Վերալիցքավորվող մարտկոցները ապահովում են 1,2 Վոլտ լարում։ Սարքը նախատեսված է 1,5 Վոլտ մարտկոցներով աշխատելու համար։ 1,5 Վոլտ ապահովում են սովորական լիթիումային մարտկոցները, առանց վերալիցքավորման հնարավորության։ Խնդրում եմ հաստատել, արդյո՞ք լրակազմը պետք է պարունակի ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐՎՈՂ լիթիումային մարտկոց։

Պարզաբանում N 1- N 4.

՛՛ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-19/4՛՛ ծածկագրով ընթացակարգի NN 1-6 չափաբաժնների մասով ներկայացված հարցման վերաբերյալ հայտնում ենք՝

1-ին չափաբաժին.

ընդունելի են հրավերում նշված 2021թ. քարտեզները:

2-րդ չափաբաժին.

- ընդունելի են AA տիպի լիթիումային վերալիցքավորվող մարտկոցները:

- ընդունելի են հրավերում նշված «Bluetooth կապի հնարավորությամբ» սարքերը՝ Bluetooth կապի հնարավորությունը պետք է ապահովված լինի մատակարարման ժամանակ:

3-րդ չափաբաժին.

- ընդունելի են տեսաքարտեր ոչ պակաս պարամետրերով, քան հրավերում նշված՝ 2Gb, 64bit,  ոչ on-board տեսաքարտերը:

- համակարգիչը ընդգրկվել է «Համակարգիչ ամբողջը մեկում» CPV կոդով, քանի որ պահանջվում է «HP 400G6 MT կամ համարժեք» տեսակի՝ միմիանց հետ համաձայնեցված աշխատող մասերով՝ գործարանային հավաքմամբ համակարգիչ:

Արտադրողի (բրենդի), արտադրող երկրի սահմանափակում չկա:

4-րդ չափաբաժին.

պետք է առաջարկվող սարքի բնութագրերը լինեն ոչ պակաս, քան հրավերում նշված պարամետրերը:

5-րդ չափաբաժին.

ընդունելի են հրավերում նշված պարամետրերով սարքերը:

6-րդ չափաբաժին.

ընդունելի են հրավերում նշված պարամետրերով սարքերը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-19/4»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Հովհաննիսյանին:

Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրոնային փոստ՝  a-hovhannisyan@mil.am

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-19/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

13.04.2021թ.