ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 5 от 21.05.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMTsDzB-6/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-6/25», организованной с целью mодернизации системы автоматического регулирования и защиты турбин энергоблока №2 ААЭС ниже представляет запрос, полученօе от 16.05.2025 года и предоставленное 21.05.2025 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос      	С учетом требований ТТ в части п.8.2 Примечание 2 (относительно согласования алгоритмов САРЗ с АО "Укрэнергомашины") и п.8.2.3 (относительно разделения САРЗ на ЭЧ САРЗ и МГЧ САРЗ) просим внести уточнение в п.3.4 в следующей редакции: "3.4 Рабочая документация, РКД, в рамках поставки оборудования САРЗ, должна быть разработана и согласована с АО "Укрэнергомашины" (в части алгоритмов ЭЧ САРЗ и МГЧ САРЗ).

Разъяснение	"В п.3.4 ТГ САРЗ имеется виду что разработанная рабочая документация, РКД, должно быть согласовано с АО "Укрэнергомашины".

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMTsDzB-6/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-6/25»