ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՆՀՎԱ (АКНП) համակարգի արդիականացման ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մայիսի 12-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ մայիսի 14-ին տրամադրված պարզաբանումը`
	Հարցադրում


	Հաշվի առնելով, որ ՆՀՎԱ (АКНП)-ի շահագործման ժամկետը երկարացնելու համար սարքավորումների մատակարարման տեխնիկական պահանջների 1.4 կետում նշվում է, որ սարքավորումների մատակարարումը պետք է իրականացվի «ՆՀՎԱ (АКНП)-ի տեխնիկական վիճակի հետազոտման և շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների կատարման մասին հաշվետվություն» փաստաթղթի համաձայն (այսուհետ – Հաշվետվություն), խնդրում է հաստատել, որ համաձայն հաշվետվության Հավելված Բ աղյուսակի, թիվ 2 ծանոթագրությանը վերաբերող սարքավորումները պիտանի են հետագա շահագործման համար մինչև ՊՆՎ-2036, շահագործման երկարաձգման դեպքում ենթակա չեն ապամոնտաժման ու փոխարինման և ներառված չեն տվյալ գնման մատակարարման ծավալի մեջ (տվյալ սարքավորումների համար ենթադրվում է միայն պահեստամասերի լրացուցիչ մատակարարում 100% ծավալով): 



	Պարզաբանում
	Գնահատող հանձնաժողովը հաստատեց, որ համաձայն հաշվետվության Հավելված Բ աղյուսակի, թիվ 2 ծանոթագրությանը վերաբերող սարքավորումները պիտանի են հետագա շահագործման համար մինչև ՊՆՎ-2036:




 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

 Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

