ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանումների մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/8

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  կարիքների համար լաբորատոր էլեկտրոնային կշեռքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2018թ հոկտեմբերի 18-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2018թ հոկտեմբերի 23-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Բարև Ձեզ, խնդրում եմ գրեք նախահաշվային գինը։

Պարզաբանում N 1 Բարև Ձեզ: Գնման գործընթացը կազմակերպվել է համաձայն <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի, այսինքն պատվիրատուն չի կարող նախապես կանխատեսել (հաշվարկել) գնումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափը:

Հարցադրում N 2 Սույն մրցույթի 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի հետ կապված խնդրում եմ պարզաբանել, թե արդյոք նշված ցուցանիշները համարժեք են Ձեր պահանջներին: Կշռում է առավելագույնը 5200 գ; կշռման հարթակի տրամագիծը 150 մմ: Այս ցուցանիշները ընդունելի են թե ոչ? Շնորհակալություն

Պարզաբանում N 2 Բարև Ձեզ: ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/8 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրում ապրանքի չափման տիրույթը նշված է 5000 գր, Ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը)` II: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ պետք է նշենք, որ եթե Ձեր նշած պարամետրերից բացի կշեռքի Ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը)` II է, ապա այն մեր ներկայացրած պահանջներին համարժեք է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/8 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անի Աղաբաբյանին:

Հեռախոս` 011800114։

Էլ.փոստ` ani.aghababyan@minfin.am