ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/9»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար մարտկոցների լիցքավորիչների ձեռքբերման  նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024թ. հունիսի 10-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024թ. հունիսի 10-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը ( Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է- ․մարտկոցների լիցքավորիչի մուտքային լարումը 220վ․) հայտնում ենք, որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված է մարտկոցների լիցքավորիչի մուտքային լարումը 380 Վ, առաջարկվող 220 Վ մուտքային լարումով մարտկոցների լիցքավորիչը ընդունելի չէ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Ներսիսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.nersisyan@mil.am»։