ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի հունվարի 10-ի թիվ 3 արձանագրություն, որոշում կետ 2, և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔԼ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1

«Երքաղլույս» ՓԲԸ կարիքների համար լուսատեխնիկական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված՝ ԵՔԼ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովն ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.01.2022թ. գրությամբ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ Հանձնաժողովի 10.01.2022թ. գրությամբ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

1-ին չափաբաժնով ինչու է սահմանվել 7 մմ հաստությամբ ամրացման խողովակ::

Պարզաբանում N 1

1-ին չափաբաժնով գնման ենթակա <<Լուսատու ԼԵԴ 50>> ապրանքատեսակի մասով սահմանվել են նվազագույն չափորոշիչներ ելնելով դրանց մոնտաժման ժամանակ մեխանիկական և տեխնիկական առանձնահատկություններից, հետագա շահագործման հուսալիությունից: Լուսատուների տեխնիկական բնութագրերը սահմանվել են ելնելով Երքաղլույս ՓԲԸ-ի աշխատանքային փորձից և անհրաժեշտությունից՝ Երքաղլույս ՓԲԸ-ի կարիքների բավարարման նպատակով:

Հարցադրում N 2

Ինչով է պայմանավորված ամրացման պատի հաստության փոփոխությունը,ինչպիսի տեխնիկական և մեխանիկական առանձնահատկություններ այն իրենից ներկայացնում:

Հարցադրում N 3

1-ին չափաբաժնով, ամրացման պատի հաստությունը 7մմ պահանջը չհիմնավորված սահմանափակում են առաջացնում:

Պարզաբանում N 2 և N 3

1-ին չափաբաժնով գնման ենթակա <<Լուսատու ԼԵԴ 50>> ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրերը չհիմնավորված սահմանափակումներ չեն առաջացնում: Տեխնիկական բնութագրով սահմանվել են նվազագույն չափորոշիչներ:  Նշված լուսատուները նախատեսվում է մոնտաժել մինչև 44 մմ տրամագծով խողովակով բարձակների վրա:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԵՔԼ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Մինասյանին:

Հեռախոս՝ 010 54 39 80

Էլեկոտրանային փոստ՝ armen-minasyan0@rambler.ru

ԵՔԼ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1   ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով