ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-107/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար 2ПЭУ-1 և 2ПЭУ-2 սառնարանային մեքենաների փոխարինման պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-107/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. հունիսի 4-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. հունիսի 4-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	Հարգելի՛ գործընկեր, տեխնիկական բնութագրեր լրացուցիչ պայմաններում նշված է․
"Սողնակների և ֆիլտրերի (5-րդ չափաբաժին) առաքումը պետք է ապահովել համապատասխան կցաշուրթավոր միացումներով, միջադիրներով և ամրակման մանրամասներով:" 

Սակայն Սողնակներն ու ֆիլտրերը պահանջվում են 4-րդ չափաբաժնով։ Խնդրում եմ պարզաբաել, արդյո՞ք պայմանը վերաբերվում է 5 րդ չափաբաժնին։

	Պարզաբանում N 1
	Տեխնիկական վրիպակ է եղել, պայմանը վերաբերում է 4-րդ չափաբաժնին, հրավերում կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-107/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-107/21»
PAGE  

