ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի մարտի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-16/22»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար քիմիկատների, լաբորատոր սարքերի պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-16/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մարտի 2-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ մարտի 3-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Մասնակիցը խնդրում է հայտնել դիրքորոշում նշելով, որ հրավերով պահանջվում է ԱԳՖԱ G335 (AGFA G335) և ԱԳՖԱ G135 (AGFA G135) ապրանքատեսակները լինեն պատրաստի լուծույթներ ավտոմատ մեքենայի համար, սակայն նշված ապրանքատեսակները չեն հանդիսանում պատրաստի լուծույթներ այլ բաղկացած են կոմպոնետներից, որոնք միայն խառնվելով դառնում են պատրաստի լուծույթ։ 

Պարզաբանում N1
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան նշեց, որ AGFA NOVA STRUCTURIX ավտոմատ մեքենայի համար անհրաժեշտ են ԱԳՖԱ G335 (AGFA G335) Սևեռակիչ և ԱԳՖԱ G135 (AGFA G135) Երևակիչ ապրանքատեսակների պատրաստի լուծույթները:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-16/22» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

   Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

