ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 2 от 29-ого июля 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25», организованной с целью приобретения Аппаратно-программный психодиагностический комплекс и сетевой коммутатор ниже представляет запрос, полученное от 24.07.2025 года и предоставленное разъяснение от 29.07.2025 относительно приглашения по тому же коду:

Запрос 1-      Уважаемая комиссия, просим Вас разъяснить следующие вопросы относительно «Аппаратно-программного психодиагностического комплекса  МУЛЬТИПСИХОМЕТР» указанное в 1-ом лоте, в связи с объявленным на электронных аукционах под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25» для приобретения «Аппаратно-программный психодиагностический комплекс и сетевой коммутатор» для нужд ЗАО «ААЭК»:                                                                                                                                                                                                                                                                        1. В техническом описании в качестве требуемого прибора: «АППДК. МПМ-300ПБД+. УПС. КСПУ. ППЭВМ. МФУ или аналог АППДК. МПМ-300ПБДм+. УПС. КСПУ. ППЭВМ. МФУ. монитор, или АППДК. МПМ-450ПБДм+. ИБП. КСПУ. ППЭВМ. МФУ. монитор АППДК «Мультипсихометр» и т.д.». Уточните, пожалуйста, какая именно конфигурация оборудования Вам необходима из перечисленного, так как модели, указанные в техническом характеристике, не являются аналогами и отличаются друг от друга как количеством методов, так и требованием к наличию дополнительного оборудования в комплексе.

2. В техническом описании также указано: «В состав АППДК «Мультипсихометр» входит… 4. Источник бесперебойного питания (ИБП).» Уточните, пожалуйста, требуется ли также источник бесперебойного питания (ИБП) при работе прибора «Мультипсихометр» с ноутбуком, так как источник бесперебойного питания используется только для работы прибора со стационарным компьютером, что позволяет прибору продолжать работать некоторое время после отключения электроэнергии, в то время как ноутбук продолжает работать без источника бесперебойного питания при отключении электроэнергии благодаря встроенному аккумулятору.

Разъяснение   1    В ответ на первый запрос комиссия заявила, что все три упомянутые модели приемлемы и необходимо руководствоваться опубликованной технической характеристикой.

Что касается источника бесперебойного питания (ИБП), то, если в комплект входит ноутбук, тогда ИБП не нужен.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом                                                           «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-89/25»