ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 2 որոշմամբ հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը   «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/226»
ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կարիքների համար լաբորատոր սարքավորման ձեռքբերման   նպատակով կազմակերպված  «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/226» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի հոկտեմբերի  24-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի հոկտեմբերի  24-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի պատվիրատու. Հարց 1. Հարգելի գործընկերներ, Նշված տեխնիկական բնութագրով վառարանների հզորությունը շատ արտադրողների մոտ տատանվում է 27-30Կվտ/Ժ տիրույթում, արդյոք ճիշտ է նշված «Առավելագույն հզորությունը – 8 կՎ/ժ» արժեքը։
Պարզաբանում N 1 

   Հարգելի մասնակից, տեղեկացնում ենք Ձեզ, հաշվի առնելով լաբորատորիայի էներգամատակարարումը, սարքի առավելագույն հզորությունը կարող է լինել 15կՎ/ժ տիրույթում:
Սույն պարզաբանման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/226» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Բադալյանի հետ:

Հեռախոս՝ (060) 710-009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am

«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/226» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

