## Hayeren
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի Նորաշեն բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում և արդիականացում Նախահաշվային արժեքը՝ 23880.032 հազար դրամ
Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը /հազ․ դրամ/ | Ընդհանուր արժեքը /հազ․ դրամ/
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. Քանդման աշխատանքներ |  |  |  | 1,84 %
1 | Տախտակե հատակի քանդում տափագերաններով | 100 ք․մ | 2.36
2 | Բեմահարթակի փայտյա կոնստրուկցիայի քանդում | խ․մ | 2.7
3 | Փայտե դռների քանդում | 100 ք․մ | 0.077
4 | Տուֆ շարվածքի բացվածքի քանդում | խ․մ | 1.37
5 | Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում | 100 ք․մ | 0.19
6 | Լուսամուտի շեպերի սվաղի քանդում | 100 ք․մ | 0.66
7 | Պատի երկու կողմից սվաղի քանդում | 100 ք․մ | 1.41
8 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով | խ․մ | 26.28
9 | Շին. աղբի տեղափոխում 3 կմ | տն | 34.49
| 2. Բեմահարթակի հիմքեր |  |  |  | 1,77 %
10 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | խ․մ | 2.27
11 | Ժապավենային հիմքեր և պատեր խամքարեբետոնից վ-7.5 | խ․մ | 5.84
12 | Աստիճանների կառուցում Վ-15 բետոնից | խ․մ | 1.94
| 3. Ա 3 անկյան ուժեղացում |  |  |  | 10,7 %
13 | Բացվածքների ուժեղացում մետաղյա անկյունակներով | տն | 0.768
14 | Պատի ամրացում Bp 6 ցանցով | տն | 1.066
15 | Անցքերի շաղափում քարե պատերի մեջ Փ10.5- 15սմ | հատ | 1104
16 | Խարսխաձողերի Տեղադրում Ф10 A I դասի ամրանով | տն | 0.121
17 | Տորկրետ | 100 ք․մ | 1.38
| 4. Հատակներ |  |  |  | 21,77 %
18 | Բեմահարթակի տափագերանների տեղադրում բետոնե բարձիկների վրա 200x100 | 100 ք․մ | 0.71
19 | Հատակի կառուցում երկշերտ քանդած տախտակից | 100 ք․մ | 0.71
20 | Լոջայի հատակի կառուցում տախտակից 5 սմ հաստությամբ | 100 ք․մ | 0.26
21 | Լոջայի տափագերանների տեղադրում 100x100 | 100 ք․մ | 0.26
22 | Լիցք կեպճախճով 30սմ | խ․մ | 48.2
23 | Խճի նախաշերտ 10-25մմ, 10 սմ | խ․մ | 16.4
24 | Խճի տակ մեկ շերտ ռոբերոիդ | 100 ք․մ | 1.64
25 | Բետոնի նախաշերտի տակի ցանց Bp 4 Փ 14 150x150 | ք․մ | 164
26 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ 100 մմ | խ․մ | 16.4
27 | Ց/ավազային հարթեցնող շերտ 30 մմ | 100 ք․մ | 1.64
28 | Լամինատե հաատակի կառուցում 12 մմ հաստության, շրիշակով, սպունգով | ք․մ | 261.92
| 5. Բացվածքներ |  |  |  | 4,37 %
29 | Մետաղապլաստե ձևափոխված պատուհանների տեղադրում | ք․մ | 18.8
30 | Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով դռների տեղադրում | ք․մ | 15.09
| 6. Արտաքին պատերի հարդարում |  |  |  | 6,10 %
31 | Հյուսիսային և արևելյան պատերի ուժեղացումից դուրս մնացած մասերի սվաղի վերանորոգում | ք․մ | 194.38
32 | Արտաքին պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով | ք․մ | 66
33 | Արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով | մ | 48.64
34 | Ճակատի ներկում ճակատային ներկով | 100 ք․մ | 3.09
35 | Տախտակամածի տեղադրում և քանդում արտաքին աշխատանքների համար | 100 ք․մ | 2.6
| 7. Պատերի և առաստաղի ներքին հարդարում |  |  |  | 35.00 %
36 | Կախովի առաստաղի իրականացում 60x40 մետաղայան կարկասի վրա գիպսաստվարաթղթով 9.5 մմ | ք․մ | 264.66
37 | Պատի իրականացում 60x40 մետաղական կարկասի վրա գիպսաստվարաթղթով 12.5 մմ | ք․մ | 400.72
38 | Պատի իրականացում 60x40 մետաղական կարկասի վրա ջրադիմացկուն գիպսաստվարաթղթով 12.5 մմ | ք․մ | 84.3
39 | Ատկոսների իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով 12.5 մմ | ք․մ | 45.71
40 | Բեմահարթակի աստիճանների 4 պատերի երեսպատում փայլուն տրավերտինով 2 սմ հաստությամբ | ք․մ | 23.02
41 | Փրփրապլաստե քիվի տեղադրում | գ․մ | 51.4
42 | Պատերի և ատկոսների ներկում լատեքսային ներկով | ք․մ | 530.71
43 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով | ք․մ | 264.66
44 | Տախտակամածի տեղադրում և քանդում ներքին աշխատանքների համար | 100 ք․մ | 2.64
45 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ25մմ | մ | 11.6
46 | Վահանների տեղադրում Փ25 | հատ | 3
47 | Լվացարանի ծորակ Փ15 | հատ | 1
48 | Խողովակի պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր | հատ | 12
| 8․ Այլ աշխատանքներ |  |  |  | 2,38 %
49 | Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստությամբ | խ․մ | 0.86
50 | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում | ք․մ | 3.2
51 | Ե/բ միաձույլ բարավարի կառուցում | ք․մ | 0.1
52 | Ամրան Ա 500c | տն | 0.002
53 | Պատերի լավորակ սվաղ ց/ա շաղախով | ք․մ | 24.8
54 | Մամլոգրանիտե սալիկից հատակ 600x600 սոսնձի վրա | ք․մ | 3.08
55 | Պատերի երեսպատում գլազուրային սալիկներով | 100 ք․մ | 0.248
56 | Պոլիէթիլենե կոյուղու խողովակների տեղադրում Փ 100 | մ | 13.4
57 | Նույնը Փ50 | մ | 2.4
58 | Զուգարանակոնքի տեղադրում | հատ | 1
59 | Լվացարանի տեղադրում | հատ | 1
60 | Ստուգիչ Փ100 | հատ | 1
61 | Ձևավոր մասեր Փ100 | հատ | 3
62 | Ձևավոր մասեր Փ50 | հատ | 1
63 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | խ․մ | 1.5
64 | 2-րդ կարգիբնահողի հետլիցք ձեռքով | խ․մ | 1.5
| 9. Ջեռուցում |  |  |  | 9,68 %
65 | Ջեռուցման կաթսայի տեղադրում 35 կՎտ | հատ | 1
66 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում h=500(առանց արժեքի) | հքմ | 169
67 | Մարտկոցի կախիչ | հատ | 45
68 | Ալյումինե մարտկոց h=500 | սեկց | 220
69 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Ф20 մմ /փորձարկումով/ | մ | 21.72
70 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Ф25 մմ /փորձարկումով/ | մ | 23.4
71 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Ф32 մմ /փորձարկումով/ | մ | 37.8
72 | Խցանային փականի տեղադրում Ф32 | հատ | 2
73 | Մարտկոցի կոմպլեկտ | հատ | 15
74 | Մարտկոցի ստորին փականի տեղադրում Ф20 | հատ | 30
75 | Մաևսկու ծորակի տեղադրում Ф15 | հատ | 15
76 | Զտիչ Ф15 | հատ | 1
77 | Եռաբաշխիչ Ф25x25x25 | հատ | 2
78 | Եռաբաշխիչ Ф40x25x40 | հատ | 8
79 | Եռաբաշխիչ Ф32x25x32 | հատ | 24
80 | Անկյուն 40x40 | հատ | 4
81 | Անկյուն 25x25 | հատ | 34
82 | Անկյուն 32x32 | հատ | 4
83 | Անցում 32x25 | հատ | 2
84 | Անցում 40x32 | հատ | 8
85 | Ամրակցում Ф25 | հատ | 20
86 | Ամրակցում Ф40 | հատ | 34
87 | Ամրակցում Ф32 | հատ | 10
| 10. Էլ․ մատակարարում |  |  |  | 6,39 %
88 | Լուսավորության էլ․ վահան գծային ավտոմատ անջատիչներով, 350x250x150 չափ․ պլաստմասե տուփի մեջ | հատ | 1
89 | Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-63 A/C | հատ | 1
90 | Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-25 A/B | հատ | 12
91 | Լուսարձակ LED 1x70Վտ | հատ | 14
92 | Լուսատու առաստաղային լյումինե լամպով 1x24Վտ | հատ | 55
93 | Լուսարձակ RQW ակումբային 110 վ | հատ | 6
94 | Փակ լարանցման միաբևեռ անջատիչ 250Վ 6Ա | հատ | 1
95 | Փակ լարանցման միաբևեռ վարդակ 250Վ 6Ա | հատ | 9
96 | Ակումբային լուսարձակի կառավարման վահանակ | հատ | 1
97 | Փակ լարանցման երկբևեռ անջատիչ 250Վ 6Ա | հատ | 1
98 | Տեղադրման տուփ փակ լարանցման համար | հատ | 11
99 | Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար | հատ | 1
100 | Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ППВ 2x2.5 ք․մմ | 100մ | 2.89
101 | Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ППВ 2x4 ք․մմ | 100մ | 0.12
102 | Գոֆռա Փ20 | 100մ | 3.84
103 | Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ППВ 3x2.5 ք․մմ | 100մ | 0.95
104 | Հողաանցում 40x3 շերտամետաղով | 100մ | 0.2
| Ընդամենը՝ |  |  |  | 100 %
ԱԱՀ՝ 20%
| Ընդամենը՝ |  |  |  | 23880.0324

## Ruseren
О Б Ъ Е М Н Ы Й Л И С Т - С М Е Т А Ремонт зала дома культуры с. Норашен Сарчапетского общины Лориской области Стоимость 23880.032 т. др
П/П | Наименование работ | Единица измерение | Кол-во | Общая стоимость единицы т. др | Общая стоимость т. др | Общая стоимость единицы т. др
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6
| 1. Разборочные работы |  |  |  | 1,84 %
1 | Разборка дошатого пола | 100 кв. м | 2.36 |  |  | 39.66
2 | Разборка деревянной конструкции сцены | кб. м | 2.7 |  |  | 26.37
3 | Разборка деревянных дверей | 100 кв. м | 0.077 |  |  | 100.03
4 | Разборка туфовых стен | кб. м | 1.37 |  |  | 8.43
5 | Демонтаж металлопластиковых окон | 100 кв. м | 0.19 |  |  | 113.43
6 | Разборка штукатурки откосов | 100 кв. м | 0.66 |  |  | 15.17
7 | Разборка штукатурки с обеих сторон стены | 100 кв. м | 1.41 |  |  | 13.5453
8 | Погрузка мусора на автосамосвал | кб. м | 26.28 |  |  | 0.37
9 | Перевозка на 3 км | тн | 34.49 |  |  | 1.03
| 2. Фундамент сцены |  |  |  | 1,77 %
10 | Разработка грунта 3-го класса вручную | кб. м | 2.27 |  |  | 1.49
11 | Ленточные фундаменты и стенки из бутабетона в 7.5 | кб. м | 5.84 |  |  | 27.198
12 | Строительство лестниц из бетона В-15 | кб. м | 1.94 |  |  | 54.803
| 3. Усиления угол А3 |  |  |  | 10,7 %
13 | Армирование проемов металлическими конструкций | тн | 0.768 |  |  | 620.29
14 | Крепление стены сеткой Bp 6 | тн | 1.066 |  |  | 517.26
15 | Сверление отверстий в каменных стенах Ф10.5- 15 см | шт | 1104 |  |  | 0.17
16 | Установка анкеров с усилением F10 A класса I | тн | 0.121 |  |  | 351.03
17 | торкрет | 100 кв. м | 1.38 |  |  | 270.51
| 4. Полы |  |  |  | 21,77 %
18 | Установка дер. балки 200х100 | 100 кв. м | 0.71 |  |  | 422.88
19 | Конструкция пола из двухслойной снесенной доски | 100 кв. м | 0.71 |  |  | 131.78
20 | Возведение пола лоджии толщиной 5 см от доски | 100 кв. м | 0.26 |  |  | 676.8
21 | Установка брус на плиты 100х100 | 100 кв. м | 0.26 |  |  | 343.6
22 | Засыпка гравий 30 см | кб. м | 48.2 |  |  | 3.38
23 | Шебень 10-25 мм, 10 см | кб. м | 16.4 |  |  | 6.85
24 | Один слой робероида под бетони | 100 кв. м | 1.64 |  |  | 47.46
25 | Сетка Bp 4 W 14 150x150 | кв. м | 164 |  |  | 0.649
26 | Слой подготовки бетона 100 мм | кб. м | 16.4 |  |  | 25.36
27 | ц / песочный выравнивающий слой 30 мм | 100 кв. м | 1.64 |  |  | 116.22
28 | Ламинат толщиной 12 мм, с губкой | кв. м | 261.92 |  |  | 6.08
| 5. Проемы |  |  |  | 4,37 %
29 | Переделка и установка металлопластиковых окон | кв. м | 18.8 |  |  | 12.4
30 | Установка дверей с металлопластиковым стеклопакетом | кв. м | 15.09 |  |  | 28.55
| 6. Наружная отделка |  |  |  | 6,10 %
31 | Ремонт штукатурки | кв. м | 194.38 |  |  | 1.67
32 | Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором | кв. м | 66 |  |  | 1.335
33 | Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором | м | 48.64 |  |  | 0.51
34 | Фасадная окраска фасадной краской | 100 кв. м | 3.09 |  |  | 128.8
35 | Установка и демонтаж палубы для наружных работ | 100 кв. м | 2.6 |  |  | 36.26
| 7. Внутренняя отделка стен и потолка |  |  |  | 35.00 %
36 | Выполнение подвесного потолка на металлическом каркасе 60х40 с гипсокартоном 9,5 мм | кв. м | 264.66 |  |  | 4.96
37 | Выполнение стены на металлическом каркасе 60х40 с гипсокартоном 12,5 мм | кв. м | 400.72 |  |  | 5.28
38 | Выполнение стены на металлическом каркасе 60х40 с водонепроницаемым гипсокартоном 12,5 мм. | кв. м | 84.3 |  |  | 5.55
39 | Стена с водостойким гипсокартоном 12,5 мм | кв. м | 45.71 |  |  | 7.124
40 | Облицовка стен и ступеньки глянцевым травертином толщиной 2 см | кв. м | 23.02 |  |  | 17.31
41 | Установка пенопластиковых карниз | п․ м | 51.4 |  |  | 1.09
42 | Покраска стен и атоса латексной краской | кв. м | 530.71 |  |  | 0.644
43 | Покраска потолка латексной краской | кв. м | 264.66 |  |  | 0.737
44 | Установка и демонтаж палубы для внутренних работ | 100 кв. м | 2.64 |  |  | 36.26
45 | Монтаж полипропиленовых труб Ф 25 мм | м | 11.6 |  |  | 1.42
46 | Установка щитов P25 | шт | 3 |  |  | 2.79
47 | Смеситель для раковины P15 | шт | 1 |  |  | 5.32
48 | Полипропиленовые уплотнительные части трубы | шт | 12 |  |  | 0.04
| 8․ Другие работы |  |  |  | 2,38 %
49 | Строительство перегородок толщиной 10 см. | кб. м | 0.86 |  |  | 26.165
50 | Установка металлопластиковых дверей | кв. м | 3.2 |  |  | 28.55
51 | Строительство монолитного перемычки | кв. м | 0.1 |  |  | 62.09
52 | Арматура А 500с | тн | 0.002 |  |  | 312.7
53 | Улучшенная штукатурка стен | кв. м | 24.8 |  |  | 1.337
54 | Напольная плитка на клей 600х600 | кв. м | 3.08 |  |  | 7
55 | Облицовка стен глазурованной плиткой | 100 кв. м | 0.248 |  |  | 516.357
56 | Монтаж полиэтиленовых канализационных труб Ф100 | м | 13.4 |  |  | 1.9
57 | То же самое с Ф50 | м | 2.4 |  |  | 1.1
58 | Установка унитаза | шт | 1 |  |  | 14.3
59 | Установка умивалник | шт | 1 |  |  | 10
60 | Переход Ф100 | шт | 1 |  |  | 0.933
61 | Фасонные части Ф100 | шт | 3 |  |  | 0.583
62 | Фасонные части Ф50 | шт | 1 |  |  | 0.467
63 | Разработка грунта 3-го класса вручную | кб. м | 1.5 |  |  | 1.49
64 | Тоже 2-го класса вручную | кб. м | 1.5 |  |  | 0.623
| 9. Отопление |  |  |  | 9,68 %
65 | Отопительная котельная установка 35 кВт | шт | 1 |  |  | 423.01
66 | Установка нагревательных алюминиевых аккумуляторов h = 500 (без стоимости) | эк м | 169 |  |  | 0.534
67 | Аккумуляторная вешалка | шт | 45 |  |  | 0.443
68 | Алюминиевый аккумулятор h = 500 | секц | 220 |  |  | 2.648
69 | Монтаж полипропиленовых труб F20 мм / по тесту / | м | 21.72 |  |  | 2.047
70 | Монтаж полипропиленовых труб F25 мм / по тесту / | м | 23.4 |  |  | 1.7
71 | Монтаж полипропиленовых труб F32 мм / по тесту / | м | 37.8 |  |  | 1.9
72 | Установка плунжерного клапана F32 | шт | 2 |  |  | 4.6
73 | Комплект батарей | шт | 15 |  |  | 2.987
74 | Установка нижнего клапана батареи F20 | шт | 30 |  |  | 3.4
75 | Маевски установки F15 | шт | 15 |  |  | 2.2
76 | Фильтр F15: | шт | 1 |  |  | 1.902
77 | Трайник Ф25x25x25 | шт | 2 |  |  | 0.07
78 | Трайник Ф40x25x40 | шт | 8 |  |  | 0.082
79 | Трайник Ф32x25x32 | шт | 24 |  |  | 0.093
80 | Угол 40x40 | шт | 4 |  |  | 0.035
81 | Угол 25x25 | шт | 34 |  |  | 0.047
82 | Угол 32x32 | шт | 4 |  |  | 0.105
83 | Переход 32x25 | шт | 2 |  |  | 0.327
84 | Переход 40x32 | шт | 8 |  |  | 0.443
85 | Фиксирование Ф25 | шт | 20 |  |  | 0.035
86 | Фиксирование Ф40 | шт | 34 |  |  | 0.047
87 | Фиксирование Ф32 | шт | 10 |  |  | 0.058
| 10. Эл․ снабжение |  |  |  | 6,39 %
88 | Освещение щит с автоматическими выключателями размером 350х250х150 ․ в пластиковой коробке | шт | 1 |  |  | 25.4
89 | Однофазный автомат LR-63 A / C | шт | 1 |  |  | 5.15
90 | Однофазный автомат LR-25 A / B | шт | 12 |  |  | 3.4
91 | Прожектор 1x70 Вт. | шт | 14 |  |  | 14.65
92 | Светильник потолочный с 1x24 Вт. | шт | 55 |  |  | 3.77
93 | Прожектор RQW Club 110V | шт | 6 |  |  | 20.7
94 | Однополярный выключатель 250 В 6А | шт | 1 |  |  | 0.7
95 | Однофазная закрытая розетка 250 В 6А | шт | 9 |  |  | 1
96 | Панель управления клубными фарами | шт | 1 |  |  | 127.3
97 | Двухполярный выключатель замкнутого напряжения 250 В 6А | шт | 1 |  |  | 1
98 | Монтажная коробка для закрытого натяжения | шт | 11 |  |  | 0.7
99 | Разветвительная коробка для закрытого натяжения | шт | 1 |  |  | 0.8
100 | Провод из медной проволоки проводника ППВ 2х2,5 кв.м. | 100 м | 2.89 |  |  | 39.53
101 | Проведение медных проводов под штукатурку ППВ 2х4 кв.м. | 100 м | 0.12 |  |  | 67.63
102 | Гофра Փ20 | 100 м | 3.84 |  |  | 8.2
103 | Провод из медной проволоки проводника ППВ 3х2,5 кв.м. | 100 м | 0.95 |  |  | 63.41
104 | Полосовой 40x3 | 100 м | 0.2 |  |  | 21.137
| Итого՝ |  |  |  | 100 %
НДС՝ 20%
| Всего՝ |  |  |  | 23880.0324