## Hayeren
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի Պետրովկա բնակավայրի դպրոցի վերակառուցման հանդիսությունների սրահի
Նախահաշվային արժեքը` 21804.514 հազար դրամ
Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը /հազ․ դրամ/ | Ընդհանուր արժեքը /հազ․ դրամ/
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. Քանդման աշխատանքներ |  |  |  | 2,2 %
1 | Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտորի քանդում | 100 ք․մ | 1.568
2 | Ծպեղի փայտանյութի քանդում | խ․մ | 1.84
3 | Տուֆից քիվի քանդում | խ․մ | 3.24
4 | Տուֆ քարից միջնորմների քանդում 50 սմ | խ․մ | 12
5 | Բետոնե և բազալտի աստիճանների քանդում | խ․մ | 0.87
6 | Պատերի և շեպերի գաջի սվաղի քանդում | 100 ք․մ | 1.43
7 | Արտաքին պատերի ց/ավազային սվաղի քանդում | 100 ք․մ | 0.78
8 | Բետոնյա նախապատրաստական շերտի քանդում | խ․մ | 5.7
9 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափին | խ․մ | 15.4
10 | Շին. աղբի տեղափոխում 3 կմ | տն | 27.72
| 2. Հողային աշխատանքներ |  |  |  | 0,1 %
11 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով | 1000 խ․մ | 0.024
12 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | խ․մ | 2.4
13 | 2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով | 1000 խ․մ | 0.023
| 3. Հիմքեր |  |  |  | 6,3 %
14 | Հիմքերի տակ խճի նախաշերտի կառուցում 12սմ հաստ. (5-20մմ) | խ․մ | 2.49
15 | Բետոնե նախաշերտի կառուցում հիմքերի տակ վ 7.5 15 սմ հաստ․ | խ․մ | 3.12
16 | Ժապավենային խամքարե հիմքի կառուցում վ 7.5 | խ․մ | 11.7
17 | Խարսխաձողերի տեղադրում Ф10 A 500 c դասի ամրանով | տն | 0.044
18 | Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի կառուցում վ 15 | խ․մ | 4.68
19 | Ամրան Ф14 A 500 c | տն | 0.126
20 | Ամրան Ф8 A I | տն | 0.107
21 | Որմնախարիսխի կառուցում վ 7.5 խամքարաբետոնով | խ․մ | 5.85
22 | Հորիզոնական ջրամեկուսացում ց/ավազյա շաղախով 1։2 | 100 ք․մ | 0.097
| 4. Պատեր |  |  |  | 8,9 %
23 | Արտաքին պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով | խ․մ | 16.69
24 | Պատերի հորիզենական ամրանավորում Br 6 ցանցով f600 | տն | 0.046
25 | Բացվածքների փակում կանոնավոր ձևի տուֆ տուֆ քարով | խ․մ | 4.97
26 | Ե/բ միացյալ միջուկի կառուցում վ 15 | խ․մ | 3.3
27 | Ամրան Ф14 A 500 c | տն | 0.085
28 | Ամրան Ф8 A I | տն | 0.077
29 | Միաձույլ ե/բ գոտի վ 15 | խ․մ | 7.26
30 | Ամրան Ф18 A 500 c | տն | 0.312
31 | Ամրան Ф12 A 500 c | տն | 0.067
32 | Ամրան Ф8 A I | տն | 0.21
| 5. Ծածկի և կոշտության շրջանակի կառուցում |  |  |  | 7,6 %
33 | Հավաքովի ծածկեր սալերի տեղադրում մինչև 10 ք․մ մակ․ | խ․մ | 4
34 | Ծածկի սալ 6.26 x 1.2 | ք․մ | 30.048
35 | Ե/բ միացյալ միջուկի կառուցում վ 15 | խ․մ | 8.9
36 | Ամրան Ф22 A 500 c Ф18 A 500 c Ф12 A 500 c | տն | 0.64
37 | Ժապավենային խամքարե հիմքի կառուցում վ 7.5 | խ․մ | 1
38 | Ամրան Ф8 A I և ուղղահայաց կարկաս Ու4-1 | տն | 0.232
| 6. Հատակներ |  |  |  | 11,8 %
39 | Լիցք ավազակոպճով | խ․մ | 38.7
40 | Բետոնե նախաշերտ 100 մմ հաստ | խ․մ | 15
41 | Ց/ավազային հարթեցնող շերտ 30 մմ | 100 ք․մ | 1.5
42 | Մամլոգրանիտե սալիկներից հատակի կառուցում 600 x 600 5մմ սոսինձի վրա | 100 ք․մ | 1.5
43 | Պրեսգրանիտե շրիիշակների կառուցում 10 սմ | 100 ք․մ | 0.073
| 7. Տանիք և տանիքածածք |  |  |  | 18,4 %
44 | Քիվի ինրականացում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից | խ․մ | 3.96
45 | Քիվի ներսի կողմից մոնոլիտացում վ 15 | խ․մ | 2.56
46 | Խարսխաձողերի տեղադրում Ф10 500с | տն | 0.0143
47 | Կապող ճարմանդ Ф8 A I | տն | 0.068
48 | Գոլորշամեկուսիչ շերտ տոլից 1 շերտ | 100 ք․մ | 1.56
49 | Տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով 20 սմ հաստ | խ․մ | 33.15
50 | Ծպեղնային տանիքի փայտե հիմնակմախքի կառուցում | խ․մ | 2.34
51 | Տանիքածածկույթի կառուցում կավարամածի հետ միասին գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից КП 25 0.5 մմ 8017 գույն | 100 ք․մ | 2.144
52 | Փայտանյութ կավարամածի կառուցման համար | խ․մ | 1.43
53 | Պիպերի կառուցում գունավոր թիթեղից 0.5 մմ | 100 ք․մ | 0.117
54 | Ձնարգելքի տեղադրում խողովակից 20x20 | մ | 39.02
55 | Կտոորի պարագծով հայելիների կառուցւոմ գունավոր թիթեղից | 100 ք․մ | 0.134
56 | Հայելիներ թիթեղից 0.5 մմ | ք․մ | 8
57 | Ձեղնալուսամուտի կառուցում | հատ | 1
58 | Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում գունավոր թիթեղով | ք․մ | 8.7
59 | Կախովի ջրհորդանի տեղադրում գունավոր թիթեղից 0.5 մմ | 100 մ | 0.678
60 | Գունավոր թիթեղից կախովի ջրհորդան | մ | 67.8
61 | Գունավոր թիթեղից կախովի անկյուն | հտ | 4
62 | Ջրհոս խողովակների տեղադրում գունավոր թիթեղից | 100 մ | 0.24
63 | Ձագարների տեղադրում գունավոր թիթեղից | 100 հատ | 0.06
64 | Ծունկերի տեղադրում գունավոր թիթեղից | 100 հատ | 0.06
65 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով | խ․մ | 2.34
66 | Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով | 100 ք․մ | 2.143
| 8. Բացվածքներ |  |  |  | 4,9 %
67 | Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում | ք․մ | 12.4
68 | Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով փակ պատուհանների տեղադրում | ք․մ | 12.4
69 | Մետաղապլաստե վերնափեղկի տաղադրում | ք․մ | 1.66
70 | Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով դռան տեղադրում | ք․մ | 5.78
71 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 500 մմ լայն | մ | 14.8
72 | Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 500 մմ լայն | մ | 14.8
73 | Արտաքին լուսամուտագոգերի երեսպատում գունավոր թիթեղով | ք․մ | 2.54
| 9. Ներքին հարդարում |  |  |  | 10,3 %
74 | Պատերի բարելաված սվաղում գաջով | ք․մ | 150.04
75 | Նույնը շեպությունների | ք․մ | 31.56
76 | Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախումով | ք․մ | 36
77 | Պատերի երեսպատում գլազուրային սալիկներով | 100 ք․մ | 0.36
78 | Կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական կարկասի վրա գիպսաստվարա-թղթային սալիկով | ք․մ | 150
79 | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով | ք․մ | 181.6
80 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով | ք․մ | 150
| 10. Արտաքին հարդարում |  |  |  | 4,4 %
81 | Արտաքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով | ք․մ | 235.76
82 | Արտաքին շիպերի սվաղում ց/ա շաղախով | մ | 70.14
83 | Ճակատի ներկում ճակատային ներկով | 100 ք․մ | 2.44
| 11. Մուտքային աստիճանների կառուցում |  |  |  | 12 %
84 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | խ․մ | 3.83
85 | Խամքարաբետոնե պատի և հիմքի կառուցում վ 7.5 | խ․մ | 11.699
86 | Բազալտե աստիճանների կառուցում բազալտի սալից 3 սմ հաստությամբ | մ | 14.1
87 | Հարթակների և թեքահարթակների երեսպատում 30 մմ հաստությամբ սալիկով | ք․մ | 9.79
88 | Բազալտե եզրաքարերի կառուցում 200 x 100 | մ | 81.58
89 | Բետոնե նախաշերտի կառուցում եզրաքարերի տակ վ 7.5 | խ․մ | 2.04
90 | Սալվածքների իրականացում բետոնե սալիկներից 6սմ | 100 ք․մ | 0.662
91 | Ավազի և խճի ներքնակի կառուցում 100 մմ հաստ․ | խ․մ | 6.62
| 12. Ջեռուցման համակարգ |  |  |  | 7,6 %
92 | Ջեռուցման կաթսայի տեղադրում 32 կՎտ | հատ | 1
93 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում h=500 (առանց արժեքի) | հքմ | 77.8
94 | Մարտկոցի կախիչ | հատ | 30
95 | Ալյումինե մարտկոց h=500 | սեկց | 101
96 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Ф20 մմ /փորձարկումով/ | մ | 55.28
97 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Ф25 մմ /փորձարկումով/ | մ | 45.8
98 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Ф32 մմ /փորձարկումով/ | մ | 8.64
99 | Խցանային փականի տեղադրում Ф32 | հատ | 2
100 | Մարտկոցի վերին փականի տեղադրում Ф20 | հատ | 10
101 | Մարտկոցի ստորին փականի տեղադրում Ф20 | հատ | 10
102 | Մաևսկու ծորակի տեղադրում Ф15 | հատ | 10
103 | Զտիչ Ф15 | հատ | 1
104 | Եռաբաշխիչ Ф20x20x20 | հատ | 10
105 | Եռաբաշխիչ Ф25x20x25 | հատ | 10
106 | Եռաբաշխիչ Ф32x20x32 | հատ | 2
107 | Անկյուն 20x20 | հատ | 8
108 | Անկյուն 25x25 | հատ | 12
109 | Անցում 25x20 | հատ | 4
110 | Անցում 32x25 | հատ | 4
111 | Ամրակցում Ф20 | հատ | 80
112 | Ամրակցում Ф25 | հատ | 94
113 | Ամրակցում Ф32 | հատ | 10
114 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ф32x3 | մ | 3.4
| 13. Ներքին ջրամատակարարում |  |  |  | 0,6 %
115 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ20մմ | մ | 18.2
116 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Փ25մմ | մ | 6.2
117 | Փականների տեղադրում Փ15 | հտ | 3
118 | Փականների տեղադրում Փ15 | հտ | 2
119 | Լվացարանի ծորակ Փ15 | հտ | 2
120 | Եռաբաշխիչ Փ20x25x20 | հտ | 1
121 | Եռաբաշխիչ Փ20x20x20 | հտ | 2
122 | Անկյունակ 25x25 | հտ | 2
123 | Անկյունակ 20x20 | հտ | 3
124 | Անկյունակ 15x1/2" | հտ | 2
125 | Անցում 15x1/2" | հտ | 1
126 | Ամրակցում Փ20 | հտ | 15
127 | Ամրակցում Փ25 | հտ | 10
| 14. Էլ․ մատակարարում |  |  |  | 2,5 %
128 | Լուսավորության էլ․ վահան գծային ավտոմատ անջատիչներով, 350x250x150 չափ․ պլաստմասե տուփի մեջ | հատ | 1
129 | Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-50 A/C | հատ | 1
130 | Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-25 A/B | հատ | 4
131 | Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ | հատ | 3
132 | Լուատու առաստաղային լյումինե լամպով 1x24Վտ(Ներկվող) | հատ | 36
133 | Լուսատու արտաքին պատի ամրացնելու շիկացման լամպով 100Վտ | հատ | 2
134 | Փակ լարանցման միաբևեռ անջատիչ 250Վ 6Ա | հատ | 4
135 | Փակ լարանցման միաբևեռ վարդակ 250Վ 6Ա | հատ | 5
136 | Փակ լարանցման 3 տեղանոց վարդակ 250Վ 6Ա | հատ | 1
137 | Փակ լարանցման երկբևեռ անջատիչ 250Վ 6Ա | հատ | 1
138 | Փակ լարանցման երկբևեռ վարդակ 250Վ 6Ա | հատ | 1
139 | Տեղադրման տուփ փակ լարանցման համար | հատ | 10
140 | Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար | հատ | 7
141 | Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ППВ 2x2.5 ք․մմ | 100մ | 1.32
142 | Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ППВ 2x4 ք․մմ | 100մ | 0.34
143 | Գոֆռա Փ18 | 100մ | 0.69
144 | Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ППВ 3x2.5 ք․մմ | 100մ | 0.24
145 | Հողանցում պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ППВ 1x2.5 | 100m | 0.73
| 15․ Արտաքին ջրամատակարարում |  |  |  | 1,4 %
146 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով | 1000 ք․մ | 0.0354
147 | Նույնը ձեռքով | խ․մ | 3.54
148 | Մանրահատիկ բնահողից հիմնահատակի կառուցում h=100մմ | խ․մ | 3.54
149 | Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф 25/10 մթն | մ | 59
150 | 2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով | խ․մ | 3.54
151 | 2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով | 1000 խ․մ | 0.0354
152 | Փականների տեղադրում Փ 25 | հտ | 1
153 | Դիտահորի տեղադրում | հտ | 1
| 16․ Արտաքին կոյուղի |  |  |  | 1 %
154 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով | 1000 ք․մ | 0.0048
155 | Նույնը ձեռքով | խ․մ | 0.48
156 | Մանրահատիկ բնահողից հիմնատակի կառուցում h=1000մմ | խ․մ | 0.18
157 | Պոլիպիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100 | մ | 4.95
158 | Ձևավոր մաս | հտ | 2
159 | 2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով | խ․մ | 0.18
160 | 2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով | 1000 խ․մ | 0.0044
161 | Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Ф1000 հ=1մ | խ․մ | 0.52
162 | Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1000x1000 | հտ | 1
163 | Հավաքովի ե/բ կափարիչ թուջե մտոցի հետ միասին | հտ | 1
| Ընդամենը՝ |  |  |  | 100 %
ԱԱՀ՝ 20%
| Ընդամենը՝ |  |  |  | 21804.5144

## Ruseren
О Б Ъ Е М Н Ы Й с Л И С Т - С М Е Т А Реконструкция торжественного зала с. Петровка Сарчапетского общины Лориской области Стоимость 21804.514 т. др
П/П | Наименование работ | Единица измерение | Кол-во | Общая стоимость единицы т. др | Общая стоимость т. др | Общая стоимость единицы т. др
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6
| 1. Разборочные работы |  |  |  | 2,2 %
1 | Разборка а/шифера | 100 кв.м | 1.568 |  |  | 19.0456
2 | Разборка страпил | кб.м | 1.84 |  |  | 23.5459
3 | Разборка карниза из туфа | кб.м | 3.24 |  |  | 7.5272
4 | Разборка перегородок из туфового камня 50 см. | кб.м | 12 |  |  | 7.5272
5 | Разборка бетонных и базальтовых лестниц | кб.м | 0.87 |  |  | 9.4737
6 | Разборка штатурки на стенах и откосах | 100 кв.м | 1.43 |  |  | 13.5453
7 | Разборка песочной штукатурки наружных стен | 100 кв.м | 0.78 |  |  | 13.5453
8 | Разборка бетонного слоя подготовки | кб.м | 5.7 |  |  | 6.0717
9 | Погрузка мысора на автосамосвал | кб.м | 15.4 |  |  | 0.33037
10 | Перевозка отходов 3 км | тн | 27.72 |  |  | 0.91969
| 2. Землянные работы |  |  |  | 0,1 %
11 | Разборка грунта 3 класса с экскаватором | 1000 кб.м | 0.024 |  |  | 426.7274
12 | То же самое вручную | кб.м | 2.4 |  |  | 1.3304
13 | Обратная засыпка 2-го класса | 1000 кб.м | 0.023 |  |  | 62.6068
| 3. Фундаменты |  |  |  | 6,3 %
14 | Шебень под фундамент толщиной 12 см (5-20 мм) | кб.м | 2.49 |  |  | 7.9451
15 | Бетон под фундаментом в 7.5 15 см толщиной ․ | кб.м | 3.12 |  |  | 23.7718
16 | б/бетонный фундаменты в 7.5 | кб.м | 11.7 |  |  | 24.2852
17 | Установка анкеров Ф10 A 500 c | тн | 0.044 |  |  | 354.2237
18 | Строительство монолитного железобетонного фундаментной балки в 15 | кб.м | 4.68 |  |  | 48.9338
19 | Арматура Ф14 A 500 c | тн | 0.126 |  |  | 325.7311
20 | Арматура Ф8 A I | тн | 0.107 |  |  | 330.1599
21 | Устроиство цоколя из бутабетона в 7.5 | кб.м | 5.85 |  |  | 24.2852
22 | Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1: 2 | 100 кв.м | 0.097 |  |  | 173.5822
| 4. Стены |  |  |  | 8,9 %
23 | Наружные стены из туфа с правилной формы | кб.м | 16.69 |  |  | 16.7687
24 | Горизонтальное армирование стен сеткой Br 6 f600 | тн | 0.046 |  |  | 361.4437
25 | Закрытие проемов обычным туфом из туфа пр. ф | кб.м | 4.97 |  |  | 16.7687
26 | Строительство железобетонного сердечника в 15 | кб.м | 3.3 |  |  | 59.3888
27 | Арматура Ф14 A 500 c | тн | 0.085 |  |  | 325.749
28 | Арматура Ф8 A I | тн | 0.077 |  |  | 330.1599
29 | Монолитный пояс B 15 | кб.м | 7.26 |  |  | 54.451
30 | Aрматура Ф18 A 500 c | тн | 0.312 |  |  | 325.749
31 | Aрматура Ф12 A 500 c | тн | 0.067 |  |  | 325.749
32 | Aрматура Ф8 A I | тн | 0.21 |  |  | 330.1599
| 5. Перекрытие и рама жесткости |  |  |  | 7,6 %
33 | Монтаж сборных плит. прекрытия до 10 кв. | кб.м | 4 |  |  | 9.3139
34 | Плити прекрытия 6.26 x 1.2 | кв.м | 30.048 |  |  | 6.5628
35 | монолитная конструкция сердечника в 15 | кб.м | 8.9 |  |  | 54.451
36 | Aрматура Ф22 A 500 c Ф18 A 500 c Ф12 A 500 c | тн | 0.64 |  |  | 325.749
37 | Строительство ленточных фундаментов В 7․5 | кб.м | 1 |  |  | 24.2852
38 | Aрматура Ф8 A I | тн | 0.232 |  |  | 330.1599
| 6. Полы |  |  |  | 11,8 %
39 | Засыпка из гравии | кб.м | 38.7 |  |  | 3.018
40 | Бетонная подготовка 100 мм | кб.м | 15 |  |  | 28.2497
41 | ц/песочный выравнивающий слой 30 мм | 100 кв.м | 1.5 |  |  | 80.397
42 | Строительство пола из пресгранита 600 х 600 5 мм из маммогранитной плитки | 100 кв.м | 1.5 |  |  | 693.4287
43 | Плентуз из пресгранита 10 см | 100 кв.м | 0.073 |  |  | 800.5771
| 7. Крыша и кровля |  |  |  | 18,4 %
44 | Карниза из туфа п.ф | кб.м | 3.96 |  |  | 23.6977
45 | Монолитизация внутри карниза в 15 | кб.м | 2.56 |  |  | 50.966
46 | Установка анкеров Ф10 500с | тн | 0.0143 |  |  | 354.2237
47 | Соединительная застежкаФ8 A I | тн | 0.068 |  |  | 330.1599
48 | 1 слой пароизоляционного слоя | 100 кв.м | 1.56 |  |  | 92.2816
49 | Утепление крыши шлаком толщиной 20 см | кб.м | 33.15 |  |  | 5.1663
50 | Строительство деревянной страпил и обрешетки | кб.м | 2.34 |  |  | 145.8281
51 | Кровельные конструкции вместе с цветного профиля KP 25 0,5 мм 8017 цвет | 100 кв.м | 2.144 |  |  | 333.4101
52 | Пиломатериалы для строительства | кб.м | 1.43 |  |  | 112.0236
53 | Канек из цветного листа 0,5 мм | 100 кв.м | 0.117 |  |  | 310.5607
54 | Снегодержатель 20х20 | м | 39.02 |  |  | 2.3099
55 | Встроенные зеркала из цветного листового металла | 100 кв.м | 0.134 |  |  | 310.5607
56 | Зеркала из листа 0,5 мм | кв.м | 8 |  |  | 3.3421
57 | Строительство слухового окна | шт | 1 |  |  | 35.8483
58 | Покрытие стен сл. окна цветным листом | кв.м | 8.7 |  |  | 3.3421
59 | Установка подвесного жолоба из цветного листа 0,5 мм. | 100 м | 0.678 |  |  | 222.3597
60 | Подвесной жолоб с цветного листа | м | 67.8 |  |  | 2.2421
61 | Подвесной уголок из цветного листа | шт | 4 |  |  | 3.3127
62 | Монтаж водосточних труб из цветного листа | 100 м | 0.24 |  |  | 175.3716
63 | Установка воронки из цветного листа | 100 шт | 0.06 |  |  | 263.8708
64 | Установка колен из цветного листа | 100 шт | 0.06 |  |  | 192.8332
65 | Огнезащита деревянных кровельных конструкций огнеупорным раствором | кб.м | 2.34 |  |  | 5.0369
66 | Обработка обрешотки огнеупорным раствором | 100 кв.м | 2.143 |  |  | 16.4491
| 8. Проем |  |  |  | 4,9 %
67 | Установка окон с металлопластиковым стеклопакетом | кв.м | 12.4 |  |  | 20.5725
68 | Установка закрытых окон в металлопластиковой упаковке | кв.м | 12.4 |  |  | 14.3043
69 | Металлопластиковая фортушка | кв.м | 1.66 |  |  | 15.1704
70 | Установка металлопластиковой стеклянной двери | кв.м | 5.78 |  |  | 25.4924
71 | Установка пластиковых подоконников шириной 500 мм | м | 14.8 |  |  | 0.82772
72 | Стоимость пластиковых подоконников шириной 500 мм | м | 14.8 |  |  | 2.518
73 | Наружное оконые сливи с цветным листом | кв.м | 2.54 |  |  | 2.5448
| 9. Внутренная отделка |  |  |  | 10,3 %
74 | Улучшена штукатурка стен годжевым расвором | кв.м | 150.04 |  |  | 1.626
75 | То же самое откоса | кв.м | 31.56 |  |  | 3.8761
76 | штатурка стен песчаным раствором | кв.м | 36 |  |  | 1.1938
77 | Облицовка стен глазурованной плиткой | 100 кв.м | 0.36 |  |  | 461.0569
78 | Подвесной потолок с гипсокартоном на металлическом каркасе | кв.м | 150 |  |  | 4.9378
79 | Покраска стен и откос латексной краской | кв.м | 181.6 |  |  | 0.56164
80 | Покраска потолка латексной краской | кв.м | 150 |  |  | 0.64021
| 10. Наружная отделка |  |  |  | 4,4 %
81 | штатурка наружных стен с ц/п раствором | кв.м | 235.76 |  |  | 1.1938
82 | штатурка наружныж откосов ц/п раствором | м | 70.14 |  |  | 0.47324
83 | Фасадная окраска фасадной краской | 100 кв.м | 2.44 |  |  | 115.8988
| 11. Строительство входных лестниц |  |  |  | 12 %
84 | Разработка грунта 3-го класса вручную | кб.м | 3.83 |  |  | 1.3304
85 | Строительство бетонной стены и фундамента из бутабетона в 7.5 | кб.м | 11.699 |  |  | 24.2852
86 | Строительство базальтовой лестницы толщиной 3 см из базальтовой плиты | м | 14.1 |  |  | 8.2147
87 | Облицовки плошади и пандусы с плиткой толщиной 30 мм | кв.м | 9.79 |  |  | 11.697
88 | Строительство базальтовых бордюров 200 х 100 | м | 81.58 |  |  | 8.2147
89 | Подготовка бетонные под бордюрами в 7.5 | кб.м | 2.04 |  |  | 23.7718
90 | Бетонный брушатка | 100 кв.м | 0.662 |  |  | 526.7147
91 | Строительство песчано-гравийного матраса толщиной 100 мм | кб.м | 6.62 |  |  | 7.9451
| 12. Отопление |  |  |  | 7,6 %
92 | Отопительная котельная установка 32 кВт | шт | 1 |  |  | 419.6
93 | Установка нагревательных алюминиевых аккумуляторов h = 500 (без стоимости) | հքм | 77.8 |  |  | 0.534
94 | Аккумуляторная вешалка | шт | 30 |  |  | 0.443
95 | Алюминиевый аккумулятор h=500 | սեկց | 101 |  |  | 2.648
96 | Монтаж полипропиленовых труб F20 мм / по тесту / | м | 55.28 |  |  | 1.6
97 | Монтаж полипропиленовых труб F25 мм / по тесту / | м | 45.8 |  |  | 1.7
98 | Монтаж полипропиленовых труб F32 мм / по тесту / | м | 8.64 |  |  | 1.9
99 | Установка плунжерного клапана F32 | шт | 2 |  |  | 4.6
100 | Установка верхнего клапана батареи F20 | шт | 10 |  |  | 3
101 | Установка нижнего клапана батареи F20 | шт | 10 |  |  | 3.4
102 | Кран Маевскы Ф15 | шт | 10 |  |  | 2.2
103 | Фильтр Ф15 | шт | 1 |  |  | 1.902
104 | Тройник Ф20x20x20 | шт | 10 |  |  | 0.07
105 | Тройник Ф25x20x25 | шт | 10 |  |  | 0.082
106 | Тройник Ф32x20x32 | шт | 2 |  |  | 0.093
107 | Угол 20x20 | шт | 8 |  |  | 0.035
108 | Угол 25x25 | шт | 12 |  |  | 0.047
109 | Угол 25x20 | шт | 4 |  |  | 0.327
110 | Угол 32x25 | шт | 4 |  |  | 0.443
111 | Фиксирование Ф20 | шт | 80 |  |  | 0.035
112 | Фиксирование Ф25 | шт | 94 |  |  | 0.047
113 | Фиксирование Ф32 | шт | 10 |  |  | 0.058
114 | Установка стального корпусаФ32x3 | м | 3.4 |  |  | 1.6
| 12. Внутренная водоснабжение |  |  |  | 0,6 %
115 | Монтаж полипропиленовых труб Փ20мм | м | 18.2 |  |  | 2.121
116 | Монтаж полипропиленовых труб Փ25мм | м | 6.2 |  |  | 2.177
117 | Установка вентил Փ15 | шт | 3 |  |  | 3.24
118 | Установка вентил Փ15 | шт | 2 |  |  | 3.1
119 | Смеситель для умывальника Փ15 | шт | 2 |  |  | 5.321
120 | Тройник Փ20x25x20 | шт | 1 |  |  | 0.104
121 | Тройник Փ20x20x20 | шт | 2 |  |  | 0.091
122 | Уголник 25x25 | шт | 2 |  |  | 0.047
123 | Уголник 20x20 | шт | 3 |  |  | 0.035
124 | Уголник 15x1/2" | шт | 2 |  |  | 0.035
125 | Переход 15x1/2" | шт | 1 |  |  | 0.315
126 | Фиксирование Փ20 | шт | 15 |  |  | 0.023
127 | Фиксирование Փ25 | шт | 10 |  |  | 0.035
| 13. Эл. Снабжение |  |  |  | 2,5 %
128 | Освещение щит с автоматическими выключателями размером 350х250х150 ․ в пластиковой коробке | шт | 1 |  |  | 25.4
129 | Однофазный автоматический выключатель LR-50 A/C | шт | 1 |  |  | 4
130 | Однофазный автоматический выключатель LR-25 A/B | шт | 4 |  |  | 3.4
131 | Однофазный автоматический выключатель | шт | 3 |  |  | 2.796
132 | Светильник потолочный с 1x24 Вт | шт | 36 |  |  | 3.77
133 | Лампа накаливания 100 Вт для настенного монтажа | шт | 2 |  |  | 4
134 | Одноконтурный выключатель 250Вт 6А | шт | 4 |  |  | 0.9
135 | Односторонняя замкнутая розетка 250Вт 6А | шт | 5 |  |  | 1
136 | 3-контактная закрытая розетка 250Вт 6А | шт | 1 |  |  | 2.2
137 | Замкнутый натяжной биполярный выключатель 250Вт 6А | шт | 1 |  |  | 1
138 | Двусторонняя закрытая розетка 250Вт 6А | шт | 1 |  |  | 1
139 | Монтажная коробка для закрытого натяжения | шт | 10 |  |  | 0.7
140 | Разветвительная коробка для закрытого натяжения | шт | 7 |  |  | 0.8
141 | Проведение медного провода с проводником ППВ 2х2,5 кв.м. | 100м | 1.32 |  |  | 42.274
142 | Проведение медных проводов под штатурку ППВ 2х4 кв.м. | 100м | 0.34 |  |  | 67.63
143 | Гофра Փ18 | 100м | 0.69 |  |  | 6
144 | Провод из медной проволоки проводника ППВ 3х2,5 кв.м. | 100м | 0.24 |  |  | 63.41
145 | Проводимость медных проводников в заземлении ППВ 1х2,5 | 100m | 0.73 |  |  | 21.137
| 14․ Наружный водопровод |  |  |  | 1,4 %
146 | Разработка грунта 3 класса с экскаватором | 1000 кв.м | 0.0354 |  |  | 477.9
147 | То же самое с рукой | кб.м | 3.54 |  |  | 1.5
148 | Засыпка под трубы h=100мм | кб.м | 3.54 |  |  | 0.623
149 | Монтаж полиэтиленовых труб в грунте F 25/10 м | м | 59 |  |  | 1.7
150 | Обработка засыпки 2-го класса вручную | кб.м | 3.54 |  |  | 0.623
151 | Обратная засыпка 2-го класса механизмом | 1000 кб.м | 0.0354 |  |  | 70.1
152 | Установка вентил | шт | 1 |  |  | 3.2
153 | Установка колодца | шт | 1 |  |  | 48
| 15․ Наружная канализация |  |  |  | 1 %
154 | Разработка грунта 3 класса с экскаватором | 1000 кв.м | 0.0048 |  |  | 477.9
155 | То же самое вручную | кб.м | 0.48 |  |  | 1.5
156 | Засыпка под труб h=1000мм | кб.м | 0.18 |  |  | 0.623
157 | Монтаж полипропиленовых труб в грунте Ф100 | м | 4.95 |  |  | 2.1
158 | Фасоный часть | шт | 2 |  |  | 0.243
159 | Обратная засыпка 2-го класса вручную | кб.м | 0.18 |  |  | 0.623
160 | Обратная засыпка 2-го класса механизмом | 1000 кб.м | 0.0044 |  |  | 70.01
161 | Установка сборных ж/б люков Ф1000 հ = 1 м | кб.м | 0.52 |  |  | 34.581
162 | Сборный колодец ж/б 1000x1000 | шт | 1 |  |  | 24.744
163 | Сборная крышка ж/б с чугуном | шт | 1 |  |  | 78.737
| Итого՝ |  |  |  | 100 %
НДС՝ 20%
| Всего՝ |  |  |  | 21804.5144