ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Գազաանալիզատոր, խոնավաչափ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 8-ին ստացված 1-ին չափաբաժնի հետ կապված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ օգստոսի 11-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1- Գազանալիզատորի տեխնիկական տվյալներում, որպես պահանջ նշված է հետևյալը «Սարքը պետք է համալրված լինի ներքին ներկառուցված պոմպով և զոնդերով»: Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչպիսի՞ զոնդեր են անհրաժեշտ, քանի որ դրանք լինում են տարբեր տեսակների և երկարության։
Պարզաբանում 1- ANKAT-64M3.2-24 (ТХД տիպի ջերմոքիմիական տվիչով) համար պահանջվող գազի հավաքիչներ (զոնդեր) տեսակները՝
а) ИБЯЛ.418311.043, 10 մ երկարությամբ

б) ИБЯЛ.418311.033

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

