ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 4 от 8-ого августа 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25», организованной с целью приобретения Газоанализатор, влагомер-измеритель влажности ниже представляет запрос, получен от 08.08.2025 года и предоставленные 11.08.2025 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1-

В техническом характеристике газоанализатора указано следующее требование: «Прибор должен иметь встроенный насос и зонды». Уточните, пожалуйста, какие именно зонды необходимы, так как они бывают разных типов и длины.

Разяснение 1 Типы зондов необходимых для ANKAT-64M3.2-24 (стермохимическим датчиком типа ТХД)

а) ИБЯЛ.418311.043, длиной 10м

б) ИБЯЛ.418311.033

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»