Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հոկտեմբերի 27-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41

ՀՀ առողջապահության նախարարության  կարիքների համար բժշկական սարքավորումների

պատվիրատուի անվանումը					                                  գնման առարկայի անվանումը

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ընթացակարգի ծածկագիրը

գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ   26.10.2018թ.

հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը

ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ    27.10.2018թ. տրամադրված պարզաբանումները`

պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը

Հարցադրում N 1. Բարև Ձեզ, մրցույթի 26-րդ չափաբաժնի պահանջներով սարքը պետք է ունենա ներկառուցված թերմոտպիչ, խնդրում եմ տեղեկացնել արդյոք Ձեզ համար ընդունելի է, եթե թերմոտպիչը արտաքին է։

Պարզաբանում N 1. 26-րդ չափաբաժնի պահանջներով սարքի թերմոտպիչը պետք է լինի ներկառուցված:

Հարցադրում N 2. Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք պարզաբանում տալ 6-րդ չափաբաժնի մասով. Տեխնիկական բնութագրում ասվում է՝ <<բախկացած երկու խցիկից>>, խցիկները պետք է բաժանված լինեն միջնապատով թէ կարող է ներսից լինել ամբողջական:

Պարզաբանում N 2. Լաբարատոր նյութերի պահպանման համար նախատեսված սառնարանի խցիկները նախնտրելի  է բաժանված լինեն միջնապատով` խցիկների ջերմակայունությունը պահպանելու համար:

Հարցադրում N 3. Հարգելի գործընկեր, տրված պարզաբանումը չհստակեցրեց առաջարկվող սերտիֆիկատների համարժեք լինել կամ չլինելը, եթե <<սերտեֆիկատների համարժեքություն>> հարցադրումը տվյալ փուլում հստակեցնել հնարավոր չէ, նշեք կարևոր պայմաններ՝ անվտանգության,հոսանքի,ծախսատարության կամ այլ կարևոր հատկանիշներ և նորմեր, ինչը մեր կազմակերպությանը հնարավորություն կտա որոշել առաջարկվող ապրանքատեսականու սերտեֆիկատների մասով համարժեքությունը

Պարզաբանում N 3. Ձեր կողմից ներկայացված սետիֆիկատների վերաբերյալ մեր ունեցած տեղեկատվությամբ կարող ենք արձանագրել, որ վերջիններս նախատեսված չեն բժշկական նշանակության սարքերի համար, ուստի համարժեք չեն  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 սետիֆիկատներին:
Հարկ ենք համարում նշել, որ Ձեր կողմնից նշված անվտանգության, հոսանքի, ծախսատարության կամ այլ հավելյալ հատկանիշներ և նորմեր չեն կարող նշվել մեր կողմից, քանի որ նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի նախագծում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Մնացականյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/1703

Էլ. փոստ hmnatsakanyan@moh.am