3 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի օգոստոսի 08-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.08.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 08.08.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

       Հարցադրում N1
ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 4-րդ չափաբաժնով սահմանված ավտոկլավներ ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիրը մասնակի բնութագրիչներ է պարունակում, մասնավորապես բացակայում են  ծավալ, ճնշում, ջերմաստիճանային միջակայք, սարքի անվտանգության պահանջներ բնութագրիչները:

Պատվիրատուի հրավերի պարզաբանման մասին 2 հայտարարությամբ նշվել է, որ ավտոկլավները համապատասխանում են ներքոնշյալ դասերին.  B դաս՝ Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդել, Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO մոդել և Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդել:S դաս՝ W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդել:

Գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն.

1. Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը: Գնման առարկայի բնութագրերը, որոնք ներառում են նաև պայմանագրի գինը, ընդգրկվում են պայմանագրում:

2. Գնման առարկայի բնութագրերը`

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.
2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը.

4) ներառում են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների դեպքում` նաև աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը:

3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը` հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:
4. Գնման առարկայի հատկանիշները կարող են սահմանվել նաև որպես կատարողականի կամ գործառութային (ֆունկցիոնալ) նկարագրեր, որոնք պետք է ներկայացվեն բավարար ճշտությամբ` հնարավորություն տալով մասնակիցներին և պատվիրատուին ճշգրիտ ընկալել պայմանագրի առարկան:

5. Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

Այսպիսով 4-րդ չափաժնով ծավալ, ճնշում, ջերմաստիճանային միջակայք, սարքի անվտանգության պահանջներ բնութագրիչի չսահմանաումը թույլ չի տալիս գնման առարկայի ձեռքբերման պայմանների վերաբերյալ հստակ եզրահանգում կատարել, իսկ պարզաբանման մեջ կոնկետ մոդելների նշումը հանգեցնում են, Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի խախտմանը, ուստի խնդրում ենք պարզաբանել  ավտոկլավների հետևյալ  հատկանիշները և բնութագրիչները
1. ծավալ, ճնշում, ջերմաստիճանային միջակայք, սարքի անվտանգության պահանջներ :

Խնդրում ենք նաև նշել ավտոկլավների տեղադրումը ու՞մ կողմից պետք է կատարվի՝ մատակարարի, թե՞ գնորդի և որտեղ։ 

Պարզաբանում N1
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ                       հաշվի առնելով Պաշտպանության նախարարության նվազագույն պահանջվող ռեժիմների առկայությունը             ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 4-րդ չափաբաժնով՝ «Ավտոկլավ» ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիրը կազմվել է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 13-ի համապատասխան, ինչպես նաև հիմք է ընդունվել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի №526-Ն որոշման 22-րդ կետի պահանջները: 

Հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ավտոկլավների համար տեղադրման պահանջ սահմանված չէ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

