2 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի օգոստոսի 08-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/3»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Ատամնաբուժական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.08.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 08.08.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

       Հարցադրում N1
1. 7-րդ, 8-րդ  և 9-րդ չափաբաժիններում նշված  պահանջը 

«Ստանդարտների նվազագույն համապատասխանեցում. IEC 60601-1-2:2014, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, CISPR 11: 2009+A1: Ապրանքատեսակի մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել փորձարկման արձանագրություն՝ տրված սերտիֆիկացնող ընկերության կողմից։»
Ո՞ր տրված սերտիֆիկացնող ընկերությունը պետք է տրամադրի նշված փորձարկման արձանագրությունը։

2. Խնդրում ենք նշել 7-րդ, 8-րդ 9-րդ և 10-րդ չափաբաժինների  համար նշել նվազագույնը 2 /երկու/  մոդելներ , որոնք կհամապատասխանեն նշված տեխնիկական չափորոշիչներին։

 Պարզաբանում N1
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ թվարկված ստանդարտներին համապատասխանելու վերաբերյալ փորձարկման արձանագրությունները կարող են տրվել ցանկացած միջազգային հավաստագրող ընկերության կողմից, որոնք ունեն այդպիսի իրավասություն, օրինակ TUV SUD, TUV Rheinland, SGS  և այլն:

 Հրավերի 7-ից 10-րդ չափաբաժիններով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան ապրանքատեսակներն արտադրվում են մեկից ավելի արտադրող ընկերությունների կողմից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/3»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

