ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի մայիսի 12-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.05.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 12.05.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ պարզաբանել թե ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4 ծածկագրով հրավերի 2 չափաբաժնի համար նշված՝ «Ինտենսիվ լուսային հոսքի հեռակառավարման հնարավորությամբ կառավարման սենսորային TFT դիսփլեյի առկայություն» պահանջը հանդիսանում է ցուցանիշ ամբո՞ղջ սարքի համար և կարո՞ղ է առկա լինել հավաքի նաև այլ բաղկացուցիչ մասի վրա, թե՞ միայն լույսի աղբյուրի:

Պարզաբանում N 1`
Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ, որ ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված «Ինտենսիվ լուսային հոսքի հեռակառավարման հնարավորությամբ կառավարման սենսորային TFT դիսփլեյի առկայություն» պահանջը հանդիսանում է ցուցանիշ միայն լույսի աղբյուրի համար։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
            Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

