ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
<< ՀՀ ԳՄԾՀ ՄԱ ԱՊՁԲ-01/5>> ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ ԳՄԾՀ ՄԱ ԱՊՁԲ-01/5>>
Պատվիրատուն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովասարի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Ծովասար 1-ին փ, 47  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար փողոցների լուսավորության էլեկտրական սարքավորումների գնման նպատակով « ՀՀ ԳՄԾՀ ՄԱ ԱՊՁԲ-01/5»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 28-ին կնքված N « ՀՀ ԳՄԾՀ ՄԱ ԱՊՁԲ-01-5»  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Էլ ավտոմատ անջատիչ
	հատ
	10
	10
	150000
	150000
	Հալածո կորպուսով ավտոմատ անջատիչները նախատեսված են հաղորդացման, անջատման և ցածր լարման էլեկտրացանցերի պաշտպանման համար: Կարող են տեղադրված լինել DIN-ձողաքանոնոնին կամ XL³ պահարաններում և այլ պատյանում մոնտաժային պլատային:
	Հալածո կորպուսով ավտոմատ անջատիչները նախատեսված են հաղորդացման, անջատման և ցածր լարման էլեկտրացանցերի պաշտպանման համար: Կարող են տեղադրված լինել DIN-ձողաքանոնոնին կամ XL³ պահարաններում և այլ պատյանում մոնտաժային պլատային:

	1
	Էլ հաղորդալար
	մետր
	200
	200
	50000
	50000
	Էլեկտրական հաղորդալարեր «Ալյումին АПВ 1х35մմ2» «G.O.H» 220Վ
	Էլեկտրական հաղորդալարեր «Ալյումին АПВ 1х35մմ2» «G.O.H» 220Վ

	1
	Ժամային ռելե
	հատ
	10
	10
	60000
	60000
	Մատակարարման լարումը `220-240 Վ
Գործող հաճախականությունը `50 Հց
Սարքի առավելագույն բեռը 16 Ա է
Նվազագույն ժամանակի սահմանումը -1 րոպե
Ջերմաստիճանը-10-ից + 40° С
Ճշգրտություն - ամսական 1 րոպե
Մարտկոցի պահուստ -100 ժամ
	Մատակարարման լարումը `220-240 Վ
Գործող հաճախականությունը `50 Հց
Սարքի առավելագույն բեռը 16 Ա է
Նվազագույն ժամանակի սահմանումը -1 րոպե
Temperatureերմաստիճանը-10-ից + 40 ° С
Ճշգրտություն - ամսական 1 րոպե
Մարտկոցի պահուստ -100 ժամ

	1
	Էլ լամպ
	հատ
	30
	30
	120000
	120000
	Լամպի տեսակը ՝ սպիտակ

Լարում `110 Վ - 240 Վ

Հաճախականությունը `50 - 60 Հց

Չափս ՝ 165 մմ x 55 մմ Բարձրություն ՝ 120 գ
	Լամպի տեսակը ՝ սպիտակ

Լարում `110 Վ - 240 Վ

Հաճախականությունը `50 - 60 Հց

Չափս ՝ 165 մմ x 55 մմ Բարձրություն ՝ 120 գ

	1
	Կոնտակտների էլեկտրամագնիսական շարքը
	հատ
	7
	7
	140000
	140000
	Անվանական մատակարարման լարման կառավարման միացում Us AC 50 Hz: 230 V, Գնահատված գործառնական ընթացք Ie 400 V: 63 A, Միացման օժանդակ սխեմաների տեսակը. Պտուտակային միացում, Գնահատված մեկուսացման լարումը Ui: 660 V, Գնահատված իմպուլսային լարումը `6 կՎ, Գնահատված մեկուսացման լարումը Ui: 660 V, Գնահատված իմպուլսային լարումը `6 կՎ, Պայմանագրային կարճ միացում Ընկ. Inc. 3000 Ա, Գերազանց պաշտպանություն - gG ապահովիչ. 80 A


	Անվանական մատակարարման լարման կառավարման միացում Us AC 50 Hz: 230 V, Գնահատված գործառնական ընթացք Ie 400 V: 63 A, Միացման օժանդակ սխեմաների տեսակը. Պտուտակային միացում, Գնահատված մեկուսացման լարումը Ui: 660 V, Գնահատված իմպուլսային լարումը `6 կՎ, Գնահատված մեկուսացման լարումը Ui: 660 V, Գնահատված իմպուլսային լարումը `6 կՎ, Պայմանագրային կարճ միացում Ընկ. Inc. 3000 Ա, Գերազանց պաշտպանություն - gG ապահովիչ. 80 A



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> օրենքով

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	01
	01
	01
	51
	Բյուջե
	-
	-

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.04.2020թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	…
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Ա/Ձ Սամվել և գեղամ»
	520000
	520000
	-
	-
	520000
	520000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	27.04.2020թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	28.04.2020թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	28.04.2020թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1


	«Ա/Ձ Սամվել և Գեղամ»
	ՀՀ ԳՄԾՀ ՄԱ ԱՊՁԲ 01/5
	28.04.2020թ
	25.12.2020թ
	-
	520000
	520000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1


	Ա/Ձ Սամվել և Գեղամ»
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի Կամոյի 38/2

	Susana.minasjan58@mail.ru  
	220193334632100   
	08206092

	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հրաչյա Մամիկոնյան
	094-30-90-36
	tsovasar.gegharquniq@mta.gov.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովասարի համայնքապետարան
PAGE  

