ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի մայիսի 13-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09

### ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար կազմակերպված ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ: N 1 Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից 13.05.2025 թվականին ներկայացված պարզաբանումները.

Փոփոխության նկարագրություն:  Հրավերով ներկայացրած տեխնիկական բնութագրերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, մասավորապես.

1-ին լոտի չափսերի մասով՝ նշված է նվազագույնը, հետևաբար դեպի վեր փոքր շեղումները ընդունելի են։ Նյութի մասով հայերեն նկարագիր է ավելացվել։ 2-րդ և 3-րդ լոտերով նկարագրերը թարգմանվել են հայերեն, մոդելներ նշել չենք կարող, քանի որ սրանք հավաքվող սարքեր են՝ ոչ պատրաստի։ Սահմանված բաղադրիչների չափանիշներն են էական

4-րդ չափաբաժնի մասով Keysight E8267D Psg Signal Generators 100 kHz to 67 GHz կամ համարժեք։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի *** Պարզաբանում՝ դիտարկված մոդելի լրակազմը (լրացուցիչ մուդուլները) E8267D Frequency range from 100 kHz to 67 GHz Spectral purity Standard (Standard spectral purity) Modulation Standard (CW signal generation, vector (IQ) modulation capability) Ramp sweep E8267D-007 (Analog ramp sweep of frequency and amplitude) Internal baseband generator E8267D-602 Internal baseband generator, 64 MSa memory) Wideband external I/Q E8267D-016 (Wideband external differential I/Q inputs) Signal creation software for baseband generator E8267D-SP1 (Signal Studio for jitter injection) N7620B (PathWave Signal Generation for pulse building) N7622C (PathWave Signal Generation Toolkit) N6171A (MATLAB Software) Custom options E8267D-SP2 (Dynamic sequencing) Instrument connector configuration E8267D-003 (PSG digital output connectivity with N5102A) E8267D-004 (PSG digital input connectivity with N5102A) Accessories N5102A (Baseband studio digital signal interface module) Documentation E8267D-ABA (Printed copy of the English documentation set) Calibration plan E8267D-UK6 (Commercial calibration certificate with test data) Start-up assistance options PS-S10 (Remote scheduled assistance 1 – 999 hours)

Փոփոխության հիմնավորում:	Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից 13.05.2025 թվականին ներկայացված պարզաբանումները

### Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Օ. Ասատրյանին:

Հեռախոս՝ 010 590161։

Էլ. փոստ՝ ofelya.asatryan@hti.am ։

ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

Պատվիրատու` ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն