ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Լաբորատոր սարքեր»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.11.2024թ.-ին ստացված հարցադրման և դրա վերաբերյալ 22.11.2024թ. տրամադրված  պարզաբանմանը

Հարցադրում N 1- Խնդրում են հստակեցնել СТХ-17-81 սարքի համար չափման միջակայքը՝ % НКПР 0 մինչև 50 է այլ ոչ թե 55։

Պարզաբանում N1- Ընդունելի է նաև СТХ-17-81 սարքի համար չափման միջակայքը՝ % НКПР 0 մինչև 50:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Anna.Ghazaryan@anpp.am

Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ