ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24»
Աբովյան համայնքի թվով 5 (հինգ) նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի տանիքներում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024թ. փետրվարի 22-ին ստացված պարզաբանումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պատասխան պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված պարզաբանման հարցման տրամադրվում է հետևյալ պարզաբանման պատասխանը.       

	Պարզաբանման հարցում 
	Պարզաբանման պատասխան

	Հարգելի գործընկեր խնդրում ենք պարզաբանել և հստակեցնել․ թե նախագծով սահմանված որ տեսակի փոխակերպիչ է նախատեսված, քանի որ նման հզորության փոխակերպիչներ հիմնականում չի լինում, օրինակ 1․ նախատեսված է թիվ 3 մանկապարտեզ՝ 27 ԿՎտ հզորության փոխակերպիչ, հիմնականում այդ հզորության մոտ կամ 25 կամ 30 ԿՎտ հզորության է լինում, 2․ նախատեսված է թիվ 6 մանկապարտեզ 16 ԿՎտ հզորության փոխակերպիչ, հիմնականում տվյալ հզորության մոտ կամ 15 կամ 17 ԿՎտ հզորության է լինում, 3․ նախատեսված է թիվ 12 մանկապարտեզ 22 ԿՎտ հզորության, հիմնականում տվյալ հզորության մոտ կամ 20 կամ 25 ԿՎտ հզորության է լինում,  խնդրում ենք հստակեցնել փոխակերպիչների հզորությունը:
	Փոխակերպիչների հզորությունները պայմանավորված են ՀԷՑ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմաններով: Հրավերում կցված սարքավորումների ցանկում նշված է, որ ինվերտորների քանակը կարող է լինել 1-ից ավելի՝ ապահովելով համապատասխան հզորություն:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Զոհրաբյանին:

Հեռախոս՝ 060-536-402։
Էլեկտրոնային փոստ՝ tatevik86@inbox.ru։
PAGE  

