  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հունիսի  5 թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/28»
     ՀՀ ԱՆ «Հանրապետական Շտապ Օգնության Ծառայություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/28»   ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի հունիսի  4-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025 թվականի հունիսի  5-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1  Հարգելի պատվիրատու, 3-րդ չափաբաժնում անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ «Մուտքային լարման տիրույթ՝ 140–300 V»։ Խնդրում ենք հստակեցնել՝ ընդունելի՞ է արդյոք առաջարկել անխափան սնուցման աղբյուր, որի մուտքային լարման տիրույթը կազմում է 162 – 290 V, եթե սարքը լիարժեք համապատասխանում է տեխնիկական բնութագրում նշված մնացած բոլոր պահանջներին և հանդիսանում է նշված արտադրողներից մեկի արտադրանքը։

Պարզաբանում N 1  Հարգելի մասնակցի, Տեղեկացնում ենք, որ գնման հրավերի 3-րդ չափաբաժնում տեխնիկական բնութագրերում հստակ նշված է՝ «Մուտքային լարման տիրույթ՝ 140–300 V», ինչը համարվում է տվյալ ապրանքի համար նվազագույն պահանջ։ ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի համաձայն՝ ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը սահմանվում են՝ ապահովելով մրցակցություն և հնարավորություն տալով ներկայացնել համարժեք առաջարկներ։ Սակայն, միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է, որ առաջարկվող ապրանքը լիարժեք համապատասխանություն ցուցաբերի գնման հրավերում ներկայացված պարտադիր տեխնիկական պահանջներին, եթե այն չի համարվում համարժեք այլընտրանք, այլ ուղղակի տարբերվում է սահմանված արժեքներից։ Ուստի, քանի որ Ձեր կողմից առաջարկվող անխափան սնուցման աղբյուրի մուտքային լարման տիրույթը՝ 162–290 V, չի համապատասխանում պահանջված 140–300 V տիրույթին, այն համարժեք չի կարող դիտարկվել։ Նման շեղումը կարող է անդրադառնալ սարքի աշխատանքի կայունության վրա լարման տատանումների ժամանակ, ինչը տվյալ պարագայում դիտարկվում է որպես տեխնիկական պահանջներից չհամապատասխանող։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Ձեր առաջարկած ապրանքը չի համարվում լիարժեք համապատասխան գնման հրավերի տեխնիկական բնութագրերին:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/28»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Գայանե Պետրոսյանին:
Հեռախոս՝ (+374) 98 56 58 06
Էլ. Փոստ՝ gayanee-petrosyan@bk.ru

«ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/28» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

