## 1
Приложение N 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAShDzB-HHK-26/11»
Объемная ведомость-смета
ГНКО «Республиканский центр телекоммуникации» МВП РА, г. Ереван, Тбилисян ш., д. 29
ØÇçÇÝ 3ßË3ï3í3ñÓÁ |  | 263138 |  |  | 1ñ3Ù |  |  |  | ¶ = | 1.1323 | [6 empty] | 1.3203
[10 empty] | 1.1116 | [6 empty] | 1.0242
Переход коэффициенты: |  |  |  |  | заработной платы - |  | 2467.79 |  |  |  |  | автомобили эксплуатации - | 3057.6
н/н | Наименование работ | ед измерения | кол | 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | Ø»ù»Yyyy. ß3Ñ3·áñÍÙ3Ý ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | ÜÛáõÃ»ñÇ 3ñÅ»ùÁ (Ñ3½3ñ 1ñ3Ù) | [5 empty] | 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | стоимость ед | общая стоимость | 13199.8189
[8 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ1Ñ3Ýáõñ Í3ËëÁ | ØÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ (¶ïñ3Ýëåáñï) | [5 empty] | 13199.8167
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6
Строительные работы , Демонтаж
1 | Демонтаж дверей | м2 | 12.18 |  | 0.457 |  | 0.098 | 14: 1.4274; 15: 1.4274; 16: 17.386 | 1.8846 | 22.9541
[5 empty] | 1.1278 |  | 0.29964
2 | Демонтаж керамической плитки стен | м2 | 223.3 |  | 0.186 |  | 0.022 | 14: 0.52628; 15: 0.52628; 16: 117.5175 | 0.69482 | 155.1536
[5 empty] | 0.45901 |  | 0.067267 | 14: 0
3 | Демонтаж керамической плитки полов и цементнопесчаного слоев | м2 | 44.6 |  | 0.186 |  | 0.022 | 14: 0.52628; 15: 0.52628; 16: 23.4719 | 0.69482 | 30.989
[5 empty] | 0.45901 |  | 0.067267 | 14: 0
4 | Демонтаж выравнивающего слоя | м2 | 44.6 |  | 0.2105 |  | 0.0782 | 14: 0.75857; 15: 0.75857; 16: 33.8324 | 1.0015 | 44.6676
[5 empty] | 0.51947 |  | 0.2391
5 | Демонтаж унитазов | шт | 6 |  | 0.302 |  | 0.003 | 14: 0.75445; 15: 0.75445; 16: 4.5267 | 0.99606 | 5.9764
[5 empty] | 0.74527 |  | 0.0091728
6 | Демонтаж раковин | шт | 6 |  | 0.242 |  | 0.004 | 14: 0.60944; 15: 0.60944; 16: 3.6566 | 0.80461 | 4.8277
[5 empty] | 0.59721 |  | 0.01223
7 | Демонтаж потолков | м2 | 44.6 |  | 0.3 |  | 0.0305 | 14: 0.83359; 15: 0.83359; 16: 37.1783 | 1.1006 | 49.085
[5 empty] | 0.74034 |  | 0.093257 | 14: 0
8 | Погрузка и вывоз строймусора | т | 12.55 |  | 0.4 |  | 0.95 | 14: 1.8371; 15: 1.8371; 16: 23.0558 | 2.4255 | 30.4397
[5 empty] | 0.98712 |  | 2.9047
| Всего | [6 empty] | 16: 260.6252 |  | 344.093
Двери, Окна
Первый этаж
9 | Двери Металлопластиковые - Глухие , блоком, белым, мм толщиной., 4+4мм, профиль безопасности , законов и соответствующих закрытия механизму. | м2 | 2.94 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 35.8587; 16: 105.4246 | 47.3428 | 139.1879
[5 empty] | 0 |  | 0 | Дверь Металлическая, блоком, белым, мм толщиной., пакета 4+4мм, профиль | м2 | 1 | 2.94 | 31.67 | 35.8587 | 35.8587
Второй этаж
10 | Двери Металлопластиковые - Глухие , блоком, белым, мм толщиной., 4+4мм, профиль безопасности , законов и соответствующих закрытия механизму. | м2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 35.8587; 16: 225.9099 | 47.3428 | 298.2598
[5 empty] | 0 |  | 0 | Дверь Металлическая, блоком, белым, мм толщиной., пакета 4+4мм, профиль | м2 | 1 | 6.3 | 31.67 | 35.8587 | 35.8587
Третий этаж
11 | Двери Металлопластиковые - Глухие , блоком, белым, мм толщиной., 4+4мм, профиль безопасности , законов и соответствующих закрытия механизму. | м2 | 2.94 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 35.8587; 16: 105.4246 | 47.3428 | 139.1879
[5 empty] | 0 |  | 0 | Дверь Металлическая, блоком, белым, мм толщиной., пакета 4+4мм, профиль | м2 | 1 | 2.94 | 31.67 | 35.8587 | 35.8587
12 | жалюзи на окнах (0.5x0.5) м | м2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 11.8435; 16: 5.9217 | 15.6364 | 7.8182
[5 empty] | 0 |  | 0 | Окна, жалюзи | м2 | 1 | 0.5 | 10.46 | 11.8435 | 11.8435
| итого | [6 empty] | 16: 442.6808 |  | 584.4538
Пол
13 | Устройство цементные слоя 50мм толщиной | м2 | 44.6 |  | 0.1084 |  | 0.0141 | 14: 0.31062; 15: 1.812; 16: 80.8152 | 2.3923 | 106.697
[5 empty] | 0.26751 |  | 0.043112 | импортной цементной инструменты | м3 | 0.051 | 2.2746 | 26 | 1.5014 | 1.5014
14 | 2 слоя битумнойг идроизоляции | м2 | 44.6 |  | 0.274 |  | 0.0539 | 14: 0.84098; 15: 1.7863; 16: 79.6692 | 2.3584 | 105.184
[5 empty] | 0.67617 |  | 0.1648 | инвентарь мебель | т | 0.00506 | 0.22568 | 165 | 0.94532 | 0.94532
15 | Устройство цементнног слоя 30мм толщиной | м2 | 44.6 |  | 0.102 |  | 0.0141 | 14: 0.29483; 15: 1.1957; 16: 53.3262 | 1.5786 | 70.4044
[5 empty] | 0.25171 |  | 0.043112 | импортной цементной инструменты | м3 | 0.0306 | 1.3648 | 26 | 0.90083 | 0.90083
16 | Мамлогранитные плитки | м2 | 44.6 |  | 2.15 |  | 0.036 | 14: 5.4158; 15: 10.5742; 16: 471.6083 | 13.9607 | 622.6456
[5 empty] | 5.3057 |  | 0.11007 | Мальоване мебель | м2 | 1.015 | 45.269 | 3.72 | 4.2752 | 5.1584
[8 empty] | клей | кг | 3.9 | 173.94 | 0.2 | 0.88316
17 | Мамлогранитный плинтус h=100 мм | м | 23.4 |  | 0.171 |  | 0.0116 | 14: 0.45746; 15: 0.9754; 16: 22.8244 | 1.2878 | 30.1341
[5 empty] | 0.42199 |  | 0.035468 | Мальоване мебель | м2 | 0.102 | 2.3868 | 3.72 | 0.42963 | 0.51794
[8 empty] | клей | кг | 0.39 | 9.126 | 0.2 | 0.088316
| итого | [6 empty] | 16: 708.2432 |  | 935.0652
отделочые работы
Первый этаж
18 | штукатурка стены цементным раствором | м2 | 62 |  | 0.464 |  | 0.068 | 14: 1.353; 15: 1.9035; 16: 118.0156 | 2.5131 | 155.8112
[5 empty] | 1.1451 |  | 0.20792 | импортной цементной инструменты | м3 | 0.0187 | 1.1594 | 26 | 0.55051 | 0.55051
19 | облицовка стены керамической плиткой | м2 | 62 |  | 0.947 |  | 0.02 | 14: 2.3981; 15: 8.0963; 16: 501.9712 | 10.6892 | 662.7325
[5 empty] | 2.337 |  | 0.061152 | керамическая плитка 200x500մմ | м2 | 1.015 | 62.93 | 4.17 | 4.7924 | 5.6982
[8 empty] | клей | кг | 4 | 248 | 0.2 | 0.90581
20 | Подвесные потолки из гипсокартона водостойкого, 12,5 мм | м2 | 8.4 |  | 1.03 |  | 0.145 | 14: 2.9852; 15: 5.1444; 16: 43.2128 | 6.7919 | 57.0521
[5 empty] | 2.5418 |  | 0.44335 | Плиты Гипсокартона, водостойкая, 12,5 мм | м2 | 1 | 8.4 | 1.2 | 1.3587 | 2.1592
[8 empty] | профиль | м | 4 | 33.6 | 0.12 | 0.54349
[8 empty] | анат гальванизированный винт | кг | 0.12 | 1.008 | 0.6 | 0.081523
[8 empty] | детские крак | кг | 0.18 | 1.512 | 0.861 | 0.17548
21 | Карнизы 30*мм | гм | 26.4 |  | 0.4 |  | 0.015 | 14: 1.033; 15: 2.1652; 16: 57.1624 | 2.8587 | 75.4692
[5 empty] | 0.98712 |  | 0.045864 | Карнизы 30*мм | гм | 1 | 26.4 | 1 | 1.1323 | 1.1323
Второй этаж
22 | штукатурка стены цементным раствором | м2 | 89.5 |  | 0.464 |  | 0.068 | 14: 1.353; 15: 1.9035; 16: 170.3612 | 2.5131 | 224.921
[5 empty] | 1.1451 |  | 0.20792 | импортной цементной инструменты | м3 | 0.0187 | 1.6736 | 26 | 0.55051 | 0.55051
23 | облицовка стены керамической плиткой | м2 | 65.1 |  | 0.947 |  | 0.02 | 14: 2.3981; 15: 8.0963; 16: 527.0698 | 10.6892 | 695.8692
[5 empty] | 2.337 |  | 0.061152 | керамическая плитка | м2 | 1.015 | 66.0765 | 4.17 | 4.7924 | 5.6982
[8 empty] | клей | кг | 4 | 260.4 | 0.2 | 0.90581
24 | Окраска стен | м2 | 24.4 |  | 0.231 |  | 0.009 | 14: 0.59758; 15: 1.8548; 16: 45.257 | 2.4488 | 59.751
[5 empty] | 0.57006 |  | 0.027518 | мебель | кг | 0.51 | 12.444 | 0.176 | 0.10163 | 1.2572
[8 empty] | латексные краски | кг | 0.63 | 15.372 | 1.62 | 1.1556
25 | Подвесные потолки из гипсокартона водостойкого, 12,5 мм | м2 | 18 |  | 1.03 |  | 0.145 | 14: 2.9852; 15: 5.1444; 16: 92.5988 | 6.7919 | 122.2544
[5 empty] | 2.5418 |  | 0.44335 | Плиты Гипсокартона, водостойкая, 12,5 мм | м2 | 1 | 18 | 1.2 | 1.3587 | 2.1592
[8 empty] | профиль | м | 4 | 72 | 0.12 | 0.54349
[8 empty] | анат гальванизированный винт | кг | 0.12 | 2.16 | 0.6 | 0.081523
[8 empty] | детские крак | кг | 0.18 | 3.24 | 0.861 | 0.17548
26 | установка люка подвесного потолока (700x600)мм | шт | 1 |  | 0.69 |  | 0.13 | 14: 2.1003; 15: 3.7987; 16: 3.7987 | 5.0152 | 5.0152
[5 empty] | 1.7028 |  | 0.39749 | что | шт | 1 | 1 | 1.5 | 1.6984 | 1.6984
27 | Карнизы 30*мм | гм | 36.6 |  | 0.4 |  | 0.015 | 14: 1.033; 15: 2.1652; 16: 79.2478 | 2.8587 | 104.6277
[5 empty] | 0.98712 |  | 0.045864 | Карнизы 30*мм | гм | 1 | 36.6 | 1 | 1.1323 | 1.1323
Третий этаж
28 | штукатурка стен цементным раствором | м2 | 96.2 |  | 0.464 |  | 0.068 | 14: 1.353; 15: 1.9035; 16: 183.1145 | 2.5131 | 241.7587
[5 empty] | 1.1451 |  | 0.20792 | импортной цементной инструменты | м3 | 0.0187 | 1.7989 | 26 | 0.55051 | 0.55051
29 | облицовка стены керамической плиткой | м2 | 96.2 |  | 0.947 |  | 0.02 | 14: 2.3981; 15: 8.0963; 16: 778.865 | 10.6892 | 1028.3044
[5 empty] | 2.337 |  | 0.061152 | керамическая плитка | м2 | 1.015 | 97.643 | 4.17 | 4.7924 | 5.6982
[8 empty] | клей | кг | 4 | 384.8 | 0.2 | 0.90581
30 | Подвесные потолки из гипсокартона водостойкого, 12,5 мм | м2 | 16.4 |  | 1.03 |  | 0.145 | 14: 2.9852; 15: 5.1444; 16: 84.3678 | 6.7919 | 111.3874
[5 empty] | 2.5418 |  | 0.44335 | Плиты Гипсокартона, водостойкая, 12,5 мм | м2 | 1 | 16.4 | 1.2 | 1.3587 | 2.1592
[8 empty] | профиль | м | 4 | 65.6 | 0.12 | 0.54349
[8 empty] | анат гальванизированный винт | кг | 0.12 | 1.968 | 0.6 | 0.081523
[8 empty] | детские крак | кг | 0.18 | 2.952 | 0.861 | 0.17548
31 | Карнизы 30*мм | гм | 36.6 |  | 0.4 |  | 0.015 | 14: 1.033; 15: 2.1652; 16: 79.2478 | 2.8587 | 104.6277
[5 empty] | 0.98712 |  | 0.045864 | Карнизы 30*мм | гм | 1 | 36.6 | 1 | 1.1323 | 1.1323
32 | установка люка подвесного потолока (700x600)мм | шт | 1 |  | 0.69 |  | 0.13 | 14: 2.1003; 15: 3.7987; 16: 3.7987 | 5.0152 | 5.0152
[5 empty] | 1.7028 |  | 0.39749 | что | шт | 1 | 1 | 1.5 | 1.6984 | 1.6984
| итого | [6 empty] | 16: 2768.0889 |  | 3654.597
| Всего | [6 empty] | 16: 4179.6381 |  | 5518.209
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ.
Ý3Ë3Ñ3ßíÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ
| úµÛ»ÏïÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ - |  | РА БТ Телекоммуникации «республиканская центр» ГНКО, адрес: г. Ереван, Тбилисян центрм.,29
ÐÇÙù | [7 empty] | 11: Ü3Ë3Ñ3ßí3ÛÇÝ 3ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ3½. 1ñ3Ù | Ñ3½. 1ñ3Ù
ØÇçÇÝ 3ßË3ï3í3ñÓÁ |  | 263138 |  |  | 1ñ3Ù |  |  | 9: ¶ =; 10: 1.1323
1.0783
Переход коэффициенты: |  |  |  |  | заработной платы - |  | 2467.79 | 12: автомобили эксплуатации -; 13: 3057.6
НАШЕЙ ЭРЫ/НАШЕЙ ЭРЫ | 2ßË3ï3ÝùÝ»ñÇ, Í3Ëë»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ ã3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ | 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | Ø»ù»Yyyy. ß3Ñ3·áñÍÙ3Ý ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ 3ñÅ»ùÁ (Ñ3½3ñ 1ñ3Ù); 14: 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 15: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 16: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù
[8 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ1Ñ3Ýáõñ Í3ËëÁ | ØÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ (¶ïñ3Ýëåáñï)
1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16
Демонтаж
1 | Демонтаж стальных труб на стенах d=20 | м | 10 |  | 0.145 |  | 0.015 | 14: 0.40369; 15: 0.40369; 16: 4.0369 | 0.53298 | 5.3298
[5 empty] | 0.35783 |  | 0.045864 | 14: 0
2 | Демонтаж стальных труб на стенах d=15 | м | 30 |  | 0.145 |  | 0.015 | 14: 0.40369; 15: 0.40369; 16: 12.1108 | 0.53298 | 15.9894
[5 empty] | 0.35783 |  | 0.045864 | 14: 0
3 | Демонтаж клапана 20мм | шт | 4 |  | 0.485 |  | 0.065 | 14: 1.3956; 15: 1.3956; 16: 5.5825 | 1.8426 | 7.3703
[5 empty] | 1.1969 |  | 0.19874 | 14: 0
4 | Демонтаж клапана 15мм | шт | 4 |  | 0.485 |  | 0.065 | 14: 1.3956; 15: 1.3956; 16: 5.5825 | 1.8426 | 7.3703
[5 empty] | 1.1969 |  | 0.19874 | 14: 0
Внутренние канализационные сети
5 | Демонтаж канализационных чугунных трубы мм диаметр 100мм | м | 30 |  | 0.245 |  | 0.015 | 14: 0.65047; 15: 0.65047; 16: 19.5142 | 0.85879 | 25.7638
[5 empty] | 0.60461 |  | 0.045864 | 14: 0
6 | Демонтаж канализационных чугунных трубы диаметр 50мм | м | 15 |  | 0.225 |  | 0.01 | 14: 0.58583; 15: 0.58583; 16: 8.7874 | 0.77345 | 11.6017
[5 empty] | 0.55525 |  | 0.030576 | 14: 0
7 | Открыть отверстие D=100 | шт | 6 |  | 0.85 |  | 0.98 | 14: 5.0941; 15: 5.0941; 16: 30.5644 | 6.7255 | 40.353
[5 empty] | 2.0976 |  | 2.9964
8 | Открыть отверстиеD=300 | шт | 3 |  | 0.85 |  | 0.98 | 14: 5.0941; 15: 5.0941; 16: 15.2822 | 6.7255 | 20.1765
[5 empty] | 2.0976 |  | 2.9964
9 | Погрузка и вывоз строймусора | т | 0.975 |  | 0.4 |  | 0.95 | 14: 3.8918; 15: 3.8918; 16: 3.7945 | 5.1382 | 5.0098
[5 empty] | 0.98712 |  | 2.9047
| итого | [6 empty] | 16: 101.461 |  | 138.9646
Внутренний водоснабжения сеть
10 | установка полиэтиленовых труб, 20мм диаметр | м | 30 |  | 1.11 |  | 0.04 | 14: 2.8616; 15: 3.0461; 16: 91.3833 | 4.0217 | 120.6497
[5 empty] | 2.7392 |  | 0.1223 | 20мм диаметра полиэтиленовые трубы | м | 1 | 30 | 0.163 | 0.18456 | 0.18456
11 | установка полиэтиленовых труб 15 мм диаметром | м | 20 |  | 1.11 |  | 0.04 | 14: 2.8616; 15: 2.9986; 16: 59.9711 | 3.9589 | 79.1774
[5 empty] | 2.7392 |  | 0.1223 | 15 мм диаметра полиэтиленовые трубы | м | 1 | 20 | 0.121 | 0.137 | 0.137
12 | установка задвижек 20мм | шт | 6 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 2.7912; 15: 5.0558; 16: 30.3346 | 6.6749 | 40.0496
[5 empty] | 2.3938 |  | 0.39749 | 20мм калибра клапан | шт | 1 | 6 | 2 | 2.2645 | 2.2645
13 | установка задвижек 15мм | шт | 20 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 2.7912; 15: 4.4896; 16: 89.7927 | 5.9275 | 118.5497
[5 empty] | 2.3938 |  | 0.39749 | 15 мм диаметр клапана | шт | 1 | 20 | 1.5 | 1.6984 | 1.6984
14 | установка смесителя умывальника | шт | 9 |  | 0.51 |  | 0.01 | 14: 1.2891; 15: 7.426; 16: 66.834 | 9.8043 | 88.2383
[5 empty] | 1.2586 |  | 0.030576 | кран смеситель | шт | 1 | 9 | 5.42 | 6.1369 | 6.1369
15 | установка смесителя посудомоечной раковины | шт | 1 |  | 0.51 |  | 0.01 | 14: 1.2891; 15: 7.4271; 16: 7.4271 | 9.8058 | 9.8058
[5 empty] | 1.2586 |  | 0.030576 | кран смеситель | шт | 1 | 1 | 5.421 | 6.138 | 6.138
| Всего | [6 empty] | 16: 345.7429 |  | 456.4705
канализация
16 | установка канализационной пластиковой трубкы 100мм | м | 30 |  | 0.37 |  | 0.01 | 14: 0.94366; 15: 2.2412; 16: 67.2369 | 2.959 | 88.7702
[5 empty] | 0.91308 |  | 0.030576 | Мм диаметра канализационной пластиковой трубкой | м | 1 | 30 | 1.146 | 1.2976 | 1.2976
17 | установка канализационной пластиковой трубкы 50мм | м | 15 |  | 0.38 |  | 0 | 14: 0.93776; 15: 1.5605; 16: 23.4076 | 2.0603 | 30.9041
[5 empty] | 0.93776 |  | 0 | 50мм диаметра канализационной пластиковой трубкой | м | 1 | 15 | 0.55 | 0.62274 | 0.62274
18 | установка керамическая умывальника | шт | 9 |  | 1.37 |  | 0.07 | 14: 3.5949; 15: 17.182; 16: 154.6383 | 22.6848 | 204.1628
[5 empty] | 3.3809 |  | 0.21403 | Керамический умывальник | шт | 1 | 9 | 12 | 13.5871 | 13.5871
19 | установка унитаза | шт | 6 |  | 1.18 |  | 0.09 | 14: 3.1872; 15: 38.0948; 16: 228.5687 | 50.295 | 301.7702
[5 empty] | 2.912 |  | 0.27518 | Мебель | шт | 1 | 6 | 30.83 | 34.9076 | 34.9076
20 | Посудомоечная раковина из нержавеющей стали, комплект с шкафчиком | шт | 1 |  | 1.37 |  | 0.07 | 14: 3.5949; 15: 19.4466; 16: 19.4466 | 25.6745 | 25.6745
[5 empty] | 3.3809 |  | 0.21403 | Иогансон | шт | 1 | 1 | 14 | 15.8517 | 15.8517
21 | Трап Ø 100 | шт | 6 |  | 1.14 |  | 0.03 | 14: 2.905; 15: 9.223; 16: 55.3382 | 12.1768 | 73.0608
[5 empty] | 2.8133 |  | 0.091728 | Оса Ø 100 | шт | 1 | 6 | 5.58 | 6.318 | 6.318
| Всего | [6 empty] | 16: 548.6362 |  | 724.3425
Фасонные детали
22 | тройник-50мм | шт | 4 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.25363; 16: 1.0145 | 0.33485 | 1.3394
[5 empty] | 0 |  | 0 | изгиб 50мм | шт | 1 | 4 | 0.224 | 0.25363 | 0.25363
23 | Отвод a=135, d=50 | шт | 4 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.40308; 16: 1.6123 | 0.53218 | 2.1287
[5 empty] | 0 |  | 0 | Согнуть a=135, d=50 | шт | 1 | 4 | 0.356 | 0.40308 | 0.40308
24 | тройник -50x100 | шт | 3 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.33968; 16: 1.019 | 0.44846 | 1.3454
[5 empty] | 0 |  | 0 | Интернет-50x100մմ | шт | 1 | 3 | 0.3 | 0.33968 | 0.33968
25 | тройник -100x50 мм | шт | 3 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.4529; 16: 1.3587 | 0.59795 | 1.7939
[5 empty] | 0 |  | 0 | Интернет-100x50 мм | шт | 1 | 3 | 0.4 | 0.4529 | 0.4529
26 | прочистка | шт | 2 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 1.164; 16: 2.3279 | 1.5367 | 3.0735
[5 empty] | 0 |  | 0 | Контрольно 50мм | шт | 1 | 2 | 1.028 | 1.164 | 1.164
27 | тройник-100мм | шт | 5 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.25363; 16: 1.2681 | 0.33485 | 1.6743
[5 empty] | 0 |  | 0 | изгиб 50мм | шт | 1 | 5 | 0.224 | 0.25363 | 0.25363
| Всего | [6 empty] | 16: 8.6007 |  | 11.3551
| Всего | [6 empty] | 16: 1004.4407 |  | 1331.1327
Электротехническая часть
Ý3Ë3Ñ3ßíÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ
| úµÛ»ÏïÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ - |  | РА БТ Телекоммуникации «республиканская центр» ГНКО, адрес: г. Ереван, Тбилисян центрм.,29
ÐÇÙù | [7 empty] | 11: Ü3Ë3Ñ3ßí3ÛÇÝ 3ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ3½. 1ñ3Ù | Ñ3½. 1ñ3Ù
ØÇçÇÝ 3ßË3ï3í3ñÓÁ |  | 263138 |  |  | 1ñ3Ù |  |  | 9: ¶ =; 10: 1.1323
1.0783
Переход коэффициенты: |  |  |  |  | заработной платы - |  | 2467.79 | 12: автомобили эксплуатации -; 13: 3057.6
НАШЕЙ ЭРЫ/НАШЕЙ ЭРЫ | 2ßË3ï3ÝùÝ»ñÇ, Í3Ëë»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ ã3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ | 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | Ø»ù»Yyyy. ß3Ñ3·áñÍÙ3Ý ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ 3ñÅ»ùÁ (Ñ3½3ñ 1ñ3Ù); 14: 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 15: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 16: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù
[8 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ1Ñ3Ýáõñ Í3ËëÁ | ØÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ (¶ïñ3Ýëåáñï)
1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16
1 | Защитный автомат 25а | шт | 3 |  | 1.04 |  | 0.06 | 14: 2.75; 15: 6.3732; 16: 19.1196 | 8.4143 | 25.2428
[5 empty] | 2.5665 |  | 0.18346 | Защитный отдельно. для монополярного-25/а | шт | 1 | 3 | 3.2 | 3.6232 | 3.6232
2 | светильник ЛЭД 18Вт | шт | 30 |  | 0.342 |  | 0.245 | 14: 1.5931; 15: 12.9157; 16: 387.4712 | 17.0521 | 511.5628
[5 empty] | 0.84398 |  | 0.74911 | Фильтры арт.наро -вт - СВЕТОДИОДНЫЙ( монако) | шт | 1 | 30 | 10 | 11.3226 | 11.3226
3 | Переключатель одноклавишный | шт | 14 |  | 0.113 |  | 0.0005 | 14: 0.28039; 15: 1.6051; 16: 22.4719 | 2.1192 | 29.6687
[5 empty] | 0.27886 |  | 0.0015288 | Переключатель мечеслав | шт | 1 | 14 | 1.17 | 1.3247 | 1.3247
4 | Розетка | шт | 8 |  | 0.125 |  | 0.0002 | 14: 0.30909; 15: 1.9169; 16: 15.3352 | 2.5308 | 20.2464
[5 empty] | 0.30847 |  | 0.00061152 | Насадка биполярный, органиче | шт | 1 | 8 | 1.42 | 1.6078 | 1.6078
5 | Коробы для выключателей | шт | 22 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.14719; 16: 3.2383 | 0.19433 | 4.2754
[5 empty] | 0 |  | 0 | Коробка передач выключатель, насадка для установки | шт | 1 | 22 | 0.13 | 0.14719 | 0.14719
6 | Коробка ответительная | шт | 15 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.19248; 16: 2.8873 | 0.25413 | 3.8119
[5 empty] | 0 |  | 0 | Коробка двери | шт | 1 | 15 | 0.17 | 0.19248 | 0.19248
7 | Кабели медные ВВГ нг-LS-3х2,5 | м | 420 |  | 0.0624 |  | 0.0027 | 14: 0.16225; 15: 0.62998; 16: 264.5927 | 0.83174 | 349.3312
[5 empty] | 0.15399 |  | 0.0082555 | Кабель ППГнг(А)-HF 3x2,5 м | м | 1.02 | 428.4 | 0.405 | 0.46774 | 0.46774
8 | Кабели медные ВВГ нг-LS-3х4 | м | 80 |  | 0.0624 |  | 0.0027 | 14: 0.16225; 15: 0.86905; 16: 69.5239 | 1.1474 | 91.7896
[5 empty] | 0.15399 |  | 0.0082555 | Кабели медные дов ВВГ нг-LS-3х4 | м | 1.02 | 81.6 | 0.612 | 0.7068 | 0.7068
9 | Трубки поливинилхлоридные Ø 25мм | м | 500 |  | 0.0583 |  | 0.0013 | 14: 0.14785; 15: 0.39038; 16: 195.1887 | 0.5154 | 257.6998
[5 empty] | 0.14387 |  | 0.0039749 | Электронные чаво поливинилхлорида Ø 25мм | м | 1.02 | 510 | 0.21 | 0.24253 | 0.24253
| Итого | [6 empty] | 16: 979.8287 |  | 1293.6287
Отопление
Ý3Ë3Ñ3ßíÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ
| úµÛ»ÏïÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ - |  | РА БТ Телекоммуникации «республиканская центр» ГНКО, адрес: г. Ереван, Тбилисян центрм.,29
ÐÇÙù | проект | [6 empty] | 11: Ü3Ë3Ñ3ßí3ÛÇÝ 3ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ3½. 1ñ3Ù | Ñ3½. 1ñ3Ù
ØÇçÇÝ 3ßË3ï3í3ñÓÁ |  | 2631387 |  |  | 1ñ3Ù |  |  | 9: ¶ïñ3Ýëåáñï =; 10: 1.1323
1.0783
Переход коэффициенты: |  |  |  |  | заработной платы - |  | 2467.79 | 12: автомобили эксплуатации -; 13: 3057.6
НАШЕЙ ЭРЫ/НАШЕЙ ЭРЫ | 2ßË3ï3ÝùÝ»ñÇ, Í3Ëë»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ ã3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ | 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | Ø»ù»Yyyy. ß3Ñ3·áñÍÙ3Ý ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ 3ñÅ»ùÁ (Ñ3½3ñ 1ñ3Ù); 14: 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 15: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 16: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù
[8 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ1Ñ3Ýáõñ Í3ËëÁ | ØÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ (¶ïñ3Ýëåáñï)
1 | Проивка отвестий 200мм | шт | 4 |  | 0.85 |  | 0.98 | 14: 5.0941; 15: 5.0941; 16: 20.3763 | 6.7255 | 26.902
[5 empty] | 2.0976 |  | 2.9964
2 | Полипропиленовые трубы для отопления d=20x2.8 | м | 62 |  | 1.11 |  | 0.04 | 14: 2.8616; 15: 3.473; 16: 215.3243 | 4.5852 | 284.284
[5 empty] | 2.7392 |  | 0.1223 | Полипропилен трубы d=20x2.8 | м | 0.9 | 55.8 | 0.6 | 0.61142 | 0.61142
3 | Полипропиленовые трубы для отопления d=25x3.5 | м | 20 |  | 1.11 |  | 0.04 | 14: 2.8616; 15: 3.7023; 16: 74.0451 | 4.8879 | 97.7588
[5 empty] | 2.7392 |  | 0.1223 | Полипропилен трубы d=25x3.5 | м | 0.9 | 18 | 0.825 | 0.8407 | 0.8407
4 | Установка алюминиевых радиаторов H=500 мм | экм | 20.44 |  | 0.25 |  | 0.06 | 14: 0.8004; 15: 0.8004; 16: 16.3602 | 1.0567 | 21.5998
[5 empty] | 0.61695 |  | 0.18346
5 | Алюминиевые радиаторы | шт | 73 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 4.529; 16: 330.6203 | 5.9795 | 436.5047
[5 empty] | 0 |  | 0 | Алюминий отопления в батареях Н=мм | сек | 1 | 73 | 4 | 4.529 | 4.529
6 | задвижка d=20 мм | шт | 32 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 2.7912; 15: 4.9607; 16: 158.741 | 6.5494 | 209.5794
[5 empty] | 2.3938 |  | 0.39749 | клапан 20мм | шт | 1 | 32 | 1.916 | 2.1694 | 2.1694
7 | задвижка d=25 мм | шт | 2 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 2.7912; 15: 5.0558; 16: 10.1115 | 6.6749 | 13.3499
[5 empty] | 2.3938 |  | 0.39749 | клапан 25мм | шт | 1 | 2 | 2 | 2.2645 | 2.2645
8 | Резиновые теплоизоляционные трубы Ø20 | м | 2 |  | 1.11 |  | 0.04 | 14: 2.8616; 15: 3.473; 16: 6.9459 | 4.5852 | 9.1705
[5 empty] | 2.7392 |  | 0.1223 | Труба мексика Ø20 | м | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.61142 | 0.61142
9 | клапан Ø20 | шт | 12 |  | 0.08 |  |  | 14: 0.19742; 15: 4.1603; 16: 49.924 | 5.4927 | 65.9127
[5 empty] | 0.19742 |  | 0 | Товары отверстие Ø20 | шт | 1 | 12 | 3.5 | 3.9629 | 3.9629
10 | крепления радиаторов | кмп | 48 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 1.4153; 16: 67.9357 | 1.8686 | 89.6928
[5 empty] | 0 |  | 0 | Батарей тгие | кмп | 1 | 48 | 1.25 | 1.4153 | 1.4153
| Всего | [6 empty] | 16: 950.3844 |  | 1254.7545
| Всего | [6 empty] | 16: 950.3844 |  | 1254.7545
Вентиляция
Ý3Ë3Ñ3ßíÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ
| úµÛ»ÏïÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ - |  | РА БТ Телекоммуникации «республиканская центр» ГНКО, адрес: г. Ереван, Тбилисян центрм.,29
ÐÇÙù | проект | [6 empty] | 11: Ü3Ë3Ñ3ßí3ÛÇÝ 3ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ3½. 1ñ3Ù | Ñ3½. 1ñ3Ù
ØÇçÇÝ 3ßË3ï3í3ñÓÁ |  | 263138 |  |  | 1ñ3Ù |  |  | 9: ¶ïñ3Ýëåáñï =; 10: 1.1323
1.0783
Переход коэффициенты: |  |  |  |  | заработной платы - |  | 2467.79 | 9: автомобили эксплуатации -; 13: 3057.6
НАШЕЙ ЭРЫ/НАШЕЙ ЭРЫ | 2ßË3ï3ÝùÝ»ñÇ, Í3Ëë»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ ã3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ | 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | Ø»ù»Yyyy. ß3Ñ3·áñÍÙ3Ý ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ 3ñÅ»ùÁ (Ñ3½3ñ 1ñ3Ù); 14: 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 15: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 16: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù
[8 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ1Ñ3Ýáõñ Í3ËëÁ | ØÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ (¶ïñ3Ýëåáñï)
Вентиляция
1 | Полипропилен трубы ö200 | м | 36 |  | 0.96 |  | 0.02 | 14: 2.4302; 15: 3.3881; 16: 121.9724 | 4.4732 | 161.0353
[5 empty] | 2.3691 |  | 0.061152 | Полипропилен трубы ö200 | м | 0.94 | 33.84 | 0.9 | 0.95789 | 0.95789
2 | отвод ö125 | шт | 14 |  | 0.345 |  | 0.247 | 14: 1.6066; 15: 2.0097; 16: 28.1358 | 2.6533 | 37.1466
[5 empty] | 0.85139 |  | 0.75523 | По ее словам изгиб ö125 | шт | 1 | 14 | 0.356 | 0.40308 | 0.40308
3 | вентилятор | шт | 5 |  | 2.37 |  | 0.08 | 14: 6.0933; 15: 58.6625; 16: 293.3127 | 60.0811 | 300.4053
[5 empty] | 5.8487 |  | 0.24461 | Растаман Электростанции | шт | 1 | 5 | 48.75 | 52.5693 | 52.5693
4 | решетка P-125 | шт | 14 |  | 0.84 |  | 0.05 | 14: 2.2258; 15: 4.3952; 16: 61.5333 | 5.8029 | 81.24
[5 empty] | 2.0729 |  | 0.15288 | световые P-125 | шт | 1 | 14 | 1.916 | 2.1694 | 2.1694
5 | Металлические части для монтажа | кг | 7 |  | 0.061 |  | 0.0046 | 14: 0.1646; 15: 0.6175; 16: 4.3225 | 0.81527 | 5.7069
[5 empty] | 0.15054 |  | 0.014065 | Металлические части | кг | 1 | 7 | 0.4 | 0.4529 | 0.4529
5 | Обратный клапан 200 | шт | 5 |  | 0.84 |  | 0.05 | 14: 2.2258; 15: 10.1517; 16: 50.7583 | 13.4028 | 67.0141
[5 empty] | 2.0729 |  | 0.15288 | Обратная связь отверстие 200 | шт | 1 | 5 | 7 | 7.9258 | 7.9258
6 | установка люка подвесноо потолока (400x300)мм | шт | 5 |  | 0.69 |  | 0.13 | 14: 2.1003; 15: 3.5722; 16: 17.861 | 4.7162 | 23.5812
[5 empty] | 1.7028 |  | 0.39749 | что | шт | 1 | 5 | 1.3 | 1.4719 | 1.4719
| Итого | [6 empty] | 16: 577.896 |  | 676.1293
Меблировка, зелень, аксессуары
Ý3Ë3Ñ3ßíÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ
| úµÛ»ÏïÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ - |  | РА БТ Телекоммуникации «республиканская центр» ГНКО, адрес: г. Ереван, Тбилисян центрм.,29
ÐÇÙù | [7 empty] | 11: Ü3Ë3Ñ3ßí3ÛÇÝ 3ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ3½. 1ñ3Ù | Ñ3½. 1ñ3Ù
ØÇçÇÝ 3ßË3ï3í3ñÓÁ |  | 263138 |  |  | 1ñ3Ù |  |  | 9: ¶ïñ3Ýëåáñï =; 10: 1.1323
1.0783
Переходные коэффициенты. |  |  |  |  | заработной платы - |  | 2467.79 | 12: автомобили эксплуатации -; 13: 3057.6
НАШЕЙ ЭРЫ/НАШЕЙ ЭРЫ | 2ßË3ï3ÝùÝ»ñÇ, Í3Ëë»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ ã3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ | 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | Ø»ù»Yyyy. ß3Ñ3·áñÍÙ3Ý ÙÇ3íáñÁ éáõµ./Ñ3½3ñ 1ñ3Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ 3ñÅ»ùÁ (Ñ3½3ñ 1ñ3Ù); 14: 2ßË3ï3í3ñÓÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 15: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù; 16: ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÀÝ1Ñ3ÝáõñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù
[8 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ 3Ýí3ÝáõÙÁ | â3÷Ù3Ý ÙÇ3íáñÁ | ø3Ý3ÏÁ ÙÇ3íáñÇ Ñ3Ù3ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ1Ñ3Ýáõñ Í3ËëÁ | ØÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ Ñ3½3ñ 1ñ3Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ3íáñÇ 3ñÅ»ùÁ (¶ïñ3Ýëåáñï)
Установка аксессуаров
1 | эл.полотенце с сенсорным датчиком | шт | 8 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 34.1476; 16: 273.1805 | 34.9733 | 279.7863
[8 empty] | эл.полотенце | шт | 1 | 8 | 31.6667 | 34.1476 | 34.1476
2 | зеркало 500x800մմ | шт | 9 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 17.0271; 16: 153.2435 | 17.4388 | 156.949
[8 empty] | зеркало 500x800մմ | шт | 1 | 9 | 15.79 | 17.0271 | 17.0271
3 | мыльница | шт | 9 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 3.235; 16: 29.1153 | 3.3133 | 29.8193
[8 empty] | мед | шт | 1 | 9 | 3 | 3.235 | 3.235
4 | мусорная корзина | шт | 9 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 4.3134; 16: 38.8204 | 4.4177 | 39.7591
[8 empty] | мебель | шт | 1 | 9 | 4 | 4.3134 | 4.3134
5 | штукатулка для салфеток | шт | 8 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 8.8424; 16: 70.7394 | 9.0562 | 72.4499
[8 empty] | коробка спи - апенины | шт | 1 | 8 | 8.2 | 8.8424 | 8.8424
6 | вешалки | шт | 8 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 1.941; 16: 15.5282 | 1.988 | 15.9036
[8 empty] | вешалки | шт | 1 | 8 | 1.8 | 1.941 | 1.941
7 | полка /750x350/мм комплект | шт | 4 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 80.8758; 16: 323.5032 | 82.8315 | 331.3258
[8 empty] | Аксессуары спецодежда росатома (столешница) /750x350/мм комплект металлический казино | шт | 1 | 4 | 75 | 80.8758 | 80.8758
| Итого | [6 empty] | 16: 904.1303 |  | 925.9931
| Всего | [6 empty] | 16: 8596.3183 |  | 10999.8472
| НДС | 20% | [5 empty] | 16: 1719.2637 |  | 2199.9694
| Всего по смете | [6 empty] | 16: 10315.582 |  | 13199.8167