ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լուսավորման սարքերի և լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
 Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Ս.թ փետրվարի 10-ին մասնակցի կողմից ստացված է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում խնդրում է պարզաբանել՝ 

1.  չկա՞ արդյոք վրիպակ թիվ 38-րդ չափաբաժնի լամպի մակնշման մեջ, քանի որ նշված լամպերի մակնշումը առանց "ЦР" տառերի է (ТН-0,2-1 цоколь 10/13-1),

2. թիվ 5-րդ չափաբաժնի լուսատուի 5.5 Վտ հզորության համար խնդրում է նշել թույլատրելի շեղման սահման, կամ պատասխանել, ընդունելի՞ են արդյոք 6ՎԱ (Վոլտ x ամպեր) հզորությամբ լուսատուները,

3. թիվ 6-րդ չափաբաժնի լուսատուի տեխնիկական բնութագրում նշված 32Վտ հզորության փոխարեն ընդունելի՞ են արդյոք 40Վտ հզորության լուսատուները:

 Փոփոխության նկարագրություն
1. թիվ 38-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «ТН-0,2-1 ЦР 10/13-1» փոխարինել «ТН-0,2-1 10/13-1»,
2. թիվ 5-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «հզորությունը՝ 5.5 Վտ» փոխարինել «թույլատրելի հզորություն 4.5 ÷ 6.5 Վտ»,
3. թիվ 6-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «հզորությունը՝ 32 Վտ» փոխարինել «հզորություն 32 ÷ 40 Վտ»,
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 
Հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարված փոփոխությունը: 

Փոփոխության նկարագրություն
Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «11-րդ օրվա ժամը 1200ը (20.02.2023թ.)» խմբագրել «11-րդ օրվա ժամը 1200ը (24.02.2023թ)»:
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:
Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

