ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019 թվականի հոկտեմբեր 23-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1՝
Ընթացակարգի հրավերի  29-32-րդ չափաբաժիններում ներառված խողովակների տեխնիկական բնութագրում նշված է,  որ դրանք նախատեսված են կիրառել ոչ միայն սառը, այլև տաք ջրի համար, ուստի անհրաժեշտ է պարզաբանել, արդյոք խողովակները պետք է ունենան լրացուցիչ թաղանթ  (ալյումինե, բազալտե, ապակու կամ այլ), քանի որ դրանց մասին հրավերում նշում չկա։

Պարզաբանում N 1՝
Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, քանի որ  տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պահանջը հստակ է, լրացուցիչ թաղանթի պահանջ չի ներկայացվում:

Հարցադրում N 2՝
 Ընթացակարգի հրավերի 35-40-րդ չափաբաժիններում ներառված խողովակները նախատեսված են խմելու, թե՝ ոռոգման ջրի համար։ Արդյոք դրանք պետք է պատրաստված լինեն առաջնային հումքից, թե ընդունելի է նաև երկրոդային հումքից պատրաստվածը․տեխնիկական բնութագրում դրա վերաբերյալ տեղեկություն առկա չէ։ Կարող են արդյոք խողովակների պատերի հաստությունը լինել ավելի, քան նախատեսված է հրավերով կամ էլ պատվիրատուի կողմից սահմանվի որոշակի միջակայք։

Պարզաբանում N 2՝
Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ խողովակները նախատեսված են խմելու ջրի համար և երկրորդային հումքի տարբերակն ընդունելի չէ, իսկ պատի հաստությունը կարող է ավելի լինել, քան նախատեսված է:
Հարցադրում N 3՝
Ընթացակարգի հրավերի  42-46-րդ չափաբաժիններում ներառված խողովակների տեխնիկական բնութագրում նշված է,  որ դրանք պետք է լինեն «պոլիէթիլենային», չնայած կոյուղու խողովակների  ГОСТ-ի համաձայն դրանք լինում են «պոլիվինիլքլորիդային կամ պոլիպրոպիլենային», բացի այդ, «Փ-160*3.2*3000» չափերի կոյուղու խողովակներ, որպես այդպիսին, գոյություն չունեն, ուստի խնդրում ենք հավաստել արդյոք չկա որևէ տեխնիկական վրիպակ և պատվիրատուի պահանջներին բավարարում են հենց տեխնիկական բնութագրով նշված պահանջներին համապատասխանող ապրանքները։ Կարող են արդյոք խողովակների պատերի հաստությունը լինել ավելի, քան նախատեսված է հրավերով կամ էլ պատվիրատուի կողմից սահմանվի որոշակի միջակայք։

Պարզաբանում N 3՝
Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ դրանով պայմանավորված գնման ընթացակարգի հրավերի  տեխնիկական բնութագրում  նշված չափաբաժինների մասով  կատարվել է համապատասխան փոփոխություն, հստակեցվել և հրապարակվել են հրավերի փոփոխության տեսքով: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ հրավերի փոփոխությունն արդեն հրապարակված է:
Հարցադրում N 4՝
Ընթացակարգի հրավերի  42-46-րդ չափաբաժիններում ներառված խողովակների միացման հատվածները պետք է նախատեսված լինեն սոսնձելու եղանակով,  թե ռետինե միջադիրներով (Прокладка) ամրացման համար, քանի որ դրանց մասին հրավերում նշում չկա։

Պարզաբանում N 4՝
Խողովակների միացման հատվածները նախատեսված են ռետինե միջադիրներով ամրացման համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

