Հարգելի գործընկեր

Ձեզ ենք տրամադրում Ձեր կողմից ներկայացված հարցերի պարզաբանումները.

հարց

1. Ինչու չեն պահպանվել Գնումների մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 28-ի 4․1 կետի պահանջները, մասնավորապես  հրավերում նշված չեն ապրանքների գնման գները, որոնց նշումը պարտադիր է նույնիսկ 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն գնումը կազմակերպելու դեպքում։

Պարզաբանում

Համաձայն  ՀՀ  Գնումների  մասին օրենքի   15 հոդվածի  6 ֊րդ կետի  առաջին մասով նախատեսված  է որ

«6. Մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելը սույն օրենքով սահմանված կարգով կարող է կնքվել պայմանագիր` պայմանով, որ դրա շրջանակներում գնում կարող է կատարվել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել: Սույն մասը կարող է կիրառվել, եթե`

1) պատվիրատուն չի կարողանում նախապես կանխատեսել (հաշվարկել) գնումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափը.»

Քանի որ  գնման գործընթացը, բացի օրենքից  կարգավորվում է նաև  այլ իրավական ակտերով՝ մասնավորապեսՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի  V. գլխի 21֊րդ կետի 2)-րդ  մասի  ա ենթակետի՝, (էջ  6)

«2) եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է օրենքի`

ա. 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի հիման վրա, ապա ապրանքների կամ աշխատանքների կամ ծառայությունների, բացառությամբ շինարարական ծրագրերի, ներառյալ նախագծային փաստաթղթերի մշակման, փորձաքննության և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման դեպքում հայտով ներկայացվում է նաև ընթացակարգը կազմակերպելու կամ դրան նախորդող տարվա ընթացքում նմանատիպ ապրանքի կամ աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագրով (գործարքով) սահմանված մեկ միավոր գինը, եթե առկա է նման պայմանագիր (գործարք): Եթե նմանատիպ պայմանագիր առկա չէ, ապա դրա մասին հայտում կատարվում է նշում, իսկ գինը չի սահմանվում,»

Մեր կողմից  գնման գին չի սահմանվել,  քանի որ  ընթացակարգը  կազմակերպելու և նախորդ տարվա ընթացքում  նշված  ապրանքների ձեռքբերման  պայմանագրեր   առկա չեն։

հարց

2․ Ինչու չեն պահպանվել Գնումների մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 22-ի կետ 3-ի պահանջները, որով սահմանված է, որ <<Գնանշման հարցման ընթացակարգի կիրառման դեպքում հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետն առնվազն յոթ օրացուցային օր է, որը հաշվարկվում է տեղեկագրում գնումների հայտարարության և հրավերի հրապարակման, իսկ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների դեպքում` հրավերը նախաորակավորված մասնակիցներին տրամադրելու օրվանից>>։

Պարզաբանում

Հայտնում ենք, որ հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելիս armeps համակարգը աշխատում էր խափանումներով և դանդաղ։

հարց

3. Ինչու են մի շարք չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը կազմված այնպես, որ դրանց համապատասխանի ընդամենը մեկ արտադրող, առայժ կբերենք երկու օրինակ՝ չափաբաժին 8 և 9-ին համապատասխանում է ընդամենը մեկ արտադրող՝ իտալական Micromed S.p.A. ընկերության ԷԷԳ և ԷՄԳ սարքերը։ Այլ չափաբաժիններին կանդրադառնանք հաջորդիվ։

Պատասխան- մեր  կողմից  8-րդ և 9-րդ  չափաբաժիններում   ներառված      սարքերի  տեխնիկական բնութագրերը    ընդգրկում  են  միջանկյալ   սահմաններ ( ներառելով   առավելագույն/ նվազագույն         մեծություններ), որը նշանակում   է,   որ  այդ  տիրույթում   ներառված     սարքավորումն    ընդունելի է մեր կողմից՝  չսահմանափակելով  մասնակիցների  իրավունքները:

Համաձայն  Գնումների մասին  ՀՀ օրենքի  13-րդ հոդվածի   5-րդ  կետի   սարքավորման  հատկանիշները  հղում  կամ  պահանջ  չեն  պարունակում    առևտրային    նշանի,   ֆիրմայի   անվանմանը,  արտոնագրին,  էսքիզին  կամ  մոդելին,   ծագման    երկրին  կամ  կոնկրետ     աղբյուրին  կամ  արտադրողին,  եթե  մասնակիցը  հղում   է   ընդունում,  ապա  հղման  դեպքում    պետք  է    հասկանա  <<Կամ  համարժեք>> :

հարց

4․ Ինչու եք արտագրել թիվ 8 և 9 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը Micromed S.p.A. ընկերության ձեռնարկներից։ Ձեր կողմից չեղարկված ՀՀ ԳՄ ԳՀԱՊՁԲ-34/22 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարումից հետո Ձեզ պարզաբանման հարցում էր ուղարկվել, որտեղ նշել էինք մի քանի չափաբաժինների խտրական բնութագրերի մասին, այսինքն Դուք տեղյակ էիք բարձրաձայնված խնդրի մասին, սակայն նոր հրապարակված ՀՀ ԳՄ ԳՀԱՊՁԲ-35/22 տեխնիկական բնութագրերը համադրելու արդյունքում երևում է, որ մեզ հետաքրքրող չափաբաժինների մասով որևէ փոփոխություն չեք կատարել, անտեսել եք մատնանշված թերությունները, չեք համապատասխանեցրել տեխնիկական բնութագրերը ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 22-րդ կետով սահմանված պահանջին։

Պատասխան- Հավաստիացնում    ենք,   որ   որևէ  ձեռնարկից  արտագրում  չի  եղել,  հակառակ  դեպքում կնշվեր  կոնկրետ  մեծություն:

Այսպիսով    գնման առարկայի բնութագրերը սահմանելիս  հաշվի է  առնվել , որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի  հնարավոր մասնակիցներ և արտադրողներ, ապահովելով  մրցակցությունը:

հարց

5․ Արդյոք համարում եք, որ Ձեր կողմից կազմված, ավելի ճիշտ Micromed S.p.A. ձեռնարկներից արտագրված տեխնիկական բնութագրերը խտրական չեն և ապահովում են մրցակցություն։ Եթե այո, ապա խնդրում եմ հայտնել, թե թիվ 8 և թիվ 9 չափաբաժինների պահանջներին բացի Micromed S.p.A. ընկերության արտադրանքից կոնկրետ որ արտադրողի ապրանքն է համապատասխանում։

Պատասխան- Սարքավորումների   տեխնիկական բնութագրերը   ապահովում են   մրցակցություն:  Այսպիսով    գնման առարկայի բնութագրերը սահմանելիս  հաշվի է  առնվել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի  հնարավոր մասնակիցներ և արտադրողներ, ապահովելով  մրցակցությունը:

ՀԱՐՑ

Հրավերի 15 և 16 չափաբաժիններում, էնդոսկոպիկ սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերում ներկայացված են քաշի և չափսերի պահանջներ, որոնք, կամ չունեն շեղում (տեսախցիկ 145գ), կամ թույլատրելի շեղումը 1սմ-ի չափ է։ Խնդրում ենք պարզաբանել․

Եթե ներկայացվող հայտում, սարքի տեխնիկական բնութագրերը կլինիկական տեսանկյունից համարժեք լինեն, կամ գերազանցեն Ձեր պահանջները, իսկ սարքավորումների չափսերը և, կամ քաշը տարբերվեն Ձեր նշված չափսերից և, կամ քաշից, հայտը կգնահատվի հրավերի պահանջներին չհամապատասխանո՞ղ, թե ոչ։

Պարզաբանում – Հարգելի գործընկեր,

Հրավերի 15  չափաբաժիններում, էնդոսկոպիկ սարքավորման տեխնիկական բնութագուրում ներկայացված են քաշի պահանջներ թույլատրելի շեղումով՝ մասնավորապես տեսախցիկի քաշի  թույլատրելի շեղում՝ մինչև 145 գ  «ոչ  ավել  145գ»։

Խնդրում ենք առաջնորդվել հրավերի 15 և 16 չափաբաժինների նշված տեխնիկական բնութագրերով:

Չ/Փ 5 -ում նշվա մի շարք լեզուների միաժամանակյա առկայույթան պահանջն անհասկանալի է, քանի որ գործնականում կիրառելի լեզուներն են ռուսերենը և անգլերենը։ Մնացած լեզուների ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ առկայությունը կիրառելի չէ գործնականում, որևէ կերպ չի ազդում  սարքի աշխատանքի և/կամ բուժանձնակազմի աշխատանքի հեշտացման վրա։ Հետևաբար նշյալ պահանջը գործնականում կիրառել չ, ուստի խնդրում ենք -մբագրել, նշելով այն լեզուները, որոնց առկայությունը խելամիտ է և դրանք փաստացի օգտագործվելու են բուժանձնակազմի կողմից ։

Պարզաբանում – Սույն հրավերով նախատեսված Չ/Փ 5-ում լեզուների  բնութագիրը հասկանալ առնվազն ռուսերեն և անգլերեն:

Չ/Փ 6 և 24-ում նշված են ճիշտ բնութագրեր, բայց մի շարք չափաբաժիններում կան խնդիրներ, մասնավորապես,

Չ/Փ 11 - նշված է Zerone Co կամ համարժեք, Zerone Co-ն արտադրող է, անհրաժեշտ է նշել գոնե մոդել, բայց անգամ այդ դեպքում անհրաժեշտ է հստակեցնել ինչ սկզբունքով է գնահատվում կոնկրետ մոդելի պարամետրերի համարժեքությունը։

Պարզաբանում – Խնդրում ենք հիմք ընդունել Zerone Co. կամ համարժեք արտահայտությունը, իսկ մոդելի նշում անհրաժեշտ չէ, քանի որ կան մանրամասն տեխնիկական բնութագրեր:

Չ/Փ 15 և 16 - չափաբաժինների մասով բնութագրերը հակասում են օրենքին, չափաբաժինների կրճատման նպատակով խմբավորված են այնպիսի սարքավորումներ, որոնք կարող են աշխատել առանձին, մասնավորապես,

Չ/Փ 15 - ռեզեկտոսկոպ, քարերի հեռացման զամբյուղ, հիստերոսկոպ

Չ/Փ 16 - ռեզեկտոսկոպ, կիսաճկուն ՈւՌՍ, պնևմոմեխանիկական լիթոտրիպտեր։

Նշված սարքավորումները առանձին միավորներ են։

Պարզաբանում – 15 և 16-րդ չափաբաժիններում օրենքի հետ հակասություն չկա, քանի որ պահանջվող սարքավորումները չեն կարող աշխատել ընդհանուր համակարգից առանձին: Արհեստական խմբավորում չկա:

Չ/Փ 17 - անվանման մեջ նշված է գործիքներ, սակայն բնութագրում նկարագրված է էլեկտրոլիգավորման համակարգ ինչպես նաև գործիքներ։

Պարզաբանում – ինչպես նախատեսված է օրենքում՝ պետք է հիմք ընդունել տեխնիկական բնութագիրը:

Չ/Փ 18 - մոնոպոլյար և բիպոլյար ռեժիմները նշված են հստակ, կոնկրետ արտադրողի ռեժիմներ են, իսկ արգենի մոդուլը առհասարակ նկարագրված չէ։

Պարզաբանում – առաջնորդվեք տեխնիկական բնութագրով: